職能單元代碼	LPS4R1581v2
職能單元名稱	安裝保全設備及系統
領域類別	司法、法律與公共安全/公共安全
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備安裝 / 確認並遵守適用於保全設備及系統安裝作業的法規及組織要求 / 視需要向相關人士取得、檢閱並確認工作指示 / 找出並確認要安裝的保全設備及系統 / 選擇並檢查工作所需的工具、設備及素材，確保正確操作並維護安全 / 根據職業衛生與安全規範、自身職位、具備職能以及權限，辨識工作區域中出現的潛在與既定風險及危險，並予以控制 / 安裝保全設備及系統 / 根據職業衛生與安全規範選擇並使用個人防護裝備 / 根據安裝規格與工作指示正確設置保全設備及系統 / 使用適當的方式及程序將保全設備及系統妥善固定、終止及連接至電纜 / 安裝保全設備及系統時不損害或改變周遭環境或設施 / 根據職業衛生與安全規範在安裝過程中安全執行作業 / 辨識會影響工作成果的變動情況及因素，提出安裝計畫變更建議時徵求相關人員同意 / 完成安裝 / 根據工作指示檢查已安裝的保全設備及系統，並確認運作效能 / 檢查以確認所有終端設備的發電與機械運作皆正常 / 根據組織要求將工作區域回復至原始情況、處理廢棄物，建檔、清理、銷毀並儲藏工具及設備 / 根據組織程序記錄並通報工具或設備出現的異常、故障、磨損或損壞狀況，以利後續維修或替換作業 / 根據組織程序向相關人士告知工作已完成 / 根據組織程序填寫並安全保存相關文件
職能內涵 / (K=knowledg知識)	適用的法規，包括授權及客戶機密性 / 電纜識別、終止及連接程序 / 接地系統的安排與規範 / 電力系統運行概念 / 緊急程序及應變作為 / 與保全設備及系統相關的安裝方法及標準作業程序 / 修理保全設備及系統的方法 / 封閉電纜入口的方法 / 取得與儲藏工具、設備及素材的程序 / 通報失常或故障工具及設備的處理程序 / 報告與文件記錄之規範 / 建築法規與NCC電纜架設標準的要求 / 於密閉空間工作的規範 / 與安裝程序相關的風險及危險及應變安全計畫 / 維護工作場域安全的程序及應變作為 / 術語 / 保全設備及系統的類型、功能、特性 / 廢棄物處理及銷毀程序
職能內涵 / (S=skills技能)	執行工作時符合安全環保原則 / 施作基本的木工 / 焊接與鑽孔 / 以清楚精確的方式進行溝通工作 / 完成填寫文件 / 預估並規劃素材、工具及設備使用規範 / 辨識並遵守適用的法規，包括授權 / 辨識與控制工作場域的危險 / 辨識與遵守平時的工作場域安全程序 / 辨識並通報故障的設備 / 確認、終止與連接電纜 / 安裝並固定各種保全設備及系統 / 安排工作優先順序 / 閱讀與解釋計畫及規格 / 將工作區域回復至安裝前的狀態 / 解決一般常見的問題 / 測試並確認保全設備及系統的運作效能 / 使用適當的工具及設備，包括手動工具及電動工具 / 在密閉空間工作
評量設計參考	評量證據 / 套用適當的方法並使用正確的工具及設備，確認位置、固定並安裝各種保全設備及系統 / 清理及儲藏工具與設備，將工作現場回復成乾淨安全的狀態 / 完成與安裝作業相關的文件 / 解讀並遵守所有適用的法規、授權規範 / 遵守相關立法、法規、標準、業務守則，制定並管理個人工作優先項目的安全做法和組織政策和程序 / 評量情境與資源 / 遵守安全安裝程序，檢查保全設備及系統是否能正常運作且能保障設備安全 / 在工作場域或環境內符合工作要素、績效指標及範圍陳述所闡明設置 / 取得相關法規及程序 / 與已註冊在案的評量服務機構合作 / 設置適當的場地出入口及設備 / 個人行事曆及評鑑紀錄等評量媒介 / 工作時程表、組織政策、職務說明及監控中心紀錄 / 必須遵守的流程及程序 / 評量方法 / 評量方法必須確認績效的一致性和準確性，以及基礎知識的應用 / 評量方法必須以直接觀察工作，包括詢問基礎知識，以確保能夠正確地了解和應用 / 可以在實際或模擬下進行評量，並保有過程的證據 / 必須透過合理的推論進行評量，不僅能夠在特定情況進行，且能夠適用於其他情況
說明與補充事項	法律規範涉及：影響作業方式的相關法律規範（如：工作場域安全、環境議題、平等就業機會、勞資關係、反歧視與多樣性），建築法規，NCC電纜架設標準，品質保證規範，勞資裁定及企業協議，證據蒐集，資訊自由，授權協議及認證規定，隱私權規範，相關產業作業規範，遠端通訊方式，交易行為。 / 組織要求涉及：平等參與的政策與原則，營運計畫與績效計畫，客戶服務標準，行為倫理守則，通訊與通報程序，客訴與糾紛解決程序，緊急應變處理事件及後續處置作為（如：提前解約、撤離程序），勞資雙方的權利義務，職業衛生與安全政策與程序，自身職責與權限，個人事業發展，隱私權與資訊機密性，品質保證與持續改進之流程與標準，資源考量要素與程序，保全人員的職位、功能、規範與責任資料保存、建立備份檔案、建檔、銷毀與棄置。 / 保全設備及系統包括：門禁管制系統（含人臉辨識系統、停車場RFID辨識系統），視聽訊號警報裝置，攝影機與監視器，紅外線監視器及感應器，商業區及住宅區的警報系統，偵測裝置，電力或機械的防火安全及防火閉鎖系統，電子鎖及電子閉鎖系統，電子讀取器，電子螢幕設備，指紋辨識機，對講機及控制面板，安全防盜門及門控制器，特殊門禁管制系統（如：生物辨識系統）。 / 工作指示包括：場所出入規範及特定場所的規範，設備及系統設置地點與設置方式的資訊，對於設備、工具及素材的規定，個人防護衣著及裝備，通報規定。 / 保全設備及系統的資訊：特性及功能、安裝程序、製造商說明書、功能及維護規定、類型、保固、客戶個別要求、時程安排、工作時程表、工作任務與程序。 / 有關人士包括：客戶、同事、工程師及技術人員、設備及系統製造商、安全顧問、保全人員、現場經理或專案經理、主管、負責人。 / 工具及設備包括：電纜測試設備、通訊及電 / 子設備、手機、對講機、AED自動體外心臟除去顫器、耗材（如：電池）、壓接工具、打釘工具、手工具、入侵檢測工具、梯子、萬用表、個人防護裝備、電動工具、烙鐵、模具、手電筒、警棍。 / 素材包括：電力元件、嵌固零件、鞍座、導管、錨釘、樑夾、膨脹螺絲、空心牆錨栓、矽、螺絲、零組件、絕緣膠帶、密封劑、焊料、電線及電纜。 / 風險與危險涉及：化學災害（如：電池腐蝕），電力線路外露，暴露於石棉、建築物殘材、灰塵、玻璃纖維、帶電之器具、天然生成物或其他氣體生成物、噪音、毒液、水，人工操作，不符合建築法規要求，不可抗拒之因素（如：天災、停電）。 / 職業衛生與安全規範涉及：緊急應變及處理程序，遵守密閉空間作業程序，安全政策及程序的實施，化學物質、氣體及蒸氣，隔離程序，監控及測試程序，個人防護裝備及衣著的使用，清理作業程序，風險及危險識別，安全訓練，電力線路及電纜工作，使用工具及設備工作，不可抗拒之因素（如：天災、停電）。 / 個人防護裝備包括：呼吸器、滅火器、急救箱、絕緣手套、頭部保護裝備、聽覺保護裝備、護膝、面罩、防護靴、護鏡、警告標誌及警示帶、交通錐、警示背心、手電筒。 / 因素涉及：預算限制，作業規範，環境（如：時間、天氣、不可抗拒之因素），衛生、安全、福利，無法取得資源及素材，規範及限制，風險及危險，工作現場狀況，技術、工具或設備出現問題。 / 文件包括：安裝計畫的調整建議，工具及設備故障及異常，使用素材、更換零組件，保全設備及系統設置，測試與檢驗結果，書面及電子報告。