職能單元代碼	LPS4R1605v2
職能單元名稱	更動與修繕保全設備與系統
領域類別	司法、法律與公共安全/公共安全
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	維修之前置作業 / 辨識並遵循與作業指示相關之條款與組織規範 / 所有相關人員，依規定收到、詳閱並確認作業指導 / 確認保全設備與系統之維修規定 / 辨識並確認待更動或修繕之保全設備與系統 / 選擇工作所需之工具、設備及材料，檢查是否正確操作且符合安全 / 依據職業衛生與安全之規定、自身職能、授權範圍，辨識並控制作業區域內潛在及現有之風險與危害 / 進行維修工作 / 依職業衛生與安全之規定，選擇並使用個人保護裝備 / 進行待維修之保全設備與系統時，避免干擾檢修及工作區域之其它作業 / 檢查並評估保全設備與系統，確定效能符合正常運作標準 / 依廠商指示，診斷保全設備與系統是否出現常見不良狀況，並進行適當修繕與更動 / 辨識複雜錯誤與修繕規定，並向權責主管回報 / 依照廠商指示，進行保全設備與系統之日常檢修工作 / 依職業衛生與安全之規定，維護與修繕須全程符合安全工作場域之實務 / 完成並記錄維修作業 / 依認可之程序，重新安裝保全設備與系統元件，並測試是否正確運作 / 依組織程序，復原工作區域，清理、維修並儲放工具與設備 / 依組織程序，蒐集、整理、處理或回收檢修及修繕作業所產生之廢棄物 / 依組織程序，記錄並回報故障、不良、耗損或損壞之工具及設備，以便後續修繕或替換 / 依組織程序，向相關人員報告完成之工作 / 依組織程序，完成並確實保留相關紀錄
職能內涵 / (K=knowledg知識)	操作保全設備與系統之要求 / 在受限空間工作之相關規定 / 維修程序之相關風險與危害 / 安全作業場域程序 / 保全設備與系統之配置與程式編寫方法 / 保全設備與系統之修繕技術 / 相關技術詞彙 / 保全設備與系統之相關錯誤類型 / 保全設備與系統之類型、功能及特性 / 處理廢棄物之程序 / 焊接、研磨與氧氣乙炔切割之相關原則與程序
職能內涵 / (S=skills技能)	履行安全及環境考量之工作實務 / 執行保全設備與系統之一系列維修、更動與修繕 / 操作保全設備與系統 / 溝通方式清楚簡潔 / 完成記錄 / 進行基本木匠工作以及安裝、錫焊、焊接與鑽孔作業 / 估算並整理材料、工具及設備規定 / 辨識並遵循適用條款之規範，包括取得執照 / 辨識並控制工作場域之危害 / 辨識並判別錯誤與故障 / 辨識並遵循工作場域基本安全程序 / 保持維修工作相關設備與耗材之庫存清單 / 測量並計算存量、消耗與檢修要求 / 判讀電表 / 解讀計畫與計畫書 / 辨別保全設備與系統之常見及複雜錯誤與故障 / 解決常見問題 / 測試並確認保全設備與系統之效能 / 使用適合之工具與設備，包括手動工具及電動工具 / 在指定區域內進行作業
評量設計參考	評量證據 / 套用適當的方法並使用正確的工具及設備，確認位置、固定並安裝各種保全設備及系統 / 清理及儲藏工具與設備，將工作現場回復成乾淨安全的狀態 / 完成與安裝作業相關的文件 / 解讀並遵守所有適用的法規、授權規範 / 遵守相關立法、法規、標準、業務守則，制定並管理個人工作優先項目的安全做法和組織政策和程序 / 評量情境與資源 / 遵守安全安裝程序，檢查保全設備及系統能否正常運作且能保障設備安全 / 在工作場域或環境內符合工作要素、績效指標及範圍陳述所闡明設置 / 取得相關法規及程序 / 與已註冊在案的評量服務機構合作 / 設置適當的場地出入口及設備 / 個人行事曆及評鑑紀錄等評量媒介 / 工作時程表、組織政策、職務說明及監控中心紀錄 / 必須遵守的流程及程序 / 評量方法 / 評量方法必須確認績效的一致性和準確性，以及基礎知識的應用 / 評量方法必須以直接觀察工作，包括詢問基礎知識，以確保能夠正確地了解和應用 / 可以在實際或模擬下進行評量，並保有過程的證據 / 必須透過合理的推論進行評量，不僅能夠在特定情況進行，且能夠適用於其他情況
說明與補充事項	法規包括：工作場域安全、環境議題、平等的就業機會、勞資關係、反歧視及多樣化、法院裁定與企業協定、證據蒐集、資訊自由、執照安排與證照規定、隱私規定、相關產業實務規範、電信通訊及貿易實務。 / 組織規範包括：具備公正之政策與條例、業務及實行計畫、客戶服務標準、行為倫理守則、溝通與回報程序、解決抱怨及糾紛之程序、緊急及疏散程序、勞資雙方之權利與義務、職業衛生與安全政策與程序、工作職責與權利、個人職業發展、隱私權及保密性、品質保證與持續改進之過程及標準、資源參數與程序、保全人員職責及資訊之儲存與處理。 / 維修可能包括：清潔、次要更動或調整、例行修繕或檢修。 / 作業指示包括：出入口與特定場地要求，設備、工具及材料之規定，個人保護衣物裝備之相關規定，回報之規定，保全設備與系統之相關資訊（特色、功能與能力、廠商指示、檢修與維修要求、保固與保證），保全設備與系統之位置資訊，客戶之特定需求，工作時間範圍，作業排程，作業項目及程序。 / 相關人員包括：客戶、同事、工程師及技術人員、設備與系統之廠商、保全諮詢人員、保全人員、現場經理或專案經理及監督人。 / 維修包括：次要更動、修繕及檢修。 / 保全設備與系統包括：門禁管理系統，聲音及影像警報裝置，攝影機及監視器，業務型及住宅型警報系統，偵測裝置，電力式、機械式救火及防火系統，電子鎖及上鎖系統，電子判讀器，電子螢幕設備，對講機與控制台，保全門與門控制器，專業門禁管理系統（如：生物辨識）。 / 變更動包括：更改系統效能或功能，位置、擺放或方向，監視要求。 / 修繕為：現場作業及遠端作業。 / 工具、設備與材料包括：電纜測試設備、溝通設備、電腦及電腦軟體、固定工具、手動工具、梯子、材料（電纜、固定器、潤滑油、補片材料、螺絲、密封材料、線路及焊料）、電表、個人保護裝備及電動工具。 / 風險及危害包括：化學危害（如：電池腐蝕）、線路外露、與下列物質接觸（石棉、建築殘料、灰塵、玻璃纖維、電力、天然或其他氣體、噪音、蟲害或水質）、人工操作、違反建築規範與條例。 / 職業衛生與安全規定包括：緊急程序、遵循有限空間作業之程序、執行安全政策與程序（化學物質、氣體與煙霧、隔離程序、監控與測試程序、個人保護裝備及衣物之使用、工作許可之相關程序）、認識風險與危害、安全訓練、使用電線及電纜、使用工具及設備。 / 個人保護裝備包括：呼吸裝置、滅火器、急救箱、手套、頭部保護、聽力保護、護膝、面罩、防護靴、護目鏡、警示標誌及警示帶、三角錐。 / 存取包括：系統失靈、存取數據機、移除外蓋、使用門禁密碼、使用門禁卡及使用鑰匙。 / 干擾會影響：出入、業務營運、噪音、保全、時間及設備使用。 / 記錄包括：不良或故障之工具或設備，使用之材料，替換之零件及元件，檢查運作，修繕建議或設備處理，已進行之修繕、調整及檢修，保全設備與系統之錯誤及診斷，測試與檢查結果，書面及電子報告。