職能單元代碼	LPS5R1610v2
職能單元名稱	管理保全監控中心
領域類別	司法、法律與公共安全/公共安全
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	規劃操作順序 / 辨識並遵循與管理監控中心相關條款與組織規範 / 評估並獲取操作計畫與其他相關資訊 / 決定並確認保全系統與設備之保養及維修作業 / 決定並確認保全系統之分配與替換程序 / 決定所指派之操作角色與責任，並向相關人員確認 / 決定溝通管道與流程，並向相關人員確認 / 確認操作預算及委任工作，按照計畫進行工作並控制預算 / 找出職業衛生與安全之問題，依組織規範，執行風險控管 / 監控操作工作 / 監控保全系統與設備之運作，確認其效率及效能 / 系統式監控並檢視保全運作是否符合操作計畫 / 確認保全系統之操作未超出指派角色與責任範圍及能力 / 必要時需更動操作計畫以達到保全規定，且需與相關人員溝通該計畫 / 依組織程序，辨識並進行相關人員協助規定 / 依相關職業衛生與安全、條款及組織規範，操作保全系統 / 檢視運作流程 / 利用連續評估流程，檢視並評估保全運作之效能 / 檢視並評估運作結果與效能報告，找出需改善之處 / 依組織程序，備妥檢視結果及有利未來作業之建議，並提交給相關人員 / 所提交之資訊息需使用清楚簡潔之語言，並在格式與準確度上符合組織標準 / 依組織程序，完成並確實保留相關紀錄
職能內涵 / (K=knowledg知識)	已認可之溝通詞彙、代號及訊號 / 備份程序 / 程序之更動 / 常見保全系統不良與故障 / 緊急事件相關程序 / 面談、諮詢、協商及調解技巧 / 管理暨領導風格與文化 / 保全系統與軟體／硬體之操作原則及功用 / 操作管理 / 管理更動之原則 / 解決問題策略 / 保全風險範圍或事件狀況，以及適當應變程序 / 回報與記錄之程序 / 風險與衝突管理 / 風險評估方法 / 警報系統與設備之類型 / 工作場域環境暨職業衛生與安全之危害與風險
職能內涵 / (S=skills技能)	評估並適當回覆所獲取之資訊 / 訓練並指導如何給予同事應有的支持 / 使用適當詞彙，溝通方式清楚簡潔 / 在預算限制內達成專案目標 / 確立並管理關鍵效能指標 / 估算並計算資源及協助要求 / 辨識並診斷保全系統運作之不良與故障 / 實踐安全及環境健全之工作場域實務 / 正確解讀保全代號與警報信號 / 在預算參數內維持運作 / 監控系統與效能 / 監控、評估並解讀數據及資訊 / 協商 / 操作並保養保全系統 / 音標字母 / 備妥並提交書寫／數位資訊 / 詳閱並理解技術性數據及規格 / 對不同社會、文化、種族背景以及具不同身心素質之個人，發揮同理心能力 / 風險評估事件 / 撰寫報告並完成紀錄
評量設計參考	評量證據 / 套用適當的方法並使用正確的工具及設備，確認位置、固定並安裝各種保全設備及系統 / 清理及儲藏工具與設備，將工作現場回復成乾淨安全的狀態 / 完成與安裝作業相關的文件 / 解讀並遵守所有適用的法規、授權規範 / 遵守相關立法、法規、標準、業務守則，制定並管理個人工作優先項目的安全做法和組織政策和程序 / 評量情境與資源 / 遵守安全安裝程序，檢查保全設備及系統能否正常運作且能保障設備安全 / 在工作場域或環境內符合工作要素、績效指標及範圍陳述所闡明設置 / 取得相關法規及程序 / 與已註冊在案的評量服務機構合作 / 設置適當的場地出入口及設備 / 個人行事曆及評鑑紀錄等評量媒介 / 工作時程表、組織政策、職務說明及監控中心紀錄 / 必須遵守的流程 / 評量方法 / 評量方法必須確認績效的一致性和準確性，及基礎知識的應用 / 評量方法必須以直接觀察工作，包括詢問基礎知識，確保能夠正確地了解和應用 / 可以在實際或模擬下進行評量，並保有過程的證據 / 必須透過合理的推論進行評量，不僅能夠在特定情況進行，且能夠適用於其他情況
說明與補充事項	法規包括：國家標準與品質保證要求、人潮管制與受有毒物質影響時之人員管制、勤勉義務之基本責任、執照或證照規定、隱私權與保密性、反歧視及多樣性、環境議題、平等的就業機會、勞資關係、職業衛生與安全、相關產業實務準則、電信通訊、人員撤離程序。 / 組織規範包括：具備公正之政策與條例、商業及實行計畫、客戶服務標準、行為倫理守則、溝通與回報程序、解決抱怨及糾紛之程序、緊急及疏散程序、勞資雙方之權利與義務、職業衛生與安全政策與程序、自身工作職責、個人與職業發展、隱私權及保密性、品質保證與持續改進之過程及標準、資源參數與程序、保全人員之職責、資訊之儲存與處理。 / 相關資訊包括：警報回應程序、警報檢修資訊、適用條款與實務規範、溝通與回報管道、廠商規格、操作計畫、操作手冊、人員安排、職權範圍條款。 / 保養及維修作業包括：替代或備用系統及程序、緊急事件應變計畫、保養計畫、例行維修保養。 / 保全系統包括：門禁系統，電子、聲音、影像、數位監察與記錄系統，火災偵測系統，防盜偵測與警報系統，流程控管或建築管理系統。 / 相關人員包括：客戶、同事、緊急檢修人員、現場人員、管理階層、技術人員。 / 溝通管道與流程包括：監督專線、既有之溝通規定、正式溝通途徑、水平監督管道、組織溝通網路、語言及非語言溝通程序（如：文字、音標字母、呼叫符號、暗號、縮寫、手勢）。 / 風險為，會對保全作業造成影響之意外事件。 / 文件包括：活動報告、無線電與電話紀錄、對話紀錄、工作表、保全紀錄、保全系統不良及診斷、狀況報告、測試與檢查結果、書寫及電腦檔案報告。