職能單元代碼	LPS3R1598v2
職能單元名稱	維修及檢修保全設備與系統
領域類別	司法、法律與公共安全/公共安全
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	維修前置作業 / 辨識並遵循與作業指導之條款與組織要求 / 取得並詳閱作業指示，並向相關人員進行確認 / 確認保全設備與系統之維修要求 / 辨識並確認待檢查及檢修之保全設備與系統 / 選擇執行工作所需用之工具、設備與材料，並檢查是否正確操作且符合安全 / 辨認不良或不符安全之工具，並依據組織作業程序進行隔離、維修或替換 / 依據職業衛生與安全之要求、自身角色、能力、權力範圍，辨識並控制作業區域內潛在及現有之風險與危害 / 執行保全設備與系統之檢修工作 / 依據職業衛生與安全之要求，選擇並使用個人保護設備 / 進行待維修之保全設備與系統時，避免干擾檢修及工作區域之其它作業 / 執行檢測與檢查，找出是否有損壞、障礙或耗損 / 依照廠商指示，執行保全設備與系統之日常檢修 / 依照廠商指示，診斷保全設備與系統之常見錯誤，並適當調整 / 辨識複雜錯誤與修繕要求，並向專員回報 / 完成維修項目 / 檢查已檢修之保全設備與系統，並確認運作正常且可供使用 / 依據組織作業程序，復原工作區域，清理、維修並存放工具與設備 / 依據組織作業程序，收集及處理並視情況回收檢修工作之廢棄物 / 依據組織作業程序，記錄不良、故障、耗損或損壞之工具及設備，並回報以進行修繕或替換 / 依據組織作業程序，向相關人員報告完成工作 / 依組織作業程序，完成並確實保留相關紀錄
職能內涵 / (K=knowledg知識)	適用條款之要求，包括取得執照及客戶保密協定 / 辨識、封端及連接電纜之程序 / 常見保全設備與系統之錯誤 / 接地系統安排及要求 / 電氣知識 / 緊急事件處理程序 / 設備校正之相關要求 / 錯誤找尋技巧 / 保全設備與系統之相關維修安排與程序 / 取得並存放工具、設備與材料之程序 / 回報故障或不良工具及設備之程序 / 回報與記錄之相關要求 / 在受限空間工作之相關要求 / 維修程序之相關風險與危害 / 安全作業場域程序 / 相關技術詞彙 / 進行測試以確認保全設備與系統正常運作 / 保全設備與系統之相關錯誤類型 / 保全設備與系統之類型、功能及特性 / 處理廢棄物之程序
職能內涵 / (S=skills技能)	履行安全及環境考量之工作實務 / 執行保全設備與系統之維修工作 / 表達清楚簡潔 / 完成記錄 / 估計並整理材料、工作及設備要求 / 辨識並遵循適用條款之要求，包括取得執照 / 辨識並控制工作場域之危害 / 辨識並判別錯誤與故障 / 辨識並遵循工作場域基本安全程序 / 保持維修工作相關設備與耗材之庫存清單 / 測量並計算存量、消耗與檢修要求 / 判讀電表 / 解讀計畫與計畫書 / 辨別保全設備與系統之常見及複雜錯誤與故障 / 解決常見問題 / 測試並確認保全設備與系統之效能 / 使用適合之工具與設備，包括手動工具及電動工具 / 在指定區域內進行作業
評量設計參考	評量證據 / 套用適當的方法並使用正確的工具及設備，確認位置、固定並安裝各種保全設備及系統 / 清理及儲藏工具與設備，將工作現場回復成乾淨安全的狀態 / 完成與安裝作業相關的文件 / 解讀並遵守所有適用的法規、授權規範 / 遵守相關立法、法規、標準、業務守則，制定並管理個人工作優先項目的安全做法和組織政策和程序 / 評量情境與資源 / 遵守安全安裝程序，檢查保全設備及系統能否正常運作且能保障設備安全 / 在工作場域或環境內符合工作要素、績效指標及範圍陳述所闡明設置 / 取得相關法規及程序 / 與已註冊在案的評量服務機構合作 / 設置適當的場地出入口及設備 / 個人行事曆及評鑑紀錄等評量媒介 / 工作時程表、組織政策、職務說明及監控中心紀錄 / 必須遵守的流程及程序 / 評量方法 / 評量方法必須確認績效的一致性和準確性，及基礎知識的應用 / 評量方法必須以直接觀察工作，包括詢問基礎知識，以確保能夠正確地了解和應用 / 可以在實際或模擬下進行評量，並保有過程的證據 / 必須透過合理的推論進行評量，不僅能夠在特定情況進行，且能夠適用於其他情況
說明與補充事項	法規包括：工作場域安全、環境議題、平等的就業機會、勞資關係、反歧視及多樣化、法院裁定與企業協定、證據蒐集、資訊自由、執照安排與證照要求、隱私要求、相關產業實務規範、電信相關資訊及貿易實務。 / 組織要求包括：具備公正之政策與條例、商業及實行計畫、客戶服務標準、行為倫理守則、溝通與回報程序、解決抱怨及爭執之程序、緊急疏散程序、勞資雙方之權利義務、職業衛生與安全政策與程序、隱私權及保密性、品質保證與持續改進之過程及標準、資源參數與程序、保全人員職責、資訊之儲存處理與銷毀。 / 作業指示包括：出入口與特定場地要求，設備、工具及材料之要求，個人保護裝備之相關要求，回報之要求，保全設備與系統資訊（特色、功能與能力、廠商指示、檢修與維修要求、保固與保證），保全設備與系統之位置資訊，客戶之特定需求，工作時間範圍，作業排程，作業項目及程序。 / 相關人員包括：客戶、同事、工程師及技術人員、設備與系統之廠商、保全諮詢人員、保全人員、現場經理或專案經理及監督人。 / 維修包括：備份、更改使用者密碼、清理、確認效能、辨識並替換耗損零件、檢查、上潤滑油、次要更改及調整及檢修。 / 保全設備與系統包括：門禁管理系統，聲音及影像警報裝置，攝影機及監視器，工業型及住宅型警報系統偵測裝置，電力式、機械式救火及防火系統，電子鎖及上鎖系統，電子判讀器，電子螢幕設備，對講機與控制面板，保全門與門控制器及專業門禁管理系統（生物辨識）。 / 工具、設備與材料包括：電纜測試設備、溝通設備、電腦及電腦軟體、診斷及測試工具（電表）、延長線、固定工具、安裝工具、梯子、材料（電纜、固定器、潤滑油、補片材料、螺絲、密封材料、線路、焊料）、個人保護設備、電力工具、釘槍、訓練及照明工具。 / 風險及危害包括：化學危害（電池腐蝕），線路外露，暴露於石棉、建築殘料、灰塵、玻璃纖維、電力、天然或其他氣體、噪音、蟲害及水，人工操作及違反建築規範與條例。 / 職業衛生與安全要求有：緊急程序，遵循有限空間作業之程序，執行安全政策與程序（化學物質、氣體與煙霧、隔離程序、監控與測試程序、個人保護設備及衣物之使用、工作許可之相關程序），認識風險與危害，安全訓練，使用電線及電纜，使用工具及設備。 / 個人保護裝備包括：呼吸裝置、滅火器、急救箱、手套、頭部保護、聽力保護、護膝、面罩、防護靴、護目鏡、警示標誌及警示帶及三角錐。 / 存取涉及：系統失靈、存取數據機、存取電話線路、移除外蓋、使用門禁密碼、使用門禁卡及使用鑰匙。 / 干擾會影響：出入、商業營運、噪音、保全、時間及設備使用。 / 記錄包括：已完成之調整、更改及檢修，不良或故障之工具或設備，使用之材料、替換之零件及元件，檢查運作並進行維修，修繕建議或設備處理，保全設備與系統之錯誤及診斷，測試與檢查結果，保固狀況，書面及電子報告。