職能單元代碼	LPS4R1613v2
職能單元名稱	維護保全網路安全系統
領域類別	司法、法律與公共安全/公共安全
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	擬定維護策略 / 確認並依循關於維護網路安全系統的法規【註01】與組織規範【註02】 / 取得並檢核網路安全系統【註03】架構及設定文件 / 決定網路安全系統元件及軟硬體的保固狀態 / 確認維持營運效能的網路安全系統規定 / 根據預算限制與營運持續的評量風險，檢驗維護選項【註04】 / 決定並確認網路安全系統的預防維護及事後維護安排 / 監控及維持網路安全系統的效益 / 辨識職業衛生與安全議題，並根據組織作業程序實施適當風險【註05】控管措施 / 有系統地監控網路安全系統效能，評估營運效益 / 監控網路安全系統的安全與存取功能【註06】，以維護資訊的安全與完整性 / 根據組織作業程序辨識、診斷並改正營運異常【註07】或故障 / 效能與稽核報告受定期檢核，並根據組織程序維護 / 實施預防維護程序 / 根據製造商的指示定期執行網路安全系統後備護貝程序 / 根據組織作業程序更新防毒軟體並定期維護 / 排程並進行網路安全系統維護時，將對於周遭環境和服務的影響降至最低 / 根據製造商的指示並在能力範圍內進行維修或調整 / 針對超出能力範圍之複雜故障【註08】或維修要求，諮詢專家意見 / 根據組織作業程序完成並安全維護相關的文件【註09】紀錄
職能內涵 / (K=knowledge知識)	反歧視政策 / 後備護貝及安全程序、維護及診斷程序、授權與安裝，以及採購程序 / 常見的系統與網路效能問題 / 資料分析技能 / 能源節約 / 環境保護 / 平等機會 / 勞資關係 / 職業衛生與安全規範 / 組織營運系統與網路 / 發展網路維護時程的原則 / 所有政府層級中影響業務營運的相關法規 / 系統及網路管理、安全與儲存規定 / 系統與網路診斷工具及其功能 / 設備與軟硬體的類型及其應用
職能內涵 / (S=skills技能)	執行維護及預防維護策略時，運用最佳實務 / 執行安全且有效的人因工程職場實務 / 評量並分析客戶核心業務職能的風險 / 支援同事的訓練及指導技能 / 進行及解釋測試 / 進行技術性診斷 / 辨識並改正常見的網路問題 / 辨識系統及網路維護需求 / 解釋及評量系統與網路各式功能的目的與目標 / 解讀技術性資訊
評量設計參考	評量關鍵證據 / 套用適當的方法並使用正確的工具及設備，確認位置、固定並安裝各種保全設備及系統 / 清理及儲藏工具與設備，將工作現場回復成乾淨安全的狀態 / 完成與安裝作業相關的文件 / 解讀並遵守所有適用的法規、授權規範 / 遵守相關立法、法規、標準、業務守則，制定並管理個人工作優先項目的安全做法和組織政策和程序 / 評量所需情境與資源 / 遵守安全安裝程序，檢查保全設備及系統是否能正常運作且能保障設備安全 / 在工作場域或環境內符合工作要素、績效指標及範圍陳述所闡明設置 / 取得相關法規及程序 / 與已註冊在案的評量服務機構合作 / 設置適當的場地出入口及設備 / 個人行事曆及評鑑紀錄等評量媒介 / 工作時程表、組織政策、職務說明及監控中心紀錄 / 必須遵守的流程 / 評量方法 / 評量方法必須確認績效的一致性和準確性，及基礎知識的應用 / 評量方法必須以直接觀察工作，包括詢問基礎知識，確保能夠正確地了解和應用 / 可以在實際或模擬下進行評量，並保有過程的證據 / 必須透過合理的推論進行評量，不僅能夠在特定情況進行且能夠適用於其他情況
說明與補充事項	法規包括：拘捕及逮捕權力、佈線工程、一般性「謹慎善盡管理責任」職責、授權或認證規定、隱私權及保密性、反歧視及文化多樣性、環境議題、平等就業機會、勞資關係、職業衛生與安全規範、相關產業作業規範、通訊電信、人員的侵害與排除。 / 組織規範包括：平等和公平政策與原則、商業及績效計劃、客戶服務標準、行為倫理守則、溝通及報告程序、申訴及爭端解決程序、緊急事故及撤離程序、勞資雙方之權利義務、職業衛生與安全政策及程序計畫、資訊的隱私權及保密性、品質保證及持續改善流程與標準、資源參數及程序、保全人員的職責與功能、資訊儲存及清除。 / 網路安全系統維護需求包括：後備護貝程序、客製化軟體維護、存取技術、防毒系統更新。 / 維護選項包括：全天候支援、僅營業時間支援、現場回應、遠距診斷、客戶送修、第二級支援、電話支援。 / 風險為，影響目標事情發生的機率。 / 安全及存取程序包括：資料輸入、搜尋與瀏覽權限、檢視及作業、寫入權限。 / 【註07】 異常包括：入侵嘗試、安全系統入侵、系統及網路 / 故障。 / 診斷可能辨識出以下項目的故障或缺失：硬體及軟體、輸入、輸出、執行。 / 【註09】 文件包括：成本計算，設備故障與診斷分析，使用 / 的素材、更換的組件與元件，營運詳細內容，建議的設 / 備維修，進行的維修或服務，測試與檢查結果。