職能單元代碼	LPS4R1603v2
職能單元名稱	配置保全系統
領域類別	司法、法律與公共安全/公共安全
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	評估客戶要求 / 辨識並遵循與作業指示條款與組織規範 / 取得詳閱作業指示，並確認客戶需求 / 依組織程序，辨別並遵循出入口及特定場地要求 / 依組織程序，執行並記錄場地評估 / 依組織程序，評估場地之保全相關風險因素 / 使用適當的人際溝通技巧，保持對個人社會及文化差異的敏感度 / 確定規格 / 選擇執行工作所需用之工具、設備及材料，檢查操作之正確安全 / 選擇並評估最適當之設計方案，以符合系統規格與作業指示 / 示意圖與說明書應清楚明確表示安裝規定細節，以利準確計算成本 / 決定並記錄最符合系統規格之保全設備與材料 / 保全系統之規格、配置、放置與方向，皆需遵循條款、規範與產業規定 / 找出決定規格與配置要求下之相關權責限制，並依組織程序，尋求相關人員之協助 / 呈現規格與配置 / 準備並提交資訊時，使用業務設備與科技，並以指定之格式進行作業工作 / 清楚明確記錄保全系統建議之規格與配置 / 尋求反饋、及時、禮貌並準確回覆詢問 / 所提議保全系統之規格與配置，應依組織程序取得客戶同意 / 依組織程序，確實保留資訊及材料，同時需注意客戶保密原則
職能內涵 / (K=knowledg知識)	適用條款之規定，包括取得執照及客戶保密協定 / 營建方法與類型 / 繪畫與擬定圖表所需之符號與技巧 / 工作責任 / 緊急事件之處理程序 / 組織內部定價政策與程序 / 保全系統之設計、規格與配置之原則 / 保全系統之程式編寫與配置之原則 / 回報與記錄之相關規定 / 保全系統之安裝要求 / 安全工作場域程序 / 技術相關詞彙 / 保全系統配置類型 / 保全設備與系統之類型、功能與規格 / 處理廢棄物之程序
職能內涵 / (S=skills技能)	準確評估客戶規定 / 準確執行場地評估 / 計算時間、尺寸及數量 / 溝通方式清楚簡潔 / 完成記錄 / 決定並設計保全系統之規格 / 決定保全系統之適當位置與方向 / 畫出並擬定計畫、大綱、結構與系統 / 估計並整理材料、工具與設備之規定 / 辨識並遵循適用條款之規定，包括取得執照 / 辨識並控制工作場域之危害 / 辨識並遵循工作場域基本安全程序 / 正確解讀計畫、設計與規格 / 整理並排序工作項目 / 以適當格式準備及提交保全系統之規格與配置圖 / 解決常見問題 / 使用適當工具與設備，包括手動工具及電動工具
評量設計參考	評量證據 / 套用適當的方法並使用正確的工具及設備，確認位置、固定並安裝各種保全設備及系統 / 清理及儲藏工具與設備，將工作現場回復成乾淨安全的狀態 / 完成與安裝作業相關的文件 / 解讀並遵守所有適用的法規、授權規範 / 遵守相關立法、法規、標準、業務守則，制定並管理個人工作優先項目的安全做法和組織政策和程序 / 評量情境與資源 / 遵守安全安裝程序，檢查保全設備及系統能否正常運作且能保障設備安全 / 在工作場域或環境內符合工作要素、績效指標及範圍陳述所闡明設置 / 取得相關法規及程序 / 與已註冊在案的評量服務機構合作 / 設置適當的場地出入口及設備 / 個人行事曆及評鑑紀錄等評量媒介 / 工作時程表、組織政策、職務說明及監控中心紀錄 / 必須遵守的流程及程序 / 評量方法 / 評量方法必須確認績效的一致性和準確性，以及基礎知識的應用 / 評量方法必須以直接觀察工作，包括詢問基礎知識，確保能夠正確地了解和應用 / 可以在實際或模擬下進行評量，並保有過程的證據 / 必須透過合理的推論進行評量，不僅能夠在特定情況進行，且能夠適用於其他情況
說明與補充事項	法規包括：工作場域安全、環境議題、平等的就業機會、勞資關係、反歧視及多樣性、法院裁定與企業協定、證據蒐集、資訊自由、執照安排與證照規定、隱私規定、相關產業實務規範、電信通訊及貿易實務。 / 組織規範包括：具備公正之政策及條例、業務及實行計畫、客戶服務標準、行為倫理守則、溝通與回報程序、解決抱怨及糾紛之程序、緊急及疏散程序、勞資雙方之權利義務、職業衛生與安全政策程序與方案、工作職責與權利、個人職業發展、隱私權及保密性、品質保證與持續改進之過程及標準、資源參數與程序、保全人員之職責、資訊之儲存與處理。 / 作業指示包括：出入口與特定場地要求，設備、工具及材料之規定，個人保護裝備之相關規定，回報之規定，客戶之特別規定（預算限制、設備與系統之類型、設備位置與方向、安裝程序與排程、監視作業要求、定檢與維修、系統效能與功能、保固與保證、工作時間範圍、作業排程、作業項目及程序）。 / 客戶需求包括：符合保險規定，條款、規範與產業規定，保護個人、財產或資產。 / 出入口及特定場地要求包括：入口及出口，密碼、鑰匙或通行證，建築規範與條例，既有之相關規定，噪音控制，取得保全許可，職業衛生與安全之相關規定，出入時間及工會之相關規定。 / 場地評估包括：常用出入方式，判斷場地可用性與出入口，現有之保全設備與系統，平面圖，辨識保全風險區域及弱點，進行場地評估確保設備擺放正確，場地限制與規範，建築結構之類型與狀況。 / 評估記錄包括：核對用清單、客戶概要、現有之保全設備與系統、平面圖、建議、規格、書面與電子報告。 / 影響保全風險因素有：街燈是否充足、破門而入、闖空門、客戶習慣（如：門未上鎖）、蓄意或意外之損壞、遮蔽入口避免曝光、外門未裝鎖或裝有可向外開啟之門栓、鄰近地區犯罪率、竊盜行為、附近建築之比鄰程度、破壞行為、偷竊行為、人員或財產出現遺失或損壞之威脅、交通流量、非法入侵、擅自進入、保全漏洞之門窗及破壞公物。 / 人際溝通技巧包括：主動聆聽，保持理性，展現尊重並保持中立，具建設性之建議，適當的聲調與肢體語言，注意文化並小心使用語言及概念，展現溝通彈性與意願，有效之語言及非語言溝通，保持專業度，給予足夠的時間回答問題，表達意見並作總結，雙向互動，使用正面自信且有效的語言。 / 社會與文化差異包括：穿著與個人形象、飲食、語言、宗教、社交習俗、傳統教條、價值關與信念。 / 方案適當性需考量：環境美學、使用區域、環境危害（空調、動物與囓齒類、照明設備）、設備規格與限制及受保護區域大小。 / 示意圖包括：電纜路線、控制台位置、固定裝置、框架位置、偵測器位置、插座、保全系統元件之擺放、開關及電話主機板。 / 保全系統的位置與方向為：外部屋簷下、外部樑柱上、牆上、窗上、地板下、天花板或通風孔裡、孔洞裡、門裡及牆裡。 / 相關人員包括：客戶、同事、工程師與技術人員、設備與系統之廠商、保全諮詢人員、保全人員、現場經理或專案經理、監督人。 / 業務設備與科技包括：計算機、傳真機、網路、個人日程表、影印機、列表機、標準業務電腦軟體與硬體、電話。 / 清楚且準確之記錄包括：畫出標題與細節、尺寸與其他規格、符號對照表、按比例規畫及使用標準的繪圖與擬稿符號。 / 資訊與材料包括：作業指導、平面圖、報告、排程及示意圖。