職能單元代碼	NAR4R0413
職能單元名稱	執行高科技水處理系統之操作維護或更新
領域類別	天然資源、食品與農業/動物研究發展與應用
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	規劃循環水產養殖系統【註1】的高科技水處理構成要素【註2】的運作與維護： / 為養殖培育或進階系統或設備【註3】的高科技水處理構成要素，與資深人士確認操作、維護【註4】或設計或升級規格【註5】 / 根據與資深人員的諮詢，擬定工作計畫或排程【註6】訂購材料、勞工安排、預約承包商、零售商以及合適的設備 / 針對運送貨單或規格，確認原料及預製架構 / 如有需要，為安全或遺漏預防，根據規格及安全性準備作業場域【註7】 / 評估潛在風險【註8】，包括人工養殖、或捕獲漁獲的環境參數【註9】及水質參數【註10】，並準備相應準備應變計畫【註11】 / 為流程或活動的機械化或自動化評估選擇，包括專業化契約服務的使用 / 向工作成員簡介工作目的，包括相關場所、所使用的設備和維護或升級活動的類型 / 與資深人士確認成本控制在預算之內 / 實施、操作、維護或升級方案： / 計畫並安排實施工作計畫，將對產業營運之壓力與對養殖與蓄養魚隻之緊迫降至最低 / 針對工作計畫監控維護或升級方案的進程，並對延誤及非預期情況進行調整 / 確認可供應的所需原料、資源及補充備品【註12】、勞工，包括承包商或零售商，並進行適合的應變計畫 / 藉由提前規劃和應變規劃，參與和避免或減少職場職業健康安全危害、環境含意及其他潛在問題 / 監控運作、維護或升級活動： / 落實維護或升級計畫的效能及效率，監控運作、維護或升級活動以及構成要素或系統績效 / 應用並更新所需的風險管理策略或處理方案 / 在企業預算要求內，監控並控制成本和關鍵績效指標(KPIs) / 針對員工績效給與調整及回饋 / 定期給予管理階層專案進程的紀錄或報告【註13】 / 進行檢查及委任，以確保所維護或升級的系統或設施符合維護或設計規格，且是有效及可運作 / 檢查運作、維護或升級的預算，將主要不一致處呈報予資深人員 / 完成並評量運作、維護與升級活動： / 清潔工作場域，包括設備的維修和儲存，並準備工作報告 / 準確並可靠記錄相關運作、維護和升級數據、觀察或資訊，並檢查任何非尋常的紀錄 / 準備法規遵循性和其他所需報告，並傳達給資深人員對運作、維護和升級有效性的建議，並提出改進建議 / 給予員工其工作績效的回饋 / 發展，如有需要，客製化改善績效的新流程
職能內涵 / (K=knowledge知識)	聯邦、州立、區域及當地政府法律規範相關於： / 環境永續，具體的策略及規範/廢棄物處理方式及傾倒流出物方式之許可 / 員工、管理階層、承包商及訪客之職業健康安全 / 外來物種及生物安全議題 / 使用化學物質或藥物進行非法牟利 / 財政程序例如成本控制、預算、訂單及材料與服務 / 辨識及採用最佳實務管理 / 輸入對於系統及構成要素操作的影響，以及運作最大負荷量 / 解讀規劃 / 計畫日程以及管理 / 紀錄保持，數據收集與分析之規範 / 風險辨識、評估與緩和或管理，可能包括緊急程序或危機/災害管理 / 標準、廠商守則及系統的操作、維護或升級施行方法，存在高科技水處理構成要素之設施，例如： / 水力學、水化學、氧化作用、過飽和及氣體交換之連結關係 / 水產養殖循環系統中有關漁獲、環境以及漁獲規範以達成長目標 / 委託或啟用新/升級之系統/設備 / 構成要素的客製化或翻新 / 循環系統中魚生物學、生理學、繁殖及生命週期，包括養殖或漁獲的緊迫影響及相關管理 / 事件的風險管理及規劃，例如停電、部分停電及設備故障 / 生產優化的重要性以達經濟性產出 / 水循環系統的機械及技術面向，包括能源使用，質量平衡、流體力學、管線工程 / 監控基本及進階的環境與水質參數 / 硝化作用及其他細菌引發的過程與規範、包括生物過濾器的啟動、衝擊及維護 / 水質處理構成要素的操作與維護，包括反沖洗過濾裝置、水供應清潔、廢棄物處理線，定期烘乾 / 水質參數的理想及關鍵層級，例如溫度、酸鹼值（酸/鹼平衡）、溶氧、含氮廢棄、二氧化碳 / 訓練指示技術，指導員工學習 / 操作類型，維護規範及財產機械、設備之保養維修週期 / 使用關鍵績效指標作為系統設備之基準
職能內涵 / (S=skills技能)	分析問題、策劃解決方案，反映執行方式 / 與管理人、外部零售商、設計師溝通及聯繫 / 與工作團隊溝通、操作、維護及升級資訊，包括建立和建檔協議和程序 / 機械或自動化過程或活動的選擇評估，包括專業合約服務的使用，包括草案、程序的建立及歸檔 / 計畫建檔，保持正確紀錄及撰寫報告 / 建立、監控操作、維護或升級工作團隊的績效目標 / 評估和計算資源需求，機器及服務成本 / 施行相關於工作區域中式樣翻新、升級或更換構成要素之管理政策及程序 / 提供相關於操作、維護或升級方案之回饋予團隊令導人及員工，包括執行及構成要素效能改善 / 規劃、計算成本及操作日程表，維護或升級需求 / 挑選及維護備用的構成要素漁獲，包括建構材料及工具 / 讀寫技能用於： / 記錄時間表、協議及工作程序 / 解釋操作手冊及製造指示 / 閱讀並分析計畫 / 閱讀並撰寫報告 / 計算技能用於： / 計算並分析關鍵績效指數 / 預估、測量並進行計算，例如長度、時間、範圍、體積、質量平衡方程式的測量，液體、氣體跟固體投入及產出的體積及質量 / 監控專案成本 / 針對指定要求及現場使用模式，監控材料或供應物的質量
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 能力： / 使用高科技水處理構成要素，為系統或設施規劃並執行運作、維護或升級方案 / 知識： / 系統或設施協調運作、維護或升級的方法 / 設計規劃及規格說明的解讀方法 / 建立草案及程序已完成維護和升級任務之方法 / 評量所需情境與特定資源： / 評量必須在工作場域或相似的工作環境中進行。在區域內典型所使用水產、養殖或觀賞的循環水產養殖系統相關設施 / 資源可能包括，例如： / 有關操作、維護或升級方案的文件，包括構成要素、系統或設施的設計規格以維護或升級 / 具有角色和負責執行/監控運作、維護或升級方案的有效性的人員 / 評量方法： / 專案（以工作或情境基礎） / 支援文件的檔案證明，例如： / 使用高科技水處理構成要素系統或設施的有效操作 / 運作、升級或維護方案的改善或執行 / 工作程序的改善或執行 / 工作日誌、照片或影片 / 所需技能的證明
說明與補充事項	【註1】水產養殖系統係指： / 水被一次或多次之循環處理的系統 / 也稱為閉合系統（這是相反的流通或開放系統，其中很少有停留於培養水之時間） / 在那裡通常某種形式的水處理與設備或結構，特別是增氧或氧氣和含氮廢物的處理 / 水交換（替換）率每天5-10％被用來協助維持水質（特別是硝酸鹽控制） / 【註2】高科技水處理構成要素可能包括： / 充氧或氧氣設備，如曝氣機、增氧水車、曝氣管柱和風扇 / 組件規範的環境和氣候控制的因素，如溫度，光照時間和光照強度 / 脫氣系統用於去除二氧化碳和臭氧，包括使用專門的空氣過濾器 / 用於健康管理過程之設施和設計，諸如隔離區，殺菌用的紫外線和臭氧，以及使用熱或蒸汽巴氏滅菌 / 機械/物理/固體，化學和生物過濾裝置（兩種或更多不同類型的組合）： / 生物過濾器： / 係水養殖循環系統的一部分，透過微生物作用，溶解代謝副產物從一個範圍的不同的細菌，真菌和其它微生物的轉化為毒性較低的形式 / 最重要的功能是氨轉化為亞硝酸鹽，和亞硝酸鹽轉化至硝酸鹽（通常稱為硝化作用） / 化學過濾器： / 實例包括活性碳，沸石和其它離子交換介質 / 水經過多種化學物質處理 / 臭氧和化學物質，如pH和鹼度之調整，有時在一個單獨的區域直到化學過濾裝置 / 機械/物理/固過濾器： / 包括旋流分離器、水耕吸附、蛋白分離器或泡沫分餾，微粒子過濾機，帶式過濾機，等懸浮介質過濾器和屏幕過濾器 / 重要的是，降低有機負荷進入生物過濾器之機會，以防止更具競爭力異營菌和減少硝化能力 / 是水養殖循環系統的一部分，去除固體有機物和其他廢物 / 為系統降低生物需氧量 / 有些脫氣或二氧化碳剝離也可能發生 / 通風系統，風扇，鼓風機和加濕/除濕機 / 水處理裝置，如保持pH值（酸/鹼）平衡 / 【註3】養殖培育或進階系統或設施可能包括： / 水槽、渠道和循環水養殖系統 / 維生裝置 / 淨化或清洗系統 / 展示水槽，水族館和水族景觀（觀賞水族產業） / 養殖或蓄養設施，孵化場和育苗場 / 供水和處理系統的封閉和半封閉的系統 / 害蟲、掠食者和疾病控制結構 / 收穫漁獲養殖的結構、罐、箱和網箱 / 【註4】所需維護的原因： / 自然消耗 / 腐蝕 / 設計問題 / 設備修正 / 不正當使用及意外 / 磨損 / 【註5】設計或升級規格可能包括： / 預算 / 符合標準規範、法規和國家相關規定或地區的建設和電力部門 / 建材 / 施工方法 / 指定的部件或系統 / 環境限制 / 設備和資源 / 位置 / 數量 / 所有者偏好 / 許可證和執照 / 產品可用性 / 生產要求，包括數量，噸位，時間和生產特點 / 報價流程 / 許可的勞動時間表 / 安全因素 / 形狀，顏色和外觀 / 尺寸，體積和佔位面積 / 【註6】工作計畫或排程可能包括的資訊： / 應對部分或全部系統關機的突發事件，漁獲緊迫或死亡 / 應急計劃，以解決人手和設備的供應問題 / 成本和預算明細 / 日期和時間任務執行 / 指​​定的作業任務，方向或設計 / 環境影響控制措施 / 完成活動預計所需時間 / 危險辨識，風險評估和風險控制措施 / 地方，州，領地政府和聯邦政府的規定 / 位置 / 維護計劃設備的特定項目 / 製造商的指南或方針 / 原料，物料，工具，設備或其他資源需要 / 監測和報告要求和程序，包括執勤表與檢查清單 / 不合格或事件/故障報告程序 / 職業健康安全程序，包括個人防護裝備要求 / 活動順序 / 其他工作組的成員和他們的角色，職責和技能 / 操作前後和安全檢查 / 偏好的供應商名單，由外部人員和商人所需的資源 / 日常維護 / 特定的結構或部件 / 活動完成之標準 / 負責人 / 【註7】作業場域可能包括： / 倉庫 / 孵化場、育苗場、養成或蓄存場所 / 實驗室 / 收成後或加工設施 / 員工福利設施 / 漁獲及檢疫設施 / 儲存區域 / 工作間 / 【註8】風險可能與下列有關聯： / 環境 / 公共建設、工廠及設備 / 員工、承包商及訪客的職業健康安全 / 產品品質及食品安全 / 魚隻 / 【註9】環境參數可能包括： / 害蟲、競爭者及掠食者的活動 / 光 / 濁度 / 水流 / 水位或深度 / 【註10】水質參數可能包括： / 鹼度 / 生化需氧量（BOD） / 氯或氯胺 / 溶解性二氧化碳 / 溶解氧 / 一般硬度(鈣鎂硬度) / 含氮廢物，例如氨，亞硝酸鹽和硝酸鹽，以及污染物及其相關形式 / pH值（酸/鹼平衡） / 磷酸鹽 / 氧化還原電位 / 鹽度或電導率 / 溫度 / 總溶解固形物 / 【註11】應變計畫可能包括： / 不利的天氣條件和性質的行為，如水災，火災 / 組件故障 / 組見插件 / 水源破壞 / 疾病暴發 / 應急程序 / 非標準水質參數 / 在緊急停機或故障時對培養養殖魚隻之風險 / 環境風險 / 對基礎設施和設備的風險 / 對產品質量和食品安全的風險 / 【註12】資源及補充備品可能包括： / 機具、設備及材料，包括焊工（電弧、氣體及惰性金屬），條板、銲接、萬用測量錶及電阻計、探坑、升降支撐設備（研磨及鑽頭）、手工工具（螺絲扳手、鐵鎚及螺絲起子） / 工作場儲存保管要求，包括常見使用網架、鋼角、桿子金屬及線路管線，或放置工具之台板） / 【註13】紀錄或報告可能包括： / 相關設備及公共建設 / 檢查清單、數據表、漁獲清單及漁獲品調查 / 養殖或養殖漁獲種類 / 相關活動之日期、時間及進程 / 有關於養殖培育或養殖架構或系統的細節 / 電子或硬體 / 甘特圖 / 圖表及表格 / 關鍵績效指標 / 操作維護細節及其他達成成果 / 人事及轉包商績效數據 / 相關問題及解決策略