職能單元代碼	NEP5R0650
職能單元名稱	執行水的採樣與測試
領域類別	天然資源、食品與農業/環境保護與衛生
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	確認採樣與測試要求 / 根據企業或客戶的採樣計畫的時間點與頻率，確認採樣地點、數量與種類 / 遵循客戶或企業要求、相關標準與守則，檢查採樣與測試程序 / 為採樣準備水 / 判定地點與採樣危害【註１】，並檢視企業安全程序 / 與相關人員聯繫取得地點進出許可 / 選擇可以達到代表性樣品的採樣設備【註２】與情境，並在採樣、儲存與運送時，保持樣品的完整 / 確保已取得且/或將全部的試劑、溶液、標準準備好在場址使用 / 選擇場址調查設備/器具，並根據需要，依照程序與製造商指示來檢查與校正 / 組裝與檢查全部的採樣設備、場址調查設備、材料、容器與安全設備 / 根據需要，準備合適的往返地點運輸方式 / 執行水的採樣 / 找出採樣地點 / 根據採樣計畫與定義的程序，在場址或實驗室來執行代表性的採樣或試驗 / 記錄全部的資訊，並根據可追蹤性的要求來標示樣品 / 記錄在採樣時可能會影響數據代表性的環境條件，與觀察到的異常事項 / 依據企業程序與相關守則來運輸所有的樣品 / 根據要求，將樣品/子樣品發送到要求的地點來測試，並維持樣品的完整性、可追溯性與監管鏈要求 / 執行水的場址測試 / 在指定場址調查取得樣品或子樣品，或找出實地測試的測試地點 / 視需要檢查設備/器材架設與試劑與校正，以確保安全作業與有效結果 / 利用樣品品質管制(QC)來檢查方法的有效性 / 根據測試方法的要求，來運作設備/器材 / 紀錄所有場址觀察與結果，並確保它們都被正確轉入企業資料庫 / 維持安全的工作環境 / 利用安全工作守則與個人保護設備，來確保個人與他人的安全 / 減低製造廢棄物 / 復育採樣的地點，使其安全並減低環境衝擊 / 根據企業程序清理全部的設備、容器、工作區與車輛 / 存放前，檢查全部設備的功能 / 確保安全的蒐集全部的有害廢棄物以利適當的丟棄
職能內涵 / (K=knowledge知識)	適當的水化學、生物和微生物科學術語 / 水文循環 / 基本水質化學，其中包括： / 水體的物理和化學特性 / 天然、被污染、處理過的水之化學平衡 / 在淡水和海洋生態系統的生物地球化學過程 / 水體的環境化學分析 / 水體環境污染物（命運、運輸和生物累積性） / 水體生生物學的基礎，包括： / 水體生微生物 / 海洋、河口和淡水生態系統 / 分層和富營養化水體 / 水體微生物學 / 具代表性的採樣原則 / 隨機的、系統性的、分層採樣的原則與程序，包括： / 採樣程序的一致性 / 保持樣品的有效性 / 維護樣品與其來源的標示 / 可追溯性的要求 / 採樣的成本效益 / 被採樣的水樣的一般特性與可能含有的污染物 / 品質管制、品質保證、品質管理系統與採樣程序之間的關聯性 / 關於處理、標示與運輸危害物品的法令要求與企業程序 / 相關之職業安全衛生程序
職能內涵 / (S=skills技能)	規劃與準備場址活動 / 研究既有數據與總結報告 / 有效的溝通與撰寫精簡與正確的報告 / 場址採樣與監控程序，包括：事前處理、容器、保存、儲存與標示及可追蹤性 / 正確與安全的使用場址器材，於實驗室或場址狀況下進行設備校正 / 指出並指正基本器材錯誤 / 根據採樣計畫來蒐集具代表性的樣品 / 利用合適的技巧來保存樣品的完整性 / 判定非正常材料與樣品，並採取合適的行動 / 維護採樣設備 / 完成採樣紀錄 / 當問題/議題超越自身的能力/責任範圍時，尋求建議 / 安全地工作，以保護自己與他人的安全 / 遵循廢棄物處理與環境保護的要求
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 規劃與準備樣品採集 / 理解與正確的應用採樣、測試與數據品質程序 / 表現正確與安全的使用場址器材或設備，包括場址校正 / 取得可靠、具代表性的水體樣品 / 取得有效與可靠的場址測試數據 / 利用合適的單位與準確度，來準備校正圖表與計算結果 / 指出非正常之結果（在正常範圍之外或為人為產生） / 運用企業程序來完成採樣紀錄 / 安全的執行工作，並遵循廢棄物處理與環境保護的相關法令規定 / 評量所需情境與特定資源： / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量 / 車輛、調查設備、水的採樣與監控設備、相機、消耗品與手冊 / 工作計畫、企業程序、工作守則、地圖與場址執行準則 / 評量方法： / 檢查受評者所採集的水體樣品 / 檢視受評者所完成的水體採樣與測試紀錄 / 口頭與書面提問，評量對於水體採樣與測試程序、設備使用與正常範圍的知識理解度 / 檢視受評者完成工作相關文件紀錄
說明與補充事項	【註１】危害可能包括： / 太陽輻射、粉塵和噪音 / 人員迷路 / 事故、突發事件和事件，如蛇、昆蟲或動物咬傷 / 暴露在惡劣的天氣條件 / 手提重物 / 在波濤洶湧/遠程狀況下駕駛汽車和船 / 【註２】設備可能包括： / 導航和通信設備，如指南針、地圖、全球定位系統（GPS）、雙向無線電和手機 / 測量設備 / 取樣設備和容器，以及動物籠 / 參數特定的流量計或多探針（例如溶解氧、電導度計、pH值、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽和溫度） / 場址測試試劑盒，以確定參數如溶解的氣體、化學陰離子和陽離子、重金屬、大腸桿菌和生物需氧量 / 可攜式色度計和顯微鏡 / 過濾器和篩子 / 土壤監測組 / 數據記錄儀