職能單元代碼	NEP5R0652
職能單元名稱	執行環境生物技術工作
領域類別	天然資源、食品與農業/環境保護與衛生
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	取得生物樣品 / 蒐集並評估場址/專案之背景資料 / 評估工作要求以確認所需樣品和相關程序、材料以及設備 / 檢視與採樣、準備方法、試劑及設備等相關之危害和組織管控措施 / 組裝所需之材料、試劑及設備，檢查並確認是否與目的相符 / 依照相關法規要求、行為準則和組織程序採集樣品 / 依照組織程序記錄取樣 / 記錄樣品，對照規格並加以註記，進行差異報告 / 確保從樣品接收到結果報告之可追蹤性 / 執行與微生物檢驗相關的基本生物分析技術 / 使用無菌技術【註1】以提供顯微分析的介質 / 以無菌技術採集樣品，進行顯微分析 / 確認樣品和介質的可能感染途徑 / 進行化學測試以辨別重要的環境細菌 / 使用無菌技術以控制樣品與培養細菌 / 使用標準技術以培養重要的微生物 / 使用除菌和消毒技術以控制微生物生長 / 準備顯微鏡 / 選擇適合的顯微鏡和附件，進行檢驗與測量 / 檢查所有的顯微鏡組件是否清潔並符合目的 / 依照規範置入樣品 / 調整設定和校準光學元件，以最適化其使用功能 / 依測試方法執行顯微鏡檢驗 / 確認環境中樣品的微生物之細胞構造和動植物組織的組成 / 測量生物體與構造 / 列示環境樣品中的微生物 / 分類生物體 / 使用關鍵字依照階層構造分類生物體 / 記錄所有觀察和測量值，以決定分類 / 將細胞構造及其功能連結至環境適應 / 透過生物標本之測試，辨別細胞構造 / 連結細胞構造與生物功能【註2】 / 連結細胞之物理與酵素週期，進行環境調適 / 辨別生化途徑與環境中重要之生物體的重要性 / 維持安全的工作環境 / 透過個人保護衣物與安全設備的使用，降低交互感染的可能並確保安全 / 依照組織安全程序，處理所有樣品和設備 / 使用合宜的技術清潔洩漏，以保護人員、工作區域和環境 / 降低廢棄物的產生與減低其對環境的衝擊 / 安全清理廢棄物 / 依組織程序呈報危害事件 / 維持組織紀錄 / 將核可的資料輸入進組織的系統 / 維持組織的資訊與資料，符合機密和安全性
職能內涵 / (K=knowledge知識)	基礎微生物測試、生物分類、顯微檢驗與細胞構造中使用的原則與用詞 / 處理微生物相關的危害、風險與管控 / 對空氣、水、各式水陸棲地的土壤常用的取樣技術 / 無菌管理實務、清潔程序與如何使微生物在無污染下生長 / 培養單一菌落技術、微生物無菌轉移以及正確資料結果之解讀 / 培養微生物的條件（如細菌、真菌與酵母） / 微生物調查取樣與材料移轉相關的傳染管理、職業安全衛生規範 / 蒐集、處理、安全存置樣品，器材消毒的滅菌程序 / 化學試劑對微生物生長與死亡的影響 / 常用顯微鏡的構件與功能、裝置過程、和異常原因與解決方法 / 細胞與細胞器的基本構造與功能 / 微生物的基本類別與分類 / 細胞生理學和程序，如：組織擴散、胞漿分離、滲透作用、滲透張性、活體運輸、能量產生、有絲分裂、運動性自動力，噬菌作用、胞飲作用 / 染色的目的與機制，如：革蘭氏陽性與陰性Gram +ve 與-ve / 組織與/或法規對於可追溯性的要求 / 相關安全程序
職能內涵 / (S=skills技能)	解讀指導原則、手冊和應用組織程序 / 蒐集樣品紀錄，追蹤樣品直到完成程序與報告 / 執行有關微生物的培養與隔離的任務 / 設置，清潔與使用光學顯微鏡，以達成檢驗樣品的最適解析度 / 辨別因錯位、光阻礙，或在視野明亮處、暗處使用聚光器，或像差顯微術，或其他顯微檢驗步驟中造成的假象或影像像差 / 對材料進行基本顯微檢驗，以估算並辨別微生物和動植物組織的重要組成 / 解讀和記錄測試結果，包含簡單計算與估計 / 正確使用個人防護衣物和其他安全設備 / 防止污染自己、他人、工作區域、設備或測試中的樣品 / 消毒器材，滅菌洩漏物，安全清理所有污染廢棄物 / 工作完成後排除污染與進行淨化 / 儲存/放置樣品與清潔/存放設備 / 當發生問題超出能力與責任時，及時尋求他人意見 / 保護自己與他人的工作安全
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 蒐集與處理生物樣品 / 使用無菌技術以獲得/操作樣品與準備培養基 / 使用標準技術，以培養對環境重要的微生物 / 設置並維持光學顯微鏡的性能 / 進行樣品測試與顯微檢驗，以辨別計算對環境重要的微生物與動植物細胞的重要組成 / 執行安全消毒、消菌、清潔與處置廢棄物的技術 / 準備簡要、正確並符合組織需求的文件 / 安全執行工作 / 評量所需情境與特定資源： / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量 / 相關取樣設備與材料 / 標準微生物實驗室，相關設備、材料與試劑 / 組織程序、測試方法與設備手冊 / 評量方法： / 檢查樣品與檢視受評者提供的資料、結果和報告 / 來自同事和主管的回饋 / 口頭或書面提問，評量基礎知識，包括取樣、安全處置，培養、測試及檢驗微生物並進行辨別 / 觀察受評者處理樣品與培養組織，將光學顯微鏡最佳化調整以辨別樣品，分類生物體或執行基本環境微生物測試
說明與補充事項	【註1】無菌技術可能包括： / 準備基本與營養的培養基 / 培養基消毒 / 微生物無菌轉移（如細菌、真菌和酵母菌），以培養培養基 / 在固體培養基上生產和識別純菌落 / 在液體介質生產無污染培養物 / 【註2】細胞構造和功能可能包括： / 細胞理論 / 真核生物與原核生物細胞與組織 / 細胞器官與構造，包括細胞膜與細胞壁、染色體、細胞核、細胞質、液泡和囊泡、高爾基複合、內質網、溶酶體、葉綠體、核糖體和線粒體、細胞骨架、纖毛和鞭毛 / 生物膜（結構與功能－滲透、擴散、活性運輸細胞代謝） / 異營與自營生物