職能單元代碼	NFP5R0488v2
職能單元名稱	進行食品檢驗
領域類別	天然資源、食品與農業／食品生產與加工
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	解釋和安排檢驗要求 / 審視檢驗要求以確認送檢樣本、檢驗方法和所需的設備儀器。 / 辨識和樣本、準備或檢驗方法、試劑或設備相關的危害和企業之管制措施【註1】。 / 規劃並執行工作的順序，以優化處理多個樣本的效率。 / 接收和準備食品樣本 / 使用標準作業程序記錄樣本。 / 進行樣本記錄，並呈報差異性。 / 按照食品檢驗要求準備樣本和標準。 / 確保樣本從接收到結果報告的溯源性。 / 使用前檢查設備 / 按照檢驗方法的規定準備使用設備或儀器。 / 按照相關的企業和作業程序進行使用前安全檢查。 / 辨識不良或危險零件與設備，並向相關人員呈報。 / 必要時使用指定的標準檢查設備校正。 / 淘汰或校正不準的設備或儀器。 / 確保檢驗所需的試劑準備就緒並符合品管規定。 / 判定食品成份和特性 / 按照檢驗方法的規定來操作設備或儀器。 / 使用指定方法對所有樣本和標準進行檢驗程序。 / 按照操作程序關閉設備或儀器。 / 處理數據資料 / 記錄檢驗數據，註記異常發現。 / 製作校驗圖並從圖表運算所有樣本的結果。 / 確保計算數值符合參考標準和期望。 / 必要時按照企業程序評估和記錄量測不準度。 / 按照企業程序記錄和報告檢驗結果。 / 解讀數據或結果的趨勢，並立即向相關人員報告超規或異常結果。 / 判定是否為基本程序和設備問題導致數據或結果異常。 / 維護安全的工作環境 / 使用現有的安全作業流程和個人防護設備確保人員和實驗室其他人員的安全。 / 將廢棄物和環境影響降到最低。 / 確保安全地收集實驗室的危害廢棄物，以便後續的丟棄處理。 / 依照規定保存設備及試劑。 / 維護實驗室紀錄 / 輸入核準的數據到實驗室資訊管理系統。 / 維護企業資訊和實驗室數據的隱私性。 / 按照企業程序維護設備和校驗日誌。
工作產出	檢驗數據紀錄文件
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關法規 / 食品安全相關政策、法規、作業規範和國家標準 / 檢驗或程序的基礎理論和概念 / 檢驗或程序的基礎計量學技術 / 操作設備或儀器和檢驗相關的原則及概念 / 設備或儀器的主要組件的功能 / 調整設備或儀器變數對檢驗的影響
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 進行食品檢驗之任務專案擬定能力 / 檢驗設備或儀器的操作與維護能力 / 質化或量化統計分析能力 / 技術文件閱讀能力 / 資訊科技應用能力 / 專案紀錄撰寫與呈報能力
評量設計參考	評量證據 / 能遵守相關法規、標準、組織要求，制定並管理個人工作優先項目的安全做法和組織政策和程序。 / 能執行食品檢驗作業。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 能與相關人員進行溝通，含呈報問題及修正紀錄。 / 評量情境與資源 / 通用領域及特定專業資料等相關文件。 / 相關軟硬體設備。 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 視需要提供適當的學習、評量設備與支援協助。 / 評量歷程需符合職業安全衛生相關法規及作業程序。 / 評量方法 / 於真實或模擬工作條件下直接觀察受評者進行食品檢驗任務。 / 口頭提問，確認受評者能持續辨認出並正確解讀實作時所需的基本基礎知識。 / 評量者設計情境題庫，評估受評者之問題處理能力。 / 評估受評者處理意外事件時，所提出的適當解決方案。 / 檢視受評者製作的工作場所報告紀錄。
說明與補充事項	管制措施：如確保能進到運作關閉點位置；辨識和觀察危害警告和安性標示；樣本、試劑和危險物質的標示；按照標示、物質安全標示表、製造廠指示來處理和儲藏危害物質與設備；辨識和呈報操作問題或設備故障；按照企業程序定期清理和消毒設備與工作區域等。

更新紀錄
2023年修訂職能內容。