職能單元代碼	CAP4R2691v2
職能單元名稱	商業設備能效之能源負載與能效使用評量
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、準備評量在商業設備的能效評估【註1】 / 掌握特定工作區域的職業安全衛生相關規範過程與程序。 / 遵循職業安全衛生相關規範之風險控制措施與程序。 / 能源評量的範圍取決於設備方位、設備平面圖、建築結構圖、能源帳戶及狀況報告並與相關人員諮詢。 / 與其他參與人員諮詢關於在工作的計畫活動，以符合時間排程。 / 確定有效的策略，以確保開發與實施的方案能被有效地執行。 / 二、評量商業設備的能效 / 遵循職業安全衛生相關規範之風險管控措施程序與執行工作的程序。 / 應用能量負載知識發展能效策略，並說明能源的利用。 / 使用能源相關的參數、規格與性能要求，能依照所建立的程序來設定。 / 分析解決能量使用的方法，以提供最有效的方案。 / 安全與有效地處理突發事件，並能符合監管規定與企業策略。 / 三、能效評量用的商業設備文件評估紀錄 / 測試能源使用方案，決定其效能與所需改變之處。 / 將已採取的方案記錄下來，如結合風險管控措施的實行說明。 / 依照相關法規規定與企業政策，由專業人員來實行能源使用方案。 / 依專業標準來確認用於解決能源使用策略的合理性如。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、職業安全衛生相關規範與相關法規規定【註2】 / 二、水源供應與使用【註3】 / 三、區域環境【註4】 / 四、能效方法【註5】 / 五、能源與社會【註6】 / 六、能源審核與實踐【註7】 / 七、能源管理【註8】 / 八、電力與能源紀錄【註9】 / 九、水資源審核服務與設計【註10】 / 十、照明服務與效能設計【註11】 / 十一、熱性能與氣候控制【註12】 / 十二、食物儲存服務與效能設計【註13】 / 十三、食物製備服務與能效設計【註14】 / 十四、水加熱服務與能效設計【註15】 / 十五、娛樂與行政服務與能效設計【註16】 / 十六、清潔服務與效能設計【註17】 / 十七、泵浦系統與效能設計【註18】 / 十八、智慧型計量方案【註19】 / 十九、再生能源系統【註20】 / 二十、能源審核系統【註21】
職能內涵 / (S=skills技能)	一、溝通協調能力 / 二、職業安全衛生風險管控能力 / 三、遵循能源管理相關標準、需求、政策與程序規定 / 四、規劃商業設備的能效評量專案與流程 / 五、能量使用能效的評量技術 / 六、分析能量使用的方法與發展能效策略 / 七、測試與評估能效策略的施行效果 / 八、撰寫能效評量紀錄與呈報實務
評量設計參考	一、評量證據 / 能評量商業設備的能效【註22】。 / 能完成商業設備能效的評量紀錄。 / 了解本單元所應具備之職能內涵。 / 二、評量情境與資源 / 職業安全衛生相關規範之策略、作業程序與指南。 / 符合實務工作的環境、裝置、設備與原料。 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 反應目前業界在商業設備的能源負載評量的實例。 / 三、評量方法 / 個案討論，評估受評者對商業設備能效之熟悉度。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行評量之過程。
說明與補充事項	能效評估：在此單元中，必須至少在兩種商業設備上，展示執行能源評量與紀錄能效策略。 / 法規規定：如建築法規、能源審核標準、商業能源管理國家法規、辦公室、建築能效證書等。 / 水源供應與使用：如商業設備用水資料蒐集與分析，與改善住家用水效能的方法、分析各種不同商業部門用水指數的能力等。 / 環境：溫室氣體排放、生態影響與資源使用，如溫室氣體排放與全球暖化的觀念、石化燃料資源不足與礦業對於環境的衝擊、商業部門能源消耗分類、商業部門水資源消耗分類等。 / 能效方法：如能源服務方法與能源審核關係、終端使用者關注與能源審核關係、能源管理、需求管理、燃料轉換與再生能源的關係、水資源管理策略與水資源效能、與水資源有關的最佳實踐方式、與能源審核結果報告相關的財產成本與環境影響表、與能源審核結果報告相關的永續主動投資表等。 / 能源與社會：如了解電費、預測電費增加的驅動因素、網路費用與零售費用增加，如何歸咎於電費因素、碳稅或類似項目對電費造成影響、再生能源目標對電費造成影響、電費對商業設備的影響等。 / 能源審核與實踐：如計算能源與能源平衡能源與電力計算、工業設備能源審核關於設備額定功率、儀表量測與計量、計算工業設備能源平衡、改善能效的方法建議、計算溫室氣體排放量、排放係數、電力碳強度、天然氣、LPG、全球潛在暖化與二氧化碳當量、簡易收益和簡易投資回收期，以及投資回報率方面的財務分析、能源審核結果報告與討論等。。 / 能源管理：如能源管理策略、能源管理實踐、能源管理技術、人力資源與依照實踐控制之間的互動、依照能源管理技術的應用、透過能源管理應用，以確認潛在的能源節省等。 / 電力與能源紀錄：如確認整體系統與設備的電力與能源數據紀錄的架構與目的、檢視或制定商業設備電力系統單線線路圖、依照T7的能源審核，建立電力與能源的數據差距，以符合國家能源審核標準等。 / 水資源審核服務與設計：如水龍頭、淋浴、沖洗、廁所、洗衣機、洗碗機、過濾系統、自來水用於冷卻塔與泳池系統的水流量、商業設備水量計表、商業設備的用水與計費方式、與水資源審核相關的節水標章計畫等。 / 照明服務與效能設計：如商業設備基本照明設計、實際最好能效設計的照明方法應用、商業設備節能照明機會等。 / 熱性能與氣候控制：如建築的熱性能會對暖氣裝置、冷氣與通風設備的能源造成影響（如方位、熱質量、隔熱、上光、遮蔽與通風）、冷氣設計（如中央空調系統、分離式冷氣、多頭式分離系統、單人房空調（RAC）、壁型／窗型與可攜式裝置）、在商業設備氣體流動系統的改善（如擴散器）、商業設備對流系統的改善、改善商業建築外牆結構的熱性能、應用在地氣候區的知識能力、空調技術（如冷藏式類型空調、變頻式空調、逆循環空調、蒸發式空調、微風動力系統與數位渦輪壓縮機）等。 / 食物儲存服務與效能設計：如冷凍系統的基本運作、不同的冷凍製冷模式、冷凍特性如運作、自動除霜、冷卻溫度控制、製冰、水分配器、門的密封與門的鉸鏈、對於冷凍能源使用的影響原因（如尺寸、溫度設定配置、廂室間隙與環境條件、製冰、冰與水的防凝結加熱器、密封裝置、保溫隔熱、壓縮效能與老化、冷藏室與冷凍室星級評等）等。 / 食物製備服務與能效設計：如不同食物製備家電、天然氣、電熱板與烤箱不同運作的優點與缺點、EMI食物製備的方法、食物製備的節能機會、食物製備服務與能效設計等。 / 水加熱服務與能效設計，如不同種類的熱水器（如電力與天然氣儲存、即有天然氣（持續流動）、電子加熱泵浦與太陽能熱水器）、太陽能熱水器配置與特性（如被動系統（熱虹吸管）、主動系統（泵浦）、太陽熱能收集器類型與加壓器）)等。 / 娛樂與行政服務與能效設計：如電器待機功率（如不同模式、被動與主動待機、電器能源星級評等）、電視的MEPS與標示規定等。 / 清潔服務與效能設計：如洗衣機類型的了解，（如垂直與水平式）、能源及水資源MEPS星級評等、衣物烘乾機控制、洗碗機類型、吸塵器類性、EMI清潔方式、商業式清潔節能機會等。 / 泵浦系統與效能設計：如關於商業部門的泵浦服務、泵浦類型如離心式、排量式泵浦、泵浦選擇與設計、泵浦理論（如壓頭、壓力式泵浦與轉移式泵浦）等。 / 智慧型計量方案：如適用於商業部門不同計量的效益、關於商業部門計量機會等。 / 再生能源系統：如太陽能電池系統PV設計與不同面板類型（如單晶矽、多晶矽與非晶矽）、太陽能面板特性與選擇、太陽能系統使用核准程序等。 / 能源審核系統：如商業設備能源審核表與說明、執行商業部門能源與用水審核、商業設備部門能源審核報告等。 / 評量商業設備的能效：能執行能源評量以說明能效問題，如確認與量化能源使用程度、針對電氣與能源安裝或能源問題之負載與使用模式、確認在控制使用者的操作模式，經由能源技術提供，對於能源使用與服務的影響，並能量化能源的使用、執行能量平衡以建立目前能源使用與支出費用模型、確認有效節能機會等，以提供與上述項目一起評量的合適解決方案。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。