職能單元代碼	CAP3R2693v2
職能單元名稱	安裝、設定和執行間隔性測量工作
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	一、預備進行安裝【註1】、設定和執行間隔性測量工作 / 確認、取得與了解特定工作區域的職業安全衛生程序。 / 確認衛生與安全風險，並遵循已建立的風險管控措施與程序作業。 / 之前尚未被確認的安全危害須註記，並實行已建立的風險管控措施。 / 檢查並評估要安裝於配電盤上的計量表是否符合安全規範及功能標準【註2】。 / 依據既定程序，取得較高權限人員批准配電盤的安全和／或功能缺陷的改正許可。 / 與其他會因為計量表安裝以及改正工作受到影響的單位一起討論，並確認工作順序【註3】。 / 按照既定程序取得工作所需材料，並根據工作要求進行檢查。 / 按照既定程序取得作業進行所需工具、設備及檢測裝置，並確認是否能正常並安全操作。 / 二、安裝、設定和執行間隔性測量 / 對所進行工作採取職業安全衛生風險控制。 / 經由嚴格方式量測或測試帶電體，若有需求，執行所建立的安全程序。 / 按照職業安全衛生規範與程序，在隔離狀態下檢查現有計量表。 / 依據規範以及既定作業程序取得改正作業許可。 / 按照技術標準和工作規範及要求，進行計量表安裝。 / 按照製造商規範和功能以及法規要求，進行功率計量並連接通訊。 / 按照製造商規格和功能以及法規要求，設定計量運轉參數。 / 能取得授權人員批准並安全的處理意外狀況。 / 按照既定程序持續檢查已安裝設備品質。 / 有效率執行計量安裝工作，避免造成材料浪費或設備／線路耗損，或破壞周遭環境與使用，並使用永續性能源原則。 / 三、完成計量安裝工作，並進行報告 / 遵循職業安全衛生作業完成風險管控措施與程序並恢復安裝供電。 / 按照既有作業程序清理現場並確認安全性。 / 進行最終檢查，確認計量安裝工作符合要求。 / 記錄已完成的計量安裝工作及改善工作，並按照既定程序通知適當人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生規範 / # 計量和市場監管原因與相關法規 / # 計量配置和規範，包含目的、類型及應用、計量設備、計量和儀表配置的不同安排方法 / # 間隔計量概念及安裝原理
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生規範風險管控能力 / # 技術文件判讀與標準規格分析能力 / # 規劃安裝、設定和執行間隔性測量工作流程 / # 間隔性測量工具、測試裝置與素材之操作技術 / # 安裝品質管控終檢能力
評量設計參考	一、評量證據 / 能實行職業衛生與職場安全程序與實踐。 / 能規範永續能源原則與實踐。 / 能安裝和設定間隔性計量工作。 / 二、評量情境與資源 / 職業安全衛生策略、作業程序與指南。 / 符合實務工作的環境、裝置、設備與原料。 / 符合目前產業界的實務情境。 / 三、評量方法 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行間隔性計量之工作過程。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。
說明與補充事項	【註1】安裝：如單相間隔計量器、雙向間隔計量器、須進行間隔測量器符合性改正工作等。 / 【註2】安全規範及功能標準：安全和功能標準包含能明確辨識配電板零件及其功能、電纜以及零件的電氣絕緣工作、主接地線連接、防火完整性及通道等。 / 【註3】工作順序：預備工作包含進行安裝之安全隔離工作、取得要進行雙向計量的通訊連接途徑，以及包含連接天然氣計量的傳感器等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。