職能單元代碼	CAP3R2717v2
職能單元名稱	安裝與定位低電壓電氣設備和相關電路配置
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	一、預備進行安裝電氣設備【註1】和相關控制工作 / 確認、取得與了解特定工作區域的職業安全衛生程序。 / 建立職業安全衛生風險管控措施與程序，以讓作業能有所依循。 / 將之前尚未確認的安全危害紀錄，並向適當人員諮詢風險管控措施的建議與實行。 / 根據作業調度安排適當的安裝順序。 / 與適當的人員諮詢，以確認作業能與現場其他相關人員有效地協調。 / 藉由現場檢查和／或工作規範及圖表確認電氣設備位置和控制裝置。 / 藉由工作規範和要求，確認控制設定及操作參數。 / 系統調整所需的工具、設備與測試裝置，依照已建立的程序取得，並對於正確運作與安全作檢視。 / 於工作執行前進行預安裝檢查，確認所有元件皆到位並具備安全性。 / 經由嚴格方式量測或測試帶電體與操作系統，若有需求，執行所建立的安全程序。 / 二、設定電氣裝置以及進行調整 / 對所進行工作採取職業安全衛生風險控制。 / 經由嚴格方式量測或測試帶電體，若有需求，執行所建立的安全程序。 / 應嚴格依照職業安全衛生規定與程序來檢視電路、機器與設備之絕緣。 / 依照設定需求調整電氣設備及其關聯控制器。 / 使用測試或測量裝置，以觀察電氣設備運轉，並視需要進行微調。 / 依照特定作業結果與安全，選擇處理突發狀況的方法。 / 在不浪費材料、不損害設備、周遭環境或服務，及在永續能源實踐的前提下進行安裝工作。 / 三、記錄電氣設備操作設定和相關電路配置 / 遵循職業安全衛生作業完成風險管控作業與程序。 / 依照已建立程序完成工作現場清潔與安全。 / 記錄安裝結果，包括最終操作參數及依據既定程序通知適當人員或人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生實務規範 / # 電氣設備相關知識 / # 調整系統相關程序 / # 驗證系統作業程序 / # 調整儀器系統程序
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生規範風險管控能力 / # 技術文件判讀能力 / # 規劃電氣設備安裝與定位流程 / # 電氣設備量測及測試設備操作能力 / # 電氣設備操作微調之技術能力 / # 撰寫電氣設備安裝與檢測紀錄並呈報實務
評量設計參考	一、評量證據 / 能實行職業衛生與職場安全程序與實踐。 / 能規範永續能源原則與實踐。 / 能安裝與定位低電壓電氣設備和相關投入使用之電路配置。 / 了解本單元所應具備之職能內涵。 / 二、評量情境與資源 / 職業安全衛生策略、作業程序與指南。 / 相關先備條件，如裝置、硬體設備與原料 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 用來評量的資源能反應目前業界關於安裝與定位低電壓電氣設備和相關投入使用之電路配置的慣例。 / 三、評量方法 / 直接觀察受評者的工作歷程。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 透過既有安全作業實踐的能力表現，應用在本單元能符合業界的需求。 / 在結構化環境中進行評估，且結合所需設備與裝置以供學習者能發展與展現本單元所提到的所需知識與技能。
說明與補充事項	【註1】安裝電氣設備：電氣設備及控制器類型可為馬達切換，以及一般型電氣裝置、處理工廠和生產工廠的相關元件等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。