職能單元代碼	CAP4R2690v2
職能單元名稱	工業特性與企業的能源負載與能效使用評量
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、工業特性與企業的能效評量與準備【註1】 / 掌握特定工作區域的職業安全衛生相關規範。 / 遵循已建立職業安全衛生相關規範之風險控制措施與程序。 / 能源評量的範圍取決於設備定位、設備平面圖、建築結構圖、能源帳戶及狀況報告，並與相關人員諮詢。 / 與其他人員諮詢工作的計劃細節以符合時間排程。 / 確定執行開發與實施的方案。 / 二、工業特性與企業的能效評量 / 遵循職業安全衛生相關規範之風險管控措施程序與執行工作的程序。 / 應用能量負載的知識，發展能效策略，以說明能量的利用。 / 能使用相關的能源參數、規格與性能要求，並能依照所建立的程序來設定。 / 分析解決能量使用的方法，與提供最有效的方案。 / 安全有效地處理突發事件，並能符合相關法規規定。 / 三、工業特性與企業對能效的評量紀錄 / 測試能源使用解決方案，決定效能與所需改變之處。 / 將採取的方案記錄下來，包括結合風險管控措施的實行說明。 / 依相關法規規定與企業政策，由專業人員來實行能源使用方案。 / 依專業標準確認用於解決能源使用策略的合理性。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 二、能源管理、工業特性與企業相關的法規規定【註2】 / 三、水源供應與使用【註3】相關知識 / 四、區域環境【註4】 / 五、能效方法【註5】 / 六、能源與社會【註6】 / 七、能源審核與實踐【註7】 / 八、能源管理【註8】 / 九、電力與能源紀錄【註9】 / 十、水資源審核服務與設計【註10】 / 十一、照明服務與效能設計【註11】 / 十二、熱性能與氣候控制【註12】 / 十三、產品儲存服務與效能設計【註13】 / 十四、食物製備服務與能效設計【註14】 / 十五、水加熱服務與能效設計【註15】 / 十六、工業服務與能效設計【註16】 / 十七、工業汽電共生服務與能效設計【註17】 / 十八、泵浦系統與效能設計【註18】 / 十九、智慧型計量方案【註19】 / 二十、再生能源系統【註20】 / 二十一、能源審核系統【註21】
職能內涵 / (S=skills技能)	一、溝通協調能力 / 二、職業安全衛生風險管控能力 / 三、遵循能源管理相關標準、需求、政策與程序規定 / 四、規劃工業特性與企業的能效評量專案與流程 / 五、能量使用能效的評量技術 / 六、分析能量使用的方法與發展能效策略 / 七、測試與評估能效策略的施行效果 / 八、撰寫能效評量紀錄與呈報實務
評量設計參考	一、評量證據 / 能完成工業特性與企業的能效評量【註22】。 / 能完成工業特性與企業對能效的評量紀錄。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 二、評量情境與資源 / 適宜的工作場域作為評量環境。 / 利用特定資訊、資源與程序對一般作業實踐評量。 / 相關設施、設備以及材料。 / 職業安全衛生之策略、作業程序等相關規範。 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 能反應目前業界在維護計畫的發展與實行慣例之相關資源。 / 三、評量方法 / 進行個案討論，以評估受評者對商業設備能效之熟悉度。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行評量之過程。
說明與補充事項	能效評量與準備：必須至少在兩種工業特性或企業設備上，展示執行能源評量與紀錄能效策略。 / 能源管理、工業特性與企業相關的法規規定：如國家建築規範、國家能源審核標準、商業能源管理國家法規、能源效率法規、國家能源報告方案、最低再生能源、再生能源貸款、小型科技貸款等。 / 水源供應與使用：如工業設備用水與改善水的效能相關資訊的蒐集與分析、分析各種不同工業部門用水指數的能力、分析工業設備用水與減少用水方法的能力、應用節水方法的了解、計算水質星級評等。 / 環境：溫室氣體排放、生態影響與資源使用，包含溫室氣體排放與全球暖化的觀念、石化燃料資源不足與礦業對於環境的衝擊、工業部門能源消耗分類、工業部門水資源消耗分類等。 / 能效方法：如能源服務方法與能源審核關係、終端使用者關注與能源審核關係、能源管理、需求管理、燃料轉換與再生能源的關係、水資源管理策略與水資源效能、與水資源有關的最佳實踐方式、與能源審核結果報告相關的財產成本與環境影響表、與能源審核結果報告相關的永續主動投資表等。 / 能源與社會：如了解電費、預測電費增加的驅動因素、網路費用與零售費用增加，如何歸咎於電費因素、碳稅或類似項目對電費造成影響、再生能源目標對電費造成影響、電費對工業設備的影響等。 / 能源審核與實踐：如計算能源與能源平衡能源與電力計算、工業設備能源審核關於設備額定功率、儀表量測與計量、計算工業設備能源平衡、改善能效的方法建議、計算溫室氣體排放量、排放係數、電力碳強度、天然氣、LPG、全球潛在暖化與二氧化碳當量、簡易收益和簡易投資回收期，以及投資回報率方面的財務分析、能源審核結果報告與討論等。 / 能源管理：如能源管理策略、能源管理實踐、能源管理技術、人力資源與依照實踐控制之間的互動、依照能源管理技術的應用、透過能源管理應用，以確認潛在的能源節省等。 / 電力與能源紀錄：如確認整體系統與設備的電力與能源數據紀錄的架構與目的、檢視或制定工業設備電力系統單線線路圖、依照T7的能源審核已建立電力與能源的數據差距，以符合國家能源審核標準等。 / 水資源審核服務與設計：如水龍頭、淋浴、沖洗、廁所、洗衣機、洗碗機、過濾系統、自來水用於冷卻塔與泳池系統的水流量、工業設備水量計表、工業設備的用水與計費方式、與水資源審核相關的節水標章計畫等。 / 照明服務與效能設計：如工業設備基本照明設計、實際最好能效設計的照明方法應用、工業設備節能照明機會等。 / 熱性能與氣候控制：如建築的熱性能會對暖氣裝置、冷氣與通風設備的能源造成影響（包括方位、熱質量、隔熱、上光、遮蔽與通風）、冷氣設計（包括中央空調系統、分離式冷氣、多頭式分離系統、單人房空調（RAC）、壁型／窗型與可攜式裝置）、工業設備對流系統的改善、改善工業建築維護結構的熱性能、應用在地氣候知識能力）、空調技術（包括冷藏式類型空調、變頻式空調、逆循環空調、蒸發式空調、微風動力系統與數位渦輪壓縮機）等。 / 產品儲存服務與效能設計：如工業冷凍系統的基本運作、不同的工業冷凍製冷方法與系統要素、工業冷凍特性包括運作、冷卻與加熱負載計算與運作性能、對於工業冷凍能源使用的影響原因（包括尺寸、溫度設定配置、熱負載、冷卻時間、密封裝置、保溫隔熱、壓縮效能與老化、工業冷藏室與冷凍室節能機會、產品儲存節能機會）等。 / 食物製備服務與能效設計：如不同食物製備家電、天然氣、電熱板與烤箱不同運作的優點與缺點、EMI食物製備的方法、食物製備的節能機會、食物製備服務與能效設計等。 / 水加熱服務與能效設計：如不同種類的熱水器，包括電力與天然氣儲存、即有天然氣（持續流動）、電子加熱泵浦與太陽能熱水器、太陽能熱水器配置與特性，包括被動系統（熱虹吸管）、主動系統（泵浦）、太陽熱能收集器類型與加壓器等。 / 工業服務與能效設計：如空氣壓縮、液壓與蒸氣系統、工業部門的工業服務概述、空氣壓縮、液壓與蒸氣系統選擇與設計等。 / 工業汽電共生服務與能效設計：如汽電共生系統、在工業製程特定系統的能源平衡、具能效的汽電共生系統設計方法等。 / 泵浦系統與效能設計：如關於工業部門的泵浦服務、泵浦類型（包括離心式、排量式泵浦）、泵浦選擇與設計、泵浦理論（包括壓頭、壓力式泵浦與轉移式泵浦）等。 / 智慧型計量方案：如適用於工業部門不同計量的效益、關於工業部門計量機會。 / 再生能源系統：如太陽能電池系統PV設計（包含不同類型面板：單晶矽、多晶矽與非晶矽）、太陽能面板特性與選擇、太陽能系統使用核准程序等。 / 能源審核系統：如工業設備能源審核表與說明、執行工業部門能源與用水審核、工業設備部門能源審核報告等。 / 能源評量：執行能源評量以說明能效問題，包括確認與量化能源使用程度、針對電氣與能源安裝或能源問題之負載與使用模式、確認在控制使用者的操作模式，經由能源技術提供，對於能源使用與服務的影響，並能量化能源的使用、執行能量平衡以建立目前能源使用與支出費用模型、確認有效節能機會等，以提供與上述項目一起評量的合適解決方案。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。