職能單元代碼	CAP4R2697v2
職能單元名稱	檢驗高低電壓通用電氣安裝的合規性與功能性
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	電器安裝檢驗與測試的準備 / 確認現場職業安全衛生措施。 / 建立職業安全衛生、風險管控措施與程序。 / 註記先前尚未確認的安全危害，並實行所建立的風險管控措施。 / 確認符合安裝標準的紀錄。 / 與利益專業人士諮詢，以確認作業能與其他現場相關人員有效配合。 / 安裝作業所需的工具、設備與測試裝置，依照已建立的程序取得，並檢視正確運作與安全。 / 檢驗準備作業，確認沒有發生任何的損壞情況，並能符合規定。 / 檢驗與執行安裝的安全測試 / 依照職業安全衛生風險管控措施與程序來執行作業。 / 經由嚴謹方式量測或測試帶電體，若有需求，執行所建立的安全程序。 / 嚴謹依照職業安全衛生規定與程序來檢視電路、機器與設備是否絕緣。 / 檢查電線安裝在環境的適用性，並保護受損與過熱情形。 / 確認電纜導體尺寸，符合載流量的需求、壓降與環路故障阻抗限制。 / 驗證保護方法與裝置，以符合過載與短路保護的規範。 / 配電裝置與控制裝置需經過認證、具有合適的額定值並符合功能需求。 / 引用符合安全需求的電器設備。 / 檢視接地系統組件是否已正確定位，與導體正確尺寸。 / 檢視配電盤上標示的正確性。 / 進行強制性測試，確認接地導體電阻阻值夠低、絕緣電阻阻值夠高、所有極性正確與電路依照標準正確連接。 / 執行測試，確認迴路故障阻抗夠低與殘餘電流裝置能依照產業標準運作。 / 檢驗報告與測試結果 / 依照職業安全衛生規範完成管控作業措施與程序。 / 依照所建立的程序，維持作業現場環境整潔與安全。 / 依照所建立的程序，進行不符合的缺失確認與報告。 / 依照所建立的程序，進行糾正缺失的建議。 / 依照所建立的程序，完成制作強制性文件。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、電氣安全知識 / 二、電氣安裝檢驗相關法規三、變壓器的應用知識 / 四、職業安全衛生相關規範了解五、了解高壓設備與配電系統的危險六、電氣設備安裝、試俥與除役的系統性方法 / 七、分析與確認電氣設備與相關電路的故障問題
職能內涵 / (S=skills技能)	一、閱讀能力 / 二、溝通能力 / 三、工作執行與管理能力
評量設計參考	一、評量證據 / 在時間規範內的工作績效能符合紀律、工作功能與企業環境的需求。在某些特定情況，應與證據結合，以呈現應試者能力。 / 實行職業衛生與職場安全程序與實踐，包括在績效準則與條件範圍說明中，規範風險控制措施的應用。 / 在績效準則與條件範圍說明中規範永續能源原則與實踐。 / 表示在本單元對於基本知識與相關技能的理解。 / 確認能符合一般電氣安裝功能，並包含選擇正確工具與測試設備、確認外觀不符的不良品、利用有效方式來執行強制性與選擇性測試、透過測試結果確認不符項目、確認不符合的原因、完成強制性報告、處理突發事件。 / 二、評量情境與資源 / 符合職業安全衛生策略、工作程序與指示。 / 符合本單元所規範之適宜的工作環境、設施、設備以及材料。 / 應使用在正式學習及評量環境。 / 模擬評量的情況必須是接近真實的，並盡可能再造與複製職場狀況，並能與企業模擬策略一致。 / 用來評量的資源應符合目前業界慣例，並確認一般電氣安裝的合規性與功能性。 / 三、評量方法 / 透過既有安全作業實踐的能力表現，應用在本單元能符合業界的需求。 / 在現場環境中進行評估，該環境主要用於學習/評量，且結合所需設備與裝置以供學習者能發展與展現本單元所提到的知識與技能。

更新紀錄
2020年修訂職能內容。