職能單元代碼	CAP4R2708v2
職能單元名稱	為預定位置與設計挑選符合效益的光源和燈具
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、預備挑選光源及燈具【註1】 / 確認、取得並瞭解給定工作區域之職業安全衛生程序。 / 從設計概要、工作規範或與客戶協商內容中取得照明設計參數。 / 取得並理解針對特定情況及項目的法規要求及建議照明參數。 / 取得並理解照明製造商對規劃商品的技術資訊。 / 二、挑選光源及燈具 / 遵循職業安全衛生相關規範風險控制措施及執行工作的相關程序。 / 應用相關知識以挑選符合照明設計參數的光源和燈具。 / 所選擇光源和燈具能符合給定設計的法規要求及標準。 / 根據既定程序記錄所選光源和燈具，包含做出最終決定的理由。 / 根據既定程序轉發所選光源和燈具相關文件給適當人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、職業安全衛生相關規範 / 二、光源類型【註2】及其發展歷史 / 三、各種燈具實際類型【註3】 / 四、自然採光及建築設計 / 五、最小化消耗能源的技術 / 六、特定應用燈具類型
職能內涵 / (S=skills技能)	一、溝通協調能力 / 二、職業安全衛生風險管控能力 / 三、規劃照明設備挑選與供應專案與流程 / 四、分析設計概要說明與市場照明商品資訊 / 五、選擇符合光度需求的照明燈具與燈泡材料 / 六、監控與調整安裝品質 / 七、客戶服務管理
評量設計參考	一、評量證據 / 能應用永續能源使用原則。 / 能依管轄區之監管需求提供百分等級評量。 / 能為照明系統設計提供光度數據【註4】。 / 能完成挑選光源及燈具。 / 了解本職能單元之基本知識技能。 / 二、評量情境與資源 / 職業安全衛生相關規範、作業程序及說明。 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 所需資源，應與業界工作實務相符。 / 需能應用於正式的學習或評量環境。 / 相關先備條件，如相關作業文件。 / 三、評量方法 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行挑選光源與燈具之過程。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 進行個案討論，以評估受評者對採光之熟悉度。
說明與補充事項	【註1】光源及燈具：本職能單元應與以下3種項目相關，如使用白熾燈進行色彩再現之應用、戶外安全照明、天井應用、公路照明、商店照明、工廠照明、學校或訓練教室、特定任務照明、探照燈應用、整合部分自然光等。 / 【註2】光源類型：如光源實際要求、優點及缺點，如白熾燈、氣體放電、管狀螢光燈、緊湊型螢光燈、螢光劑類型、低壓鈉、高壓鈉、金屬鹵化物、汞蒸氣、鎢鹵素循環燈、霓虹和廣告牌類型、LED技術等。 / 【註3】各種燈具實際類型：如發光效能、光譜輸出、顯色性、使用壽命、需求供應以及控制設備、成本、永續性及回收等。 / 【註4】光度數據：如從設計概要、工作規範或與客戶協商容中取得照明設計參數、理解針對特定情況及項目的法規要求及建議照明參數、理解製造商的技術資訊、挑選合適的光源和燈具、記錄選定光源及燈具等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。