職能單元代碼	CAP4R2692v2
職能單元名稱	能源負載與能效使用在住宅、辦公室與零售商的評估
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、準備評量在住宅、辦公室與零售商的能效評估【註1】 / 掌握特定區域的職業安全衛生相關規範流程與程序。 / 遵循職業安全衛生規範之風險控制措施與程序。 / 能源評量的範圍取決於房宅的方位、房宅平面圖、建築結構圖、能源帳戶及狀況報告並與相關人員諮詢。 / 與其他相關參與人員諮詢生活、工作的計畫活動以符合時間排程。 / 確定有效的策略，以確保開發與實施的方案能被有效執行。 / 二、評量在住宅、辦公室與零售商的能效評估 / 遵循職業安全衛生相關規範之風險管控措施程序與執行工作的程序。 / 應用能量負載的知識被發展能效策略，並說明能源的利用。 / 使用相關的能源參數、規格與性能要求，並能依照所建立的程序來設定。 / 分析解決能量使用的方法，以提供最有效的方案。 / 安全與有效地處理突發事件，並能符合相關法規規定與企業策略。 / 三、能效評量用的住宅、辦公室與零售商文件評估 / 測試能源使用的方案，決定效能與所需改變之處。 / 將採取的方案記錄下來，如結合風險管控措施的實行說明。 / 依照相關法規規定與企業政策，由專業人員來實行能源使用方案。 / 依照專業標準來確認解決能源使用策略的合理性。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、職業安全衛生相關規範 / 二、能源管理、住宅、辦公室與零售店相關法規規定【註2】 / 三、水源供應與使用【註3】 / 四、溫室氣體排放【註4】 / 五、瞭解區域環境【註5】 / 六、能效方法【註6】 / 七、能源與社會【註7】 / 八、能源審核原理與實踐【註8】 / 九、水資源審核服務理論與設計【註9】 / 十、照明服務理論與效能設計【註10】 / 十一、熱力性能與氣候控制【註11】 / 十二、產品儲存服務理論與效能設計【註12】 / 十三、食物製備服務理論與效能設計【註13】 / 十四、水加熱服務理論與能效設計【註14】 / 十五、娛樂與行政服務理論與效能設計【註15】 / 十六、清潔服務理論與效能設計【註16】 / 十七、泵浦系統原理與效能設計【註17】 / 十八、智慧型計量方案【註18】 / 十九、再生能源系統【註19】 / 二十、能源審核系統【註20】
職能內涵 / (S=skills技能)	一、溝通協調能力 / 二、職業安全衛生風險管控能力 / 三、遵循能源管理相關標準、需求、政策與程序規定 / 四、規劃住宅、辦公室與零售商的能效評量專案與流程 / 五、能量使用能效的評量技術 / 六、分析能量使用的方法與發展能效策略 / 七、測試與評估能效策略的施行效果 / 八、撰寫能效評量紀錄與呈報實務
評量設計參考	一、評量證據 / 能完成在住宅、辦公室與零售商的能效評估【註21】。 / 能實行職業衛生與職場安全規範與程序。 / 能遵循永續能源原則與實踐。 / 瞭解本單元所述之基本知識與相關技能。 / 二、評量情境與資源 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 相關OHS（Occupational Health and Safety）策略、作業程序與指南。 / 符合實務工作的環境、裝置、設備與原料。 / 相關先備條件，如作業文件。 / 三、評量方法 / 個案討論，評估受評者對商業設備能效之熟悉度。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行評量之過程。
說明與補充事項	能效評估：在此單元中，必須至少在兩種住宅、辦公室或小型零售商上，展示執行能源評量與紀錄能效策略。 / 法規規定：如國家建築規範、國家建築法規、能源審核標準、強制性揭露等。 / 水源供應與使用：如家庭用水資料蒐集與分析，與改善住家用水效能的方法、分析各種不同部門用水指數的能力等。 / 溫室氣體排放：如溫室氣體排放與全球暖化的觀念、石化燃料資源不足與礦業對於環境的衝擊、國內能源消耗分類等。 / 環境：生態影響與資源使用，如溫室氣體排放與全球暖化的觀念、石化燃料資源不足與礦業對於環境的影響、國內能源消耗分類、國內水資源消耗分類等。 / 能效方法：如能源服務方法與能源審核關係、終端使用者關注與能源審核關係、機會方法與能源審核關係、了解與解釋能源管理策略，關於能效、能源管理、需求管理、燃料轉換與再生能源等。 / 能源與社會：如了解電費、預測電費增加的驅動因素、網路費用與零售費用增加，如何歸咎於電費因素、碳汙染減少計畫對於電價的影響、再生能源目標對電費造成影響等。 / 能源審核原理與實踐：如國家標準範圍、對於能效平衡計算的熟悉與了解，如能源計算、使用時間計算、功率因素計算與由kWh至MJ的能源轉換、了解國內小型企業能源審核的現場評量程序、蒐集家庭能源使用與成本資訊的方法、能源審核結果報告與討論的了解等。 / 水資源審核服務理論與設計：如了解水龍頭、淋浴、沖洗、廁所、洗衣機、洗碗機、過濾系統、自來水用於冷卻塔與泳池系統的水量、執行住宅水錶讀取、了解用水與水費的趨勢、了解關於水源審核的節水標章計畫等。 / 照明服務理論與效能設計：如了解家庭與小型企業基本照明設計、了解依照光輸出、照明度與亮度對於照明術語、確定在不同工作的目標照明度、了解光源特性（如效能、色溫與演色性指數、了解安定器種類、效能與優勢）等。 / 熱力性能與氣候控制：如了解建築的熱力性能會對暖氣裝置、冷氣與通風設備的能源造成影響（如方位、熱質量、隔熱、上光、遮蔽與通風）、了解冷氣設計（如中央空調系統、分離式冷氣、多頭式分離系統、單人房空調（RAC）、壁型／窗型與可攜式裝置的了解）、住宅建築外牆要素的熱力性能改善方式的確認、應用臺灣氣候區的知識能力、了解空調技術（如冷藏式類型空調、變頻式空調、逆循環空調、蒸發式空調、微風動力系統與數位渦輪壓縮機）、了解應用在家庭與小型企業部門最好實際氣候控制的方法、了解家庭與小型企業氣候控制節約機會、執行家庭住宅的熱性能評量的能力等。 / 產品儲存服務理論與效能設計：如了解冷凍系統基本運作、了解不同的冷凍製冷方法、了解冷凍特性的了解如運作、自動解凍、溫度冷卻控制、了解食物儲存節能機會等。 / 食物製備服務理論與效能設計：如了解不同食物製備家電、了解天然氣、電熱板與烤箱不同運作的優點與缺點、了解EMI食物製備的方法、了解食物製備的節能機會、食物製備服務理論與效能設計等。 / 水加熱服務理論與能效設計：如了解不同種類的熱水器（如電力與天然氣儲存、即有天然氣（持續流動）、電子式加熱泵浦與太陽能熱水器）、了解太陽能熱水器配置與特性，（如被動系統（熱虹吸管）、主動系統（泵浦）、太陽熱能收集器類型與加壓器、具有RECs與太陽能熱水器RECs相關性知識）等。 / 娛樂與行政服務理論與效能設計：如了解電器待機功率（如不同模式、被動與主動待機）、了解電器能源星級評等、了解電視的MEPS標示規定等。 / 清潔服務理論與效能設計：如了解洗衣機類型（如垂直與水平式）、了解影響洗衣機能源使用因素、了解水資源MEPS星級評等、能源，以及如何應用在洗衣機等。 / 泵浦系統原理與效能設計：如了解關於家庭與小型企業部門的泵浦服務、了解泵浦類型如離心式、排量式泵浦、泵浦選擇與設計、了解泵浦理論（如壓頭、壓力泵浦、轉移泵浦）、了解家庭式水池運行，（如水池泵浦、水池回流沖刷、濾心式過濾器、池水更換率、池水使用與加熱）、了解家庭式水池系統節能機會等。 / 智慧型計量方案：如了解適用於家庭與小型企業部門不同計量的效益、了解關於家庭與小型企業部門計量機會等。 / 再生能源系統：如了解太陽能電池系統PV設計與不同面板類型（如單晶矽、多晶矽與非晶矽）、了解太陽能面板特性與選擇、了解不同的上網電價方案與如何應用在太陽能電池PV等。 / 能源審核系統：如了解家庭與小型企業能源審核表與說明、執行家庭與小型企業部門能源與用水審核的能力、了解家庭與小型企業部門能源審核報告等。 / 能效評估：能執行能源評量以說明能效問題，如確認與量化能源使用程度、針對電氣與能源安裝或能源問題之負載與使用模式、確認與量化能源使用程度、針對電氣與能源安裝或能源問題之負載與使用模式、確認在控制使用者的操作模式，經由能源技術提供，對於能源使用與服務的影響，並能量化能源的使用、執行能量平衡以建立目前能源使用與支出費用模型、確認有效節能機會，以提供與上述項目一起評量的合適解決方案。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。