職能單元代碼	CAP3R2688v2
職能單元名稱	試驗與矯正數據及語音設備的故障
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	一、試驗及矯正故障前置準備工作 / 鑑別、獲得且瞭解職業安全與衛生相關規範（OHS）。 / 遵循職業安全與衛生相關規範風險控制措施和程序進行準備工作。 / 留意相關報告提及的安全隱患，實施既定風險控制措施。 / 進行測試準備工作時須與工作相關人員協商，並進行適當流程程序。 / 與相關人選討論並確認工作性質、地點，進而確認將展開的工作範圍。 / 洽詢適當人選，確保工作與現場作業人員皆能有效協調。 / 按照既定程序取得試驗、報告以及矯正作業進行所需材料，並依工作要求進行檢查。 / 按照既定程序取得作業進行所需工具、設備及測試裝置，並確認是否能正常且安全操作。 / 再次進行確認檢查各項工作符合規範，避免作業期間發生危險。 / 二、試驗並矯正故障 / 遵循職業安全與衛生相關規範（OHS）風險控制措施以及執行工作的相關程序。 / 遵循職業安全與衛生相關規範（OHS）所建立的安全程序進行試驗。 / 按照試驗設備操作說明及要求進行準備工作並進行試驗。 / 準確進行電纜性能試驗，按既定程序記錄。 / 依既定程序確定並矯正試驗結果所顯示瑕疵或故障原因。 / 討論並記錄處理意外狀況的流程及指定適合處理的人員。 / 取得授權人員的批准並安全地處理意外事件。 / 按照既定程序持續檢查已安裝之設備。 / 有效進行故障試驗及矯正，避免浪費材料或損害設備、電路、周遭環境等，並遵守永續性能源使用原則。 / 三、驗證並記錄安裝性能 / 遵循職業安全與衛生相關規範（OHS）風險控制措施以及執行工作的相關程序。 / 按照既定程序維護工作現場清潔並確保安全性。 / 必要時按照既定程序完成服務報告。 / 將證明系統性能相關文件發布予相關人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生與環保相關規範 / 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 網路管理【註1】 / 基本電氣試驗和測量設備和技術 / 與銅心電纜、同軸電纜和光纖電纜相關的效能參數
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 風險管控能力 / 規劃數據及語音設備中故障的試驗、報告和矯正程序 / 電纜性能試驗技術 / 試驗和驗證用戶端配線安裝能力 / 光時域反射儀（OTDR）的應用和校正技術 / 記錄、報告和維護試驗結果能力
評量設計參考	一、評量證據 / 能實踐職業安全與衛生工作場所程序要求。 / 能應用績效指標及說明中所規範之永續能源使用原則。 / 能展示對本單元中基本知識以及相關技能的理解。 / 能採用之技能和知識維持一致性。 / 二、評量情境與資源 / 職業安全與衛生相關規範、作業程序及說明。 / 符合本單元規範之適當的工作環境、設施、設備及材料。 / 須能應用於正式的學習或評量環境。 / 提供模擬情境，其評估條件必須能真實且儘可能複製工作現場條件。 / 評量所需資源應能與目前語音及數據產業現行實務相符。 / 三、評量方法 / 直接觀察。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。
說明與補充事項	【註1】網路管理：包含類比和數位訊號等網路服務項目。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。