職能單元代碼	CAP4R1695v2
職能單元名稱	進行工程測量
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 規劃工作 / 定義目標、主要工作活動及限制，並記錄於書面測量規格表 / 評估並決定所用之設備及方法之詳細資料 / 規劃並確定觀測數據 / 考量並遵循相關法規及法定標準、需求及職場衛生與安全標準 / # 執行工作 / 安排工作進度，在效期限內完成 / 實施專案管理機制，藉此測量、記錄、報告與預定進度及計畫相關之工作活動 / 確定各部分都完成觀測 / 觀測數據約化至專案坐標系統後與原設計比較 / 管理偶發事故及問題之影響 / 根據規格表驗證並記錄測定資料 / 依據組織指導源則，完成檢核 / 檢查設備，確認狀態良好 / 遵守製造商規格表之設備使用指示 / 所有流程皆遵循相關法規及公司政策 / # 完成工作 / 根據組織指導原則，通知相關人員工作成果 / 根據組織指導原則，完成必備文件 / 根據專案規格表，將測量數據歸檔 / # 檢查工作 / 進行審查，比較工作成果與設定目標
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 正確性及精密度標準 / # 資料擷取及載出 / # 校準專業測量設備 / # 資料格式 / # 數據管理 / # 數據歸納及處理技術 / # 工程相關作業流程及相關數值運算 / # 專案指南 / # 產業標準 / # 法律、法定及產業規定及標準 / # 設備、測量及分析相關規則之限制 / # 業界政策與規則，如職場衛生與安全指南 / # 規劃及控管流程 / # 專案檢核程序 / # 安全工作實務 / # 測量坐標參考系統 / # 測量數據擷取及放樣方法 / # 數據擷取及放樣所用之測量設備
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通技巧 / # 主動及進取能力 / # 讀寫技巧 / # 計算能力 / # 規劃及組織能力 / # 儀器測量技術能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 必要時，應該提供適當的學習及評量支援 / 在適當情況下，實體資源應涵蓋專為身障人士設計的設備 / 評量所需情境與特定資源 / 評量儀器，包含個人記事簿及評量記錄本 / 作業須知、工作規劃及時程、政策文件及責任聲明 / 專業評量服務之訓練提供者 / 相關準則、規定及作業規範 / 合適場地及設備 / 評量方法 / 由設計資訊，確認測量及監測項目 / 進行測量 / 規劃資源 / 管理應變措施 / 記錄及通報不合格之處 / 工程測量流程相關知識
說明與補充事項	# 目標可能包括： / 商定的客戶需求 / 測量規格表 / # 限制可能包括： / 範圍 / 數據 / 環境因素 / 產業標準 / 法律及法規 / 財務 / 可用資源 / 時間 / # 技術可能包括： / 辦公室程序 / # 設計可能包括： / 數位資訊 / 計畫書紙本 / 地圖 / 書面指示 / # 測量數據可能包括： / 深度 / 尺度 / 方向 / 流量 / 坐標位置 / 坡度 / # 法律及法規標準可能包括： / 地方政府要求 / 國家標準 / # 職業衛生與安全可能包括： / 制定現場安全計劃 / 辨識潛在危險 / 檢查工作現場 / 依據職業衛生與安全標準培訓人員 / 使用個人防護衣 / 使用安全設備及標識 / # 有效期限可能涉及專案預估的持續時間，包括： / 客戶指示 / 考量偶發事故 / 考量過去專案經驗 / 專案人員經驗 / 專案地點 / 採行方法 / 使用的資源及設備 / # 專案管理機制可能包括： / 與利害關係人之溝通 / 解決糾紛 / 監控及調整重要階段 / # 偶發事故可能包括： / 設備故障 / 人員受傷 / 人員流動 / 觀測誤差 / 專案計畫之阻礙 / 天氣 / # 測量可能包括使用： / 流速儀 / 回聲測聲儀 / 全球導航衛星系統 / 水準儀 / 遙感探測 / 捲尺 / 經緯儀 / 驗潮儀 / 全能測量儀 / # 規格表可能包括： / 測量數據及相關標準之細部技術說明 / 包含所有資訊之樣本與計劃準備事項 / # 組織指導原則可能包括： / 時程表 / 道德規範 / 企業方針 / 最終產品格式 / 正式的設計考量要素 / 工作及服務機能相關法規 / 手冊 / 職業衛生與安全政策及程序 / 說明團隊工作、工作角色及職責之個人實務及指南 / 數據處理標準 / # 設備可能包括： / 全球導航衛星系統 / 水準儀 / 捲尺 / 全能測量儀 / # 製造商規格表可能包括： / 設備規格說明 / 操作手冊 / # 法規可能包括： / 標準 / 獎勵及企業協定 / 證照要求 / 作業規範 / 品質保證要求 / # 企業方針可能包括： / 內部及外部溝通指導原則 / 企業之職場衛生與安全標準 / 客戶服務標準 / 企業目標，如公司使命聲明 / 政府指導方針 / 設備使用指南 / 操作手冊 / 營運規劃 / 策略規劃 / # 相關人員可能包括： / 同事 / 立案測量技師執業測量技師 / 公司人員 / 人員或員工代表 / 管理人或產線經理 / 供應商 / 使用者 / # 必備文件可能包括： / 與客戶來往之電子或紙本郵件 / 外業記錄 / 結案報告 / 對話記錄 / 測量略圖 / 組織工作活動表