職能單元代碼	CCM3R2215v2
職能單元名稱	使用客訂設計安裝方塊地毯
領域類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	準備安裝 / 核實並遵守適用於方塊地毯安裝相關的法規、職業安全衛生及組織規範。 / 閱讀及理解產品說明書【註1】或安裝計畫書，以確認完成工作任務所需流程。 / 評估安裝方塊地毯【註2】的底層地板條件。 / 選擇適用的黏著劑【註3】、邊條及配件。 / 選擇工具及設備【註4】、以及材料，並於使用前進行檢查，以確保其適用於工作且安全耐用。 / 規劃包含起點在內的工作順序，以確保工作效率及安裝品質。 / 列出材料 / 根據訂單檢查準備安裝的方塊地毯。 / 根據製造商之產品說明書建議，讓方塊地毯適應施工現場的溫度及溼度。 / 依照相關的安全管理規定，整理及使用用於固定的材料。 / 列出花樣、圖案、標誌及客訂設計要求。 / 建議工作路線及起點。 / 鋪設地板覆地物 / 遵循地毯鋪設及固定之說明與順序。 / 材料鋪設符合規範要求，盡量減少浪費。 / 適用情況下，妥善搭配或對比材料紋理及樣式。 / 清楚準確地在方塊地毯畫記，以進行裁切。 / 將方塊地毯裁切成所需形狀，盡量減少材料及鋪設上的浪費。 / 檢查成果及材料是否有瑕疵，並修正問題點。 / 完成清潔工作 / 依規定存儲或回收未使用的材料。 / 妥善清潔及存放工具及設備。 / 妥善清潔工作區域及處理垃圾。 / 完成工作場域文件紀錄及報告。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 組織與工作現場之作業標準 / 工作場域安全系統規定 / 環境保護規定 / 覆地物作業相關工作流程 / 工具設備類型與操作維護程序 / 材料、產品及瑕疵之特徵 / 安裝黏著劑之類型與使用限制 / 底層地板準備之特徵與要求 / 產品組裝技術相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 遵循環保規範 / 規劃客訂方塊地毯之設計安裝專案與流程 / 決定鋪設材料裁切量數與黏著劑的計算能力 / 地毯鋪設、預檢及檢測技術 / 撰寫工作業務紀錄
評量設計參考	評量證據 / 能了解工作單，找出及應用相關資訊。 / 能採用設備、產品及材料的安全處理標準，包含使用個人防護設備。 / 能遵循工作說明、作業程序及檢測作業流程。 / 能完成使用多向的樣式或圖廓，含適合的邊條及配件在內，將地毯安裝至多間相鄰的房間。 / 能完成全面安裝單一圖案或標誌的地毯，含適合的邊條及配件在內。 / 能符合連接及客訂設計要求的大型商業場地全面安裝，含適合的邊條及配件在內。 / 評量情境與資源 / 在工作場域或模擬真實工作場域的場所評估工作職能之應用。 / 依據標準及核可的工作實務、安全規定及環境限制進行評量。 / 除驗證性問題外，重要基礎知識評量通常於工作場域外的環境進行。 / 據客訂設計鋪設方塊地毯相關的材料及設備。 / 規格資料及工作說明。 / 評量方法 / 以書面或口頭提問方式，評量受評者的基礎知識，以確保其正確理解及應用知識。 / 在真實或模擬專案相關條件，觀察受評者下進行客訂設計方塊地毯鋪設作業，且須提供流程證據。 / 評量可與其他職能單元評量聯合進行。
說明與補充事項	【註1】產品說明書：工具及設備使用與操作相關工作場域程序；工作場域說明，含工作表、計畫書、繪圖及設計；與報告及通訊相關之工作場域程序；設備及材料的製造商使用說明書。 / 【註2】方塊地毯：包含有底或無底、固定或不固定、羊毛、合成纖維或纖維組合、絨毛、塑膠針刺、簇絨、簇絨全鋪及編織、模組化、方塊地毯等。 / 【註3】黏著劑：包含壓敏膠及濕式壓克力膠、水性及溶劑型接觸式黏著劑及雙面膠等。 / 【註4】工具及設備：包含美工刀、直規、角尺、粉線、捲尺、弓鋸、鋸齒鏝刀、鐵鎚及起絨剪等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。