職能單元代碼	CCM3R2230v2
職能單元名稱	使用軟裝業手持與電動工具
領域類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	鑑別手持與電動工具 / 確認手持與電動工具類型及功能。 / 認知電力供應來源。 / 遵守職業衛生安全規範的電動工具使用規定。 / 選擇手持工具【註1】 / 選擇符合工作需求的手持工具。 / 確認工具的可維護性和安全性並排除或修理故障。 / 必要時為手持工具選擇設備以托住或支撐材料。 / 使用手持工具 / 為手持工具應用找出材料並固定就位。 / 根據手持工具的用途安全並有效使用。 / 手持工具若無立即使用，需安全置放。 / 選擇電動工具【註2】 / 選擇、正確穿戴並使用適當個人防護設備【註3】。 / 依照傳統工作慣例選擇符合工作需求的電動工具。 / 依照職業衛生安全部門規定以目視檢查電動工具的可維護性／安全性並排除或修理任何故障。 / 必要時為電動工具選擇設備以托住或支撐材料。 / 使用電動工具 / 需要時為電動工具應用找出材料並固定就位。 / 在應用過程中安全並有效使用電動工具。 / 安全置放不用的電動工具。 / 清潔工作區與工具 / 清潔、維護和儲存所有工具。 / 清潔、維護和儲存設備。 / 清潔工作區並移除廢物。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 手持與電動工具之類型與功能 / 選用工具之技巧 / 工具故障類型與修理方法
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 資訊【註4】收集能力 / 回報故障【註5】能力 / 規劃軟裝業手持與電動工具使用程序 / 手持與電動工具的操作及維護能力
評量設計參考	評量證據 / 能實施設備、產品和材料的安全操作規定。 / 能手持與電動工具在使用前和使用中，能採取並實施正確程序。 / 能遵循工作指導書、操作程序和檢驗規定。 / 能遵守組織政策與程序，包含品質保證規定。 / 評量情境與資源 / 評量可能發生在工作現場或具備相關製程設備、材料、工作指導書和期限的實習工作場所。 / 軟裝業手持與電動工具、製造時使用的材料或軟裝產品的安裝。 / 評量方法 / 於真實或模擬工作條件下直接觀察受評者進行手持與電動工具的操作任務。 / 口頭提問，確認受評者能持續辨認出並正確解讀實作時所需的基本基礎知識。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者問題處理能力。 / 評量可與其他職能單元評量聯合進行。
說明與補充事項	手持工具：如剪刀、切刀、捲尺、直尺、鎚子、釘槍和螺絲起子計。 / 電動工具：如鑽頭、螺絲起子、釘槍、壓機、其他企業要求工具等。 / 個人防護設備：如法規和企業政策與慣例規定的個人防護設備。 / 資訊：如手持和電動工具製造商規格與操作程序；職業衛生安全部門、工具搬運和操作、回報和溝通的相關工作場域程序；工作指導書，包含工作表、計畫、製圖和設計等。 / 回報故障：手持和電動工具操作的故障回報可能為口頭或書面方式。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。