職能單元代碼	CCM4R3048v3
職能單元名稱	基準線訂定與確認
職類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	進行構造物外表放樣 / 確認放樣基準點、基準線。 / 確認施工圖、分割圖版本。 / 確認放樣器材之精確度。 / 確認不同材質介面衝突區域及放樣顏色、標示區分。 / 確認修飾面、粉刷面所需保留間隙 （伸縮縫、磁磚縫等）。 / 確認放樣完成面清潔、記號、數值、線條精確度。 / 進行泥作粉刷放樣 / 檢查放樣面狀況並進行處理。 / 確認放樣基準點、線基準。 / 確認施工圖、分割圖版本是否正確。 / 確認放樣器材之精確度。 / 確認室內不同材質介面衝突區域及放樣顏色、標示區分。 / 確認修飾面、粉刷面所需保留間隙。 / 確認放樣完成面清潔、記號、數值、線條精確度。 / 進行泥作修飾面放樣 / 檢查放樣面狀況並進行處理。 / 確認放樣基準點、線基準。 / 確認施工圖、分割圖版本是否正確。 / 確認放樣器材之精確度。 / 確認室內不同材質介面衝突區域及放樣顏色、標示區分。 / 確認修飾面、粉刷面所需保留間隙。 / 確認放樣完成面清潔、記號、數值、線條精確度。 / 伸縮縫及特殊需求放樣施作 / 檢查放樣面層狀況。 / 放樣面施工處理。 / 依據不同材質施工材料及設計規範、圖說進行伸縮縫、磁磚縫、曲線進行放樣。 / 確認施工圖、分割圖版本是否正確。 / 確認放樣基準點、線基準。 / 確認放樣器材之精確度。 / 確認室內不同材質介面衝突區域及放樣顏色、標示區分。 / 確認修飾面、粉刷面所需保留間隙。 / 確認放樣完成面清潔、記號、數值、線條精確度。 / 執行拉線放樣 / 檢測施作面之垂直度、水平度。 / 將鋼釘以垂直方式釘入放樣線上，並拉基準線固定於兩側鋼釘，再覆核放樣線是否正確。 / 以適當之灰誌黏貼於牆面或固定於地面，再檢查是否準確。 / 記錄放樣後覆核之數據是否符合圖說、規範規定。
工作產出	放樣覆核紀錄 / 放樣完成會勘紀錄
職能內涵 / (K=knowledge知識)	施工品質自我檢核知識 / 土木、建築、泥作放樣特性 / 放樣常見問題排除原則 / 消防相關法規 / 放樣工具及儀器應用知識 / 放樣相關規範 / 職業安全衛生相關規範 / 建築相關法規 / 施工順序及界面配合知識 / 工程施工流程 / 圖面及放樣施工知識 / 精準度控制、錯誤修正及可容許誤差覆核流程
職能內涵 / (S=skills技能)	放樣儀器操作能力 / 泥作放樣核心能力 / 現場界面處理能力 / 施工圖及分割圖識圖能力 / 放樣成果覆核能力 / 工地溝通協調及問題解決能力 / 尺度標示及量測能力 / 泥作放樣基礎能力
說明與補充事項	無