職能單元代碼	CCM2R2521v2
職能單元名稱	安裝水管系統
領域類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	2
工作任務與行為指標	規劃及準備 / 取得並確認與任務有關的工作說明及相關資訊，包括計畫書、工程圖、規格、品質要求、作業細節等，並應用於分配到的任務上 / 由現場安全計畫及組織政策程序中，取得及確認職業安全衛生要求，並應用於分配到的任務上 / 由專案的交通控管計畫及交通狀況中，確認、取得、落實標誌需求等 / 確認選用於任務的機器設備、工具及設備符合工作要求；檢查可用性；若有故障，糾正或報告 / 由專案環境管理計畫中，確認及確認環保要求，並應用於分配到的任務上 / 二、準備及開挖 / 準備工作區及材料以利有效安裝水管 / 確認及應用除水要求 / 根據工作圖面及規格，確認主管路系統的位置、排列方向、水平狀況和標號等 / 依據規格，準備工作 / 告知工廠操作員開挖要求，並監督水平狀況 / 按照計畫書、規格、標準、主管機關要求，安裝主管路系統的支撐機制 / 三、安裝主管路 / 根據主管路系統的設計規格，降下並固定管路 / 根據製造商規格，使用接管方法連結管路 / 根據設計圖、規格、安裝程序等，置入管路以及安裝配件、閥門和流量控制器 / 持續檢查水平狀況、校正、級配等是否符合設計圖和規格 / 於管路旁放置側面支承或覆蓋層 / 檢查主管路系統的支撐結構 / 監控回填程序以確保工作符合規格 / 準備和進行工作時，遵守永續原則及概念 / 四、測試主管路系統 / 依照規格中指定的主管機關要求，進行測試 / 進行主管路系統測試程序，並增壓及建立功能性和可用性 / 記錄並回報測試結果 / 五、清理 / 根據法律規章、作業規範、工作規格等，清理工作區以及丟棄、再利用或回收材料等 / 根據製造商建議及工作場所程序等，清潔、檢查、維護、存放機器設備、工具和設備等
職能內涵 / (K=knowledge知識)	混凝土和混凝土製造 / 密閉空間的進入要求 / 除水原理 / 設備類型、特性、技術能力和限制等 / 挖掘及溝槽安全 / 安裝增壓系統 / 安裝止推軸承座 / 工作安全分析和安全工作方法說明 / 主管路系統及安裝程序 / 主管路的水壓 / 安全資料表及材料處理方式 / 操作程序、維護程序、基本診斷程序等 / 配管產業的術語 / 解讀工程圖面的流程 / 計算管路級配及百分比的流程 / 專案品質要求 / 沉積和侵蝕控管 / 現場和設備安全要求 / 現場隔離和交通管制的權責 / 閥門和流量控制裝置 / 水系統網路
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通能力 / 讀寫能力 / 計算能力 / 識圖能力 / 規劃和組織能力 / 團隊合作能力 / 科技能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 能應用永續原則及概念 / 能解讀與應用相關的資訊、標準和規格等 / 能遵守適用於工作場所作業的現場安全計畫、職業安全衛生規定、國家法規等 / 能符合組織政策及程序，包括品管要求 / 能依照計畫書、工程圖及規格，安裝一個六公尺的DN100主壓力管路系統，必須包括一次方向改變或T字接頭 / 能至少安裝一個主管路系統，並包括兩種材料及一個隔離閥 / 能安全及有效地使用工具、機械設備、設備等 / 能與他人溝通，以及與他人有效且安全的合作 / 二、評量情境與資源 / 評量本職能單元時，應該採用標準及經核准的作業方法、安全規範、環境限制等 / 重要基礎知識的評量，通常會於工作場所外進行 / 評量應該遵守相關法規或國家標準之規範等 / 需要的評量資源包括：引導過程及要求（包含最低任務要求的實際任務或模擬任務、相關規格及工作說明、適用於安全作業之工具和設備、支援合適施工的材料、有關安全作業及危險和緊急情況處理的工作場所指示、安全資料表、研究資料（包括有關產業的系統資訊等）等 / 三、評量方法 / 於真實或模擬工作條件下直接觀察受評者進行任務，並加以提問，以確認受評者能持續辨認出並正確解讀實作時所需的基本基礎知識 / 加強整合就業能力、工作場所任務、工作角色 / 確認能力獲得驗證，並能轉移至其他情況和環境 / 職能展現須符合職責範圍及工作場所的實際要求 / 若評量在實作或學習過程中進行，則證據必須從不同任務中取得，這些任務必須發生在不同時間點，任務完成後再進一步學習及練習。 / 所有學習中的評量，都必須包含各種直接證據、間接證據、補充證據
說明與補充事項	無

更新紀錄
2020年修訂職能內容。