職能單元代碼	CCM2R2520v2
職能單元名稱	安裝非鐵金屬壓力管
領域類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	2
工作任務與行為指標	準備工作 / 取得計畫書、工程圖、規格及任何特殊說明 / 整體工作中，遵守與製作並安裝非鐵壓力管有關的職業安全衛生與環保要求 / 根據工作場所要求，確認並遵守品保規定 / 與工作參與者及受工作影響者一同規劃並安排工作任務順序 / 選擇工具及設備，包括個人護具，並檢查可用性 / 準備工作區以利有效地製作並安裝非鐵壓力管 / 確認安裝要求 / 根據計畫書、工程圖、規格、主管機關要求，確認管路配置 / 根據計畫書、工程圖、規格、場地要求等，確認管路和設備位置，以免損害或干擾周圍結構或配件 / 確認並轉移需製作或需組裝物的測量結果 / 根據主管機關和工作場所要求，計算計畫書、工程圖和規格中所需的材料數量和類型 / 依據工作場所程序，下訂並領取材料等 / 檢查材料是否符合單據及訂購表等，及其狀況是否可接受 / 製作、安裝並測試管路系統 / 依據設計圖或說明，準備系統 / 根據製造商要求、工作計畫書、工程圖、規格、標準等，安裝固定物和支撐物 / 根據計畫書、工程圖、標準、製造商要求，製作和連接管路系統 / 於指定地點安裝管路系統，且不損壞或扭曲管路、周圍環境或其他設施及系統 / 根據工作規格、主管機關要求、標準、法規及安裝規定，測試及記錄管路系統 / 整體安裝流程中，遵守永續原則及概念 / 清理 / 根據法律規章、作業規範、工作規格，清理工作區以及丟棄、再利用或回收材料 / 根據製造商建議及工作場所程序，清潔、檢查、維護、存放工具和設備 / 依據工作場所要求，取得資訊並完成紀錄
職能內涵 / (K=knowledge知識)	非鐵壓力管系統的製作、安裝、測試流程 / 工作安全分析和安全工作方法說明 / 取得資訊和計算材料需求的流程 / 傳導材料的性質及特色 / 與製作、安裝、測試非鐵壓力管系統有關的法規、主管機關要求、標準 / 國際單位制系統的測量方法 / 工作場所和設備安全要求
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通能力 / 讀寫能力 / 計算能力 / 識圖能力 / 規劃和組織能力 / 團隊合作能力 / 技術能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 針對要求確認以及非鐵壓力管系統的製作、安裝及測試，能解讀與應用有關的資訊、標準和規格等 / 能於整個工作過程中遵守安全規範，包括使用個人防護衣和設備 / 能根據計畫書、工程圖和規格，製作、安裝、測試，由供水處至出水處，根據相關標準，能使用銀硬焊和壓接接頭，進行管路製作與安裝 / 評量情境與資源 / 評量本職能單元時，應該採用標準及經核准的作業方法、安全規範、環境限制等 / 重要基礎知識的評量，通常會於工作場所外進行 / 評量應該遵守相關法規或國家標準之規範 / 需要的評量資源包括：引導過程及要求包含最低任務要求的實際任務或模擬任務、相關規格及工作說明、適用於安全作業之工具和設備、支援合適施工的材料、有關安全作業及危險和緊急情況處理的工作場所指示、安全資料表、研究資料（包括有關產業的系統資訊） / 評量方法 / 包括於真實或模擬工作條件下直接觀察受評者進行任務，並加以提問，以確認受評者能持續辨認出並正確解讀實作時所需的基本基礎知識 / 加強整合就業能力、工作場所任務、工作角色 / 確認能力獲得驗證，並能轉移至其他情況和環境 / 職能展現需要維持一段時間，並包含角色職責範圍及工作場所的實際要求 / 若評量為學習的一部份，則證據必須從多個任務中取得，這些任務必須發生在不同時間點，任務完成後再進一步學習及練習。唯有當評量員完全認為受評者具備能力及應用知識時，才能判定受評者為具備本職能 / 所有學習中的評量，都必須包含各種直接證據、間接證據、補充證據 / 評量過程和評量技巧應該盡量考量受評者於本評量單元中的語言、讀寫和計算能力等 / 職能補充證據可從經認證的第三方文件中獲得，如現任主管、團隊領導人、專業培訓人員
說明與補充事項	無

更新紀錄
2020年修訂職能內容。