職能單元代碼	CCM4R2788v3
職能單元名稱	建築物圬工泥作作業
職類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	確認泥作施作需求 / 與業主溝通，確認泥作施工需求。 / 勘查泥作施工現場，依據業主選用泥作材料類型及特性，提出施工建議。 / 與業主確認泥作施工需求項目及使用材料。 / 製作基準線 / 依施工項目與工程圖說，檢查施工面狀況，並清潔施工面。 / 依據職業安全衛生相關規範，規劃並執行現場安全防護作業。 / 依據工程圖說，測量並能依據材料規格與放樣種類，測定及標示位置，並完成基準線定位定線作業。 / 灰誌施工 / 依施工項目、工程圖說與放樣結果，完成定線作業。 / 依施工項目、工程圖說與放樣結果，進行貼灰誌，以作為泥作粗胚的厚度基準。 / 依照水平及垂直參考線，完成飾條作業。 / 施作粗胚打底 / 依施工項目、工程圖說與放樣結果，灑水濕潤施作區域。 / 依施工項目、工程圖說與放樣結果，進行粗胚打底。 / 選用尺寸長度適合的「尺仔」，在灰誌的水平與垂直間刻劃記號。 / 整平粗胚及導角，確認粗胚的厚度平面與灰誌高點平面一致且角度填壓密實。 / 將風乾完工的粗胚牆面，進行粗胚打底施工工程。
工作產出	泥作製圖檢查紀錄
職能內涵 / (K=knowledge知識)	建築泥作施工相關規範 / 泥作材料知識 / 產業慣用術語 / 放樣種類及要領 / 量測方法 / 基礎結構工程相關知識 / 土木、建築、泥作的特性 / 工程施工程序、方法與注意事項 / 工程相關設備安裝與使用方法 / 消防相關法規 / 職業安全衛生相關規範 / 建築技術規則建築設計施工編
職能內涵 / (S=skills技能)	工具設備操作能力 / 工程識圖能力 / 灰誌施工能力 / 粗胚打底施工能力 / 現場測量與放樣能力 / 現場安全防護與環境維護能力 / 工作規劃安排及材料數量管控能力 / 溝通協調能力 / 單位、尺寸換算能力 / 工地問題解決能力 / 尺度標註與測量能力
說明與補充事項	泥作材料：水泥、砂、添加劑選用與配比等。 / 施工面狀況：如蜂窩、空鼓、隆起、白華、滲水、裂縫等。 / 放樣種類：如隔條及縫隙放樣、嵌飾圖案放樣、曲/折面及坡面放樣、介面放樣、底層及飾面放樣等。