職能單元代碼	CCM4R2770v3
職能單元名稱	水電工程施工
職類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	安裝電力設備 / 裝置電力匯流排及電軌。 / 執行電動機、主電路、變壓器、電容器控制電路接線與裝置符合設計圖規範。 / 確認各器具之規格符合規範要求。 / 安裝配（分）電盤 / 裝置高低壓配電盤。 / 配（分）電盤開關及保護設備安裝。 / 裝置保護電驛、儀表、警報電路。 / 各種導線線色選用。 / 確認各器具之規格符合規範要求。 / 安裝照明工程 / 裝置室內外照明設備及控制電路。 / 確認各器具之規格符合規範要求。 / 安裝接地工程 / 裝置高低壓設備接地。 / 使用儀表測量接地電阻。 / 管材安裝與測試 / 各式管材加工與接合。 / 依施工現場執行管路放樣與安裝。 / 測試管路水密性及氣密性。 / 以目視檢查管路系統與施工圖說相符程度。 / 管路清洗、消毒與防護。 / 安裝給排水衛生設備 / 根據設計圖安裝各式給排水衛生設備。 / 進行給排水測試，檢查是否漏水、水壓不足或排水坡度不足等問題，並進行調整。 / 施工紀錄及工程驗收 / 完成填寫每日工作紀錄。 / 進行工程自主檢查並填寫自主檢查表。 / 協助完成各項測試與工程驗收及提供竣工圖相關資料。
工作產出	每日工作紀錄表 / 電動機、變壓器接線圖 / 自主檢查表
職能內涵 / (K=knowledge知識)	給排水衛生設備概論 / 基本電學概論 / 照明常識 / 水電工程管理概論 / 工程驗收流程及注意事項 / 電工實務 / 水電材料概論 / 簡易泥作概論 / 水電識圖與製圖 / 電工機械概論 / 職業安全衛生相關規範 / 用戶用電設備裝置規則 / 中水及汙水概論 / 配管學 / 工業配電概論 / 自來水法
職能內涵 / (S=skills技能)	斷路器、開關及保護設備裝置使用 / 變壓器安裝與結線 / 簡易泥作操作 / 接地電阻量測 / 接地施作 / 電力匯流排及電軌裝置 / 給排水衛生設備安裝 / 電纜配線裝置 / 機具、工具及儀表使用 / 照明設備裝置 / 工作表件製作與紀錄能力 / 辦識手工具及檢測器具 / 施工紀錄、工程驗收等文書處理能力 / 水電工程品質驗收能力 / 定位與放樣 / 管路施作能力
說明與補充事項	接合：如壓接、熔接、銲接、滾溝、膠合與牙接等。 / 防護：如填塞、補強、被護，穿越構造物之管路保護固定等。 / 衛生設備：如洗面盆、水龍頭、小便斗、馬桶及浴缸等。