職能單元代碼	CCM4R2772v3
職能單元名稱	水電管路設備安裝
職類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	協助接地工程 / 協助進行設備接地作業。 / 依工程人員指導，完成接地及施作、埋設，測量接地電阻並填寫相關記錄。 / 安裝導線管槽與配線 / 識別導線進行導線管槽施作。 / 完成管槽內穿線。 / 協助裝置配（分）電箱 / 依圖說選用適當導線及開關。 / 裝置配（分）電箱及管路銜接。 / 施作低壓電纜及配（分）電箱接地。 / 安裝燈具、開關及插座 / 依施工圖說完成燈具、開關及插座等裝置安裝。 / 給排水管材加工、裝配及防護 / 運用適當器具及方法，施行給排水管加工。 / 檢查與清理管材、管件、閥件及配件。 / 依圖示配置管材、管件、閥件及設備連結，並加以固定。 / 實施管體除銹、塗裝與修補損傷。 / 管路清洗、消毒與防護。 / 協助安裝給排水衛生設備 / 依工程人員指示，協助安裝各式給排水管及衛生設備。 / 依衛生設備安裝需求完成泥作作業。
工作產出	接地電阻量測紀錄表
職能內涵 / (K=knowledge知識)	電工實務概論 / 自來水法 / 水電材料概論 / 簡易泥作概論 / 給排水衛生設備概論 / 電工機械概論 / 基本電學概論 / 管路壓力試驗相關知識 / 電工常識 / 配管技術概論 / 水電材料概論
職能內涵 / (S=skills技能)	照明設備裝置施作 / 管路保護、除銹與塗裝 / 基本工具及儀表使用 / 導線管槽加工 / 給排水衛生設備安裝 / 配管技能操作 / 接地施作及量測 / 管路壓力試驗 / 簡易泥作操作 / 給排水管配管加工
說明與補充事項	給排水管加工：如彎管、切管、導角、鑽孔、絞牙、擴管及接合等。 / 衛生設備：如洗面盆、水龍頭、小便斗、馬桶及浴缸等。