職能單元代碼	CCM3R3002v3
職能單元名稱	水電繪圖前置作業
職類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	設計水電管線配置圖 / 與設計師或工程師進行溝通，以了解設計方案的細節和要求。 / 確認各類建築物、土木結構體所需配置之水電管線設備規格、尺寸、圖樣、位置、高度等資訊之準確度、以確保設計圖的正確性及合法性。 / 檢視繪圖軟體及硬體規格 / 檢視繪圖軟體版本及資料庫是否完整。 / 確認繪圖所需呈現方式。 / 瞭解工程進度和時間表，按時完成設計圖組。 / 各項機電、水電器具、設備資料收集與更新 / 蒐集各項水電產品最新型錄資料。 / 將最新資料繪製成圖檔並造冊分類管理。 / 檢視目前圖庫資料是否有停產或被列管之產品。 / 確認目前應用之設備資料版本是否為最新版本。 / 檢查圖庫使用之產品是否為特殊規格。 / 檢閱相關資料應用是否符合現行政府法令。
工作產出	設計圖組
職能內涵 / (K=knowledge知識)	物料管理知識 / 設備與應用資源管理 / 繪圖軟體應用知識 / 圖文資料管理知識 / 土木工程標準規範 / 建築相關規範 / 建築圖學與水電圖學 / 建築資訊模型BIM系統導入知識 / 品管知識 / 電工學基本知識 / 電力工程規範 / 施工安裝順序知識 / 數位資料管理知識 / 政府相關規範
職能內涵 / (S=skills技能)	管路圖繪製能力 / 溝通協調能力 / 電路圖繪製能力 / 尺寸丈量及放樣能力 / 繪圖軟體應用能力 / 工程識圖與製圖能力
說明與補充事項	政府相關規範：如職業安全衛生法、用戶用電設備裝置規則、輸配電設備裝置規則等。