職能單元代碼	CCM3R2217v2
職能單元名稱	移除現有覆地物
領域類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	規劃工作 / 核實並遵守適用於覆地物移除相關的法規【註1】、職業安全衛生【註2】及組織規範【註3】。 / 閱讀及理解說明書【註4】及／或計畫書，以確認完成工作任務所需流程。 / 選擇工具、設備【註5】及材料，並於使用前進行檢查，以確保其適用於工作且安全耐用。 / 規劃工作順序，確保覆地物【註6】移除合乎工作時程。 / 準備及設置材料及設備，以供使用。 / 移除覆地物 / 選擇起始點，確定作業過程中的進出管道。 / 移除第一部分的覆地物。 / 將移除的覆地物妥善打包適合大小，方便從工作區域移除。 / 進一步移除剩餘的覆地物。 / 檢查暴露的地板，移除任何突出的釘子、木條、粘著劑、自流平水泥及覆地物之殘留物。 / 完成清潔工作 / 依規定儲存或回收未使用的材料。 / 妥善清潔及存放工具及設備。 / 安全處理【註7】移除的覆地物。 / 妥善清潔工作區域及處理垃圾。 / 完成工作場域文件紀錄／報告。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生規範 / 組織與工作現場之作業標準 / 覆地物移除相關的工作場域安全系統規定 / 覆地物移除相關的工作流程 / 環境保護規定 / 工具設備類型及操作維護程序 / 材料、產品及瑕疵特徵 / 固定覆地物之特徵與技術類型
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 遵循環境保護相關規範 / 規劃現有覆地物移除作業之流程 / 評估覆地物移除之材料及設備 / 覆地物移除工具與設備的操作能力 / 處理殘留物與清潔工作場域能力 / 撰寫工作業務紀錄
評量設計參考	評量證據 / 能遵循與覆地物移除相關的立法、法規、標準、作業規範及既定安全作業流程及程序。 / 了解工作單，確認相關資訊。 / 確認設備、產品及材料的安全處理標準，包含使用個人防護設備在內。 / 能移除搭配軟墊及木條之地毯。 / 能移除硬墊拼花地板。 / 能移除安裝於混凝土上的彈性覆地物。 / 能移除方塊地毯、彈性磚及軟木磚。 / 能移除黏著劑黏結地毯。 / 評量情境與資源 / 在工作場域或模擬真實工作場域的場所評量工作職能之應用。 / 依據標準及核可的工作實務、安全規定及環境限制進行評量。 / 除驗證性問題外，重要基礎知識評量通常於工作場域外的環境進行。 / 應提供下列資源：工作場域地點或模擬工作場域；規格資料及工作說明；與移除現有覆地物相關的材料及設備。 / 評量方法 / 於真實或模擬工作條件下直接觀察受評者進行覆地物移除任務。 / 口頭提問，確認受評者能持續辨認出並正確解讀實作時所需的基本基礎知識。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者問題處理能力。 / 評量可與其他職能單元評量聯合進行。
說明與補充事項	法規：含企業協議、產業關係、國家標準（CNS）、保密與隱私、職業安全衛生、環境、機會均等、反歧視、相關產業作業規範及遺產等相關法規。 / 職業安全衛生規範：須依當地直轄市、縣（市）政府之立法法規、組織安全政策及程序。含個人防護設備及衣著之使用、消防設備、急救設備、危險與風險控制、消除危險材料及物質、含吊掛及搬運在內之人工搬運等。 / 組織規範：含與個人職責及責任相關之法定、組織及現場準則、政策與程序、品保、程序手冊、品質及持續改進之流程與標準、職業安全衛生、設備使用、維護及存儲、環境管理等。 / 說明書：工具及設備使用與操作相關工作場域程序；工作場域說明，含工作表、計畫、繪圖及設計；與報告及通訊相關之工作場域程序；設備及材料的製造商使用說明書等。 / 工具、設備：包含鐵鎚、模鑄升降機、刮刀、美工刀、吸塵器、塑膠地板提鉤、地板剝除器、膠帶、麻繩、垃圾袋等。 / 覆地物：準備移除的覆地物包含但不限於地毯與方塊地毯、軟硬地墊、彈性板材及地磚、拼花地板、木條、浮動地板及軟木磚等。 / 安全處理：根據法律義務、環境法規、相關衛生法規、人工處理程序及組織保險規定執行工作，處理廢棄物等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。