職能單元代碼	CCM4R2510v2
職能單元名稱	規劃住宅衛生排水系統配置
領域類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備工作 / 為預定工作取得資訊、計畫圖及規格等資訊。 / 整體工作中，遵守有關規劃住宅衛生排水系統配置的職業安全衛生【註1】及環保要求【註２】。 / 根據工作場所要求，確認並遵守品保規定【註３】。 / 規劃與安排工作任務與順序，必須符合主管機關【註４】要求。 / 適當選用規劃住宅衛生排水系統配置所需的工具及設備。 / 做好工作區域準備，有效規劃衛生排水系統配置。 / 規劃系統配置 / 進行現場檢查以確認工作要求。 / 由設計圖、平面圖、立面圖及其他相關資訊【註５】，確認各種裝置的數量、位置和類型。 / 根據計畫圖和相關國家標準，規劃衛生排水系統【註6】的配置。 / 由提案設計，確認所需的材料【註7】和裝置。 / 準備和進行工作時，須符合永續原則及概念【註8】。 / 根據工作場所規定，記錄計畫圖。 / 清理 / 根據法律規章、作業規範、工作規則，清理工作區包含丟棄、回收或再利用材料。 / 根據製造商建議及工作程序，清潔、檢查、維護、存放工具和設備。 / 根據工作場所規定完成紀錄。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 各種衛生及排水裝置及用具的應用方式 / 不同管路系統的特點及應用方式 / 工作安全分析和安全工作方法說明 / 排水原理與衛生排水原理 / 衛生排水系統配置流程 / 與衛生排水系統相關的法規要求 / 國際單位制系統的測量方法 / 工作場所和設備安全要求 / 遵循組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 規劃住宅衛生排水系統的配置流程
職能內涵 / (S=skills技能)	讀寫能力溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 設計圖、平面圖、立面圖的解讀能力 / 測量衛生排水系統的配置位置能力 / 故障判斷與回報能力 / 資訊科技應用能力 / 撰寫工作業務紀錄能力
評量設計參考	評量證據 / 能解讀國家標準規範等相關資訊。 / 能遵守職業安全衛生規範。 / 能完成三層樓住宅規劃衛生排水系統配置【註9】。 / 評量情境與資源 / 符合國家法規與相關標準的作業方法、安全規範【註10】與工作環境。 / 重要基礎知識的評量，通常於工作場所外進行 / 相關計畫圖等先備文件。 / 相關 / 評量方法 / 直接觀察受評者進行規畫配置任務。 / 口頭提問確認受評者之基礎知識。 / 進行個案討論，評估受評者對排水系統之熟悉度。 / 可從經認證的第三方文件中獲得補充證據，如現任主管、團隊領導人、專業培訓人員。
說明與補充事項	職業安全衛生：如電氣風險和災害，材料處置，危害管制，個人防護衣和設備，使用消防設備，使用急救設備，使用工具及設備，工作場所環境和安全等。 / 環保要求：如清理保護、廢棄物管理等。 / 品保規定：如環境政策，環境保護局，公司內部品保政策和風險管理策略，國際標準組織，現場安全計畫，工作場所操作和程序等。 / 主管機關：如執行適用法律、規章、作業規範的中央及地方政府等。 / 資訊：如圖表和手繪圖，授權組織或外部人員提供的說明；工作製圖，製造商規格和說明；繪測圖，物質安全資料表，備註內容，組織工作規格和要求；計畫圖和草圖等。 / 衛生排水系統：如應裝設存水彎、清潔口、通氣管及截留器或分離器等衛生上必要之設備。 / 材料：如繪圖工具、測量設備、計畫圖等。 / 永續原則及概念：如目前和未來社會、經濟及環境的資源利用狀況；有效利用能源、有效利用及回收材料、正確處理危險物質、處置廢料以盡量降低環境衝擊、選擇適當的零件以盡量降低環境衝擊等。 / 【註9】三層樓住宅規劃衛生排水系統配置：如各種住宅裝置，並可將所有裝置連接至合法排水處；同時能達成下列要求：應用永續原則及概念；正確辨識出計畫圖的細節；適當安排工作順序，找出所需之材料及資源等。 / 【註10】安全規範：如相關規格及工作說明，適用於安全作業之工具和設備，支援適合評量施工的材料，有關安全作業及危險和緊急情況處理的工作場所指示，安全資料表等

更新紀錄
2022年修訂職能內容。