職能單元代碼	CCM3R2222v2
職能單元名稱	進行測量
領域類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	確定適當測量方式與方法 / 確定適當測量設備【註1】。 / 確定使用單位及必要細節。 / 檢查測量設備的校準。 / 執行測量 / 解釋可能獲得的結果與誤差範圍。 / 確定並考量相關外部因素。 / 使用適當技術執行測量。 / 比較一系列預期的測量結果。 / 自我檢查數值資訊的準確和正確性。 / 說明校準的必要性並使用已校準的設備進行測量。 / 記錄測量之必要性 / 以適當格式準確記錄結果。 / 記錄具有適當細節程度的數據結果。 / 符合程序規範的測量與問題解決 / 認清測量時發生的已知問題。 / 識別並處理例行故障的原因。 / 記錄問題解決程序。 / 鑑別非例行問題並回報指定人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	危害管制和職業安全規範 / 基本數學常識 / 基本三角函數 / 測量相關知識 / 測量設備操作知識
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 產品規格和材料標籤讀寫能力 / 測量儀器工具校準能力 / 測量儀器工具使用技巧 / 記錄測量數據結果
評量設計參考	評量證據 / 能使用正確方式校準測量裝置。 / 能使用適當裝置進行測量並完成紀錄。 / 進行測量的標準維持一致性。 / 能遵循職業安全相關規範。 / 評量情境與資源 / 相關軟、硬體設備，如測量設備、校準工具。 / 相關作業表單，如測量紀錄表。 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 符合職業安全與衛生相關規範及作業程序。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行測量測過程。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。
說明與補充事項	【註1】測量設備：如儀表、量油尺、溫度計、磅秤、長度或厚度測量、計算機、記錄結果用的電腦、相關個人防護設備等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。