職能單元代碼	CCM3R2511v2
職能單元名稱	閱讀設計圖並計算管路數量
領域類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	準備工作 / 取得計畫、圖面、規格、標準…等，並找出所需的計算數量 / 整體工作中，遵守有關閱讀計畫書、工程圖及計算管路數】、工作場所環境的職業安全衛生要求 / 根據工作場所要求，確認並遵守品保規定 / 準備工作區及材料，以利有效閱讀計畫書、工程圖及計算管路與要求 / 二、確定計畫和圖面的類型及其功能 / 確認配管產業中使用的計畫和圖面 / 確認每個圖面類型的主要功能 / 確認圖面的主要使用者 / 三、確認常用的規格尺寸、符號、縮寫 / 使用常用的規格尺寸、符號、縮寫 / 認識並辨識圖例的功能 / 四、在管路圖上辨識重要功能 / 辨識計畫書、工程圖中之相關尺寸 / 確認終端的位置和類型 / 確認一般和結構特徵，以及主要的水平和垂直尺寸 / 五、閱讀並解讀工作規格 / 確認工作規格的目的 / 取得工作規格的細節 / 一起閱讀工作規格及工程圖 / 六、取得尺寸並進行計算 / 取得工作尺寸 / 應用與計算有關的品保規定 / 由計畫書、工程圖中獲得尺寸 / 進行簡易計算 / 七、計算材料數量 / 根據工作場所程序，由計畫書、工程圖及規格中計算並記錄材料數量 / 從工作說明中，取得計畫書、工程圖的資訊、規格的重要特色、工作區 / 找出並記錄尺寸 / 八、清理 / 根據法律規章、作業規範、工作規格…等，清理工作區以及丟棄、再利用或回收材料等 / 根據製造商建議及工作場所程序，清潔、檢查、維護、存放工具和設備等 / 依據工作場所要求，取得資訊並完成紀錄
職能內涵 / (K=knowledge知識)	尺寸、計算結果、數量 / 與配管相關的各種計畫書、工程圖和規格 / 相關法律、法規、作業規範 / 符號、尺寸、術語和計畫書、工程圖等的主要特徵 / 與計畫、圖面、規格等相關的工具、設備、材料 / 工作時間表、工作計畫書、工程圖、圖表、工作公告、備註內容 / 工作場所安全規範
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通能力。 / 讀寫能力 / 計算能力 / 識圖能力 / 規劃和組織能力 / 團隊合作能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 能找出、解讀、應用有關閱讀計畫書、工程圖和計算管路數量的相關資訊、標準和規格 / 能根據專案的計畫書、工程圖和規格，解讀計畫書、工程圖和確認數量，並完成以下項目：能應用永續原則及概念、能找出計畫和圖面的類型及目的、能找出其尺寸、符號、縮寫、主要特徵、標題和參考日期 / 能根據規格、尺寸、計算結果，找出材料類型並指出所需的管路材料，同時確保能正確選擇並使用適當的流程、工具、設備；能依照規格完成所有工作；能遵守規章、標準、組織品質程序及流程 / 二、評量情境與資源 / 評量本職能單元時，應該採用標準及經核准的作業方法、安全規範、環境限制 / 重要基礎知識的評量，通常會於工作場所外進行 / 評量應該遵守相關法規或國家標準之規範等 / 評量資源包括：引導過程及要求包含最低任務要求的實際任務或模擬任務、相關規格及工作說明、適用於安全作業之工具和設備、支援合適施工的材料、有關安全作業及危險和緊急情況處理的工作場所指示、安全資料表、研究資料 / 三、評量方法 / 於真實或模擬工作條件下直接觀察受評者進行任務，並加以提問，以確認受評者能持續辨認出並正確解讀實作時所需的基本基礎知識 / 加強整合就業能力、工作場所任務、工作角色 / 確認能力獲得驗證，並能轉移至其他情況和環境 / 職能展現需要維持一段時間，並包含角色職責範圍及工作場所的實際要求 / 所有學習中的評量，都必須包含各種直接證據、間接證據、補充證據 / 評量過程和評量技巧應該盡量考量受評者於本評量單元中的語言、讀寫和計算能力 / 職能補充證據可從經認證的第三方文件中獲得，如現任主管、團隊領導人、專業培訓人員

更新紀錄
2020年修訂職能內容。