職能單元代碼	SET4R3107
職能單元名稱	冷凍空調控制系統規劃設計
領域類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、設計冷凍空調控制系統前置作業 / 1.確認、取得並瞭解特定工作區之職業安全衛生程序。 / 2.從設計規格決定冷凍空調系統之範圍與本質。 / 3.確認、取得並瞭解該系統應符合之安全相關法規要求。 / 4.與工作主管或客戶商議，規劃設計開發工作，以便達成所排時程。 / 二、設計冷凍空調控制系統 / 1.遵循工作所需之職業安全衛生風險控制措施與程序。 / 2.展開系統設計時，運用控制系統構件、性能標準與合格方法等知識。 / 3.將安全、功能及預算等考量併入設計內。 / 4.根據設計規格與已建立要求，選擇系統所需控制設備。 / 5.記錄系統構件位置，以確保系統功能正常運作。 / 6.檢查控制系統設計草圖是否符合設計大綱與法規要求。 / 7.記錄控制系統設計，並呈交承辦人員核可。 / 8.提供突發狀況之解決方法。 / 三、取得冷凍空調控制系統設計核可 / 1.向客戶代表與或其他相關人士說明控制系統設計。 / 2.於組織政策限制條件內，與相關人士協商設計變更要求事宜。 / 3.記錄最終設計，並取得承辦人員之核可。 / 4.遵循組織或專業標準，監控工作品質。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、冷凍空調控制系統知識 / 二、冷凍空調控制設備選用 / 三、數位控制系統分析 / 四、冷凍系統、HVAC系統、邏輯分析、能源管理相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	一、技術文件與數據分析能力 / 二、報告撰寫能力 / 三、溝通與協調能力 / 四、技術文件與報告閱讀能力 / 五、系統設計開發相關成本計算能力 / 六、問題解決能力
評量設計參考	一、評量證據 / 1.能完成冷凍空調控制系統設計前置作業。 / 2.能依相關規範與程序完成冷凍空調控制系統設計。 / 3.能完成系統設計檢核相關作業。 / 4.能了解本單元所應具備之職能內涵，包括：冷凍系統相關知識、分析與計算能力等。 / 二、評量情境與資源 / 1.評量者須具備冷凍空調工程技師相關證照。 / 三、評量方法 / 評量者提供模擬試題，評估受評者對冷凍空調系統前置作業之了解。 / 評量者提供模擬情境，評估受評者對冷凍空調系統設計之能力。 / 進行個案討論，評估受評者對設計檢核相關作業之了解。 / 以書面或口頭提問方式，評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	無。