職能單元代碼	SET3R3110
職能單元名稱	冷凍空調系統試運轉
領域類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	一、進行冷凍空調系統試運轉前置作業 / 1.透過制定的例行工作與程序，辨識、取得及瞭解既定工作區域的職業安全衛生程序。 / 2.在準備工作中，遵循制定之職業安全衛生風險控制措施與程序。 / 3.執行制定的風險控制評估措施。 / 4.根據工作時程，安排合適之試運轉工作順序。 / 5.諮詢專責人員，以確保有效地與工作現場相關人員協調工作。 / 6.依現場檢驗或工作規格與圖面，決定系統範圍與系統組件位置。 / 7.依工作規格與需求，決定系統控制設定與操作參數。 / 8.根據制定的程序，取得系統試運轉所需的工具、設備及測試裝置，並檢查是否能正確操作且安全無虞。 / 9.進行試運轉前檢查，確保所有組件都定位且安全。 / 10.在制定的安全程序內，決定測試、量測通電及運作之系統需求。 / 二、進行冷凍系統試運轉 / 1.遵循職業安全衛生風險控制措施與程序，並檢查、機器、設備是否隔離。 / 2.遵循職業安全衛生需求與程序。 / 3.將冷凍系統壓力控制裝置、閥門及調節器，調整至所需的設定位置。 / 4.使用測試與量測裝置，觀察冷凍系統的運作，並視需要微調控制。 / 5.與專責人員討論並記錄處理突發情況的方法。 / 6.獲得業主代表核准，安全地處理突發情況。 / 三、進行空調系統試運轉 / 遵循職業安全衛生風險控制措施與程序，並檢查機 / 器、設備是否隔離。 / 調整空氣流量平衡的風門以免空氣受限，並允許適 / 當循環風量。 / 利用空氣流量調整之知識、量測與計算的系統參數 / 值，有條理地操作空氣平衡系統。 / 平衡空氣分配系統，以確保流量符合各出風口的規 / 定需求。 / 使用測試與量測裝置，觀察冷凍空調及熱泵熱水系統組件的運作，並視需要微調控制。 / 與專責人員討論並記錄處理突發情況的方法。 / 獲得業主代表核准，安全地處理突發情況。 / 四、完成並記載試運轉工作 / 根據制定的程序清理工作區域，並確保其安全。 / 記錄試運轉結果，並根據制定的程序通知專責人 / 員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、冷媒系統運作原理【註1】 / 二、壓縮機運作原理 / 三、空調量測裝置【註2】選用 / 四、冷凍空調系統製冷、熱原理 / 五、冷凍空調系統運作與設計原理 / 六、冷凍空調製圖與識圖工作圖竣工圖 / 七、冷凍空調系統試運轉流程 / 八、冷媒系統更新知識 / 九、職業安全衛生相關規範
職能內涵 / (S=skills技能)	一、溝通協調能力 / 二、技術性資料解讀能力 / 三、冷凍空調系統操作能力 / 四、安全認知技能 / 五、冷凍空調系統量測及調整能力 / 六、職業安全衛生作業執行能力
評量設計參考	一、評量證據 / 1.能完成冷凍空調系統試運轉前置作業。 / 2.能完成冷凍系統試運轉與相關調整。 / 3.能完成空調系統試運轉與相關調整。 / 4.能依相關程序完成試運轉紀錄。 / 5.能了解本單元所應具備之職能內涵，包括：冷凍、空調系統相關知識及工作能力等。 / 6.遵循職業安全衛生相關規範。 / 二、評量情境與資源 / 1.評量人員須具備冷凍空調系統試運轉相關知識與能力。 / 2.相關參與人員須具備職業安全衛生知識。 / 3.相關硬體設備，如冷凍空調設備。 / 三、評量方法 / 1.評量者提供模擬試題，評估受評者對試運轉前置作業之了解。 / 2.評量者提供模擬情境，受評者實際進行冷凍與空調系統試運轉與相關紀錄。 / 3.以書面或口頭提問方式，評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 4.評量者設計題庫，評估受評者對職業安全相關規範之了解。
說明與補充事項	【註1】冷媒系統運作原理：如冷凍效果、流量、系統能力、排氣溫度、總排熱、壓縮熱與冷媒特性與效果等。 / 【註2】空調測量裝置：如能用於風量、風速、風壓、氣溫、空氣相對溼度及聲音位準測量之裝置。