職能單元代碼	SET2R3111
職能單元名稱	冷凍空調設備之安裝作業
領域類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術
職能單元級別	2
工作任務與行為指標	一、前置作業準備 / 1.確認該工區適用之職業安全衛生流程。 / 2.遵循職業安全衛生相關作業準備及風險控制措施。 / 3.根據既有流程，確認及評估工項範疇與所需材料來源。 / 4.視環境條件，依所需載重及安裝地點，選擇固定裝置。 / 5.選用符合環境條件，且具支撐、保護功能的支撐設備與配件。 / 6.取得執行工項所需工具、設備及測試裝置，並檢查其運作正常且安全。 / 二、安裝、固定及支撐裝置 / 1.嚴格遵從職業安全衛生的規定和流程，於手臂可及的外露器具及施工機器上，規劃電機絕緣保護。 / 2.遵循其他工地現場之相關職業安全衛生的風險控制措施。 / 3.依據設計圖說，安裝及固定裝置。 / 4.依技術標準與工項說明書的規定，安裝及支撐設備與配件。 / 三、完成固定及支撐作業 / 整理工地現場，工具和設備清潔後歸位。 / 完工後，通知相關人員並完成紀錄。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、安裝材料、工具及設備知識 / 二、冷凍空調安裝標準作業流程 / 三、固定材料、工具及設備知識 / 四、冷凍空調固定及支撐標準作業 / 五、職業安全衛生相關規範
職能內涵 / (S=skills技能)	安裝與固定工具及設備操作能力 / 黏合劑及膠帶選用及操作能力 / 線路固定與保護工法 / 配線、配管與功能配件安裝工法 / 職業安全衛生措施執行作業
評量設計參考	一、評量證據 / 1.能完成冷凍空調設備安裝前置作業。 / 2.能依相關安全規範與流程，完成冷凍空調設備安裝、固定及支撐作業。 / 3.能依相關規範與流程完成現場收工程序。 / 4.能了解本單元所應具備之職能內涵，包括：電力裝置相關知識及器具使用能力等。 / 5.遵循職業安全衛生相關規範。 / 二、評量情境與資源 / 1.評量者須具備冷凍空調裝修技術士證等證書。 / 2.評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 3.須符合職業安全衛生相關規範及作業程序。 / 三、評量方法 / 1.評量者提供模擬試題，評估受評者對冷凍空調設備前置作業之了解。 / 2.評量者提供模擬情境，評估受評者安裝、固定、支撐作業能力。 / 3.評量者提供模擬試題，評估受評者對完工後作業之了解。 / 4.以書面或口頭提問方式，評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 5.評量者設計題庫，評估受評者對職業安全相關規範之了解。
說明與補充事項	無。