職能單元代碼	SET4R1505v2
職能單元名稱	善用測定器、測量儀
領域類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	瞭解測量與儀器原理及測量準備 / 瞭解長度、速度、振動、噪音、空油壓設備，相關機械量的基本測量原理等。 / 瞭解測微尺、扭力計、噪音計、電流計等承辦業務之所需測量儀的用法。 / 確實校正各種測量儀器 / 瞭解國際單位制（SI），並正確換算單位。 / 依測量用途研擬計畫，確實執行環境規劃，並設置測量儀等準備作業。 / 實施符合目的的測量 / 具備長度、力矩、噪音、表面粗糙度等豐富經驗，進行空油壓機器設計必要的測量；遇到複雜具例外性測量時，也能依測量目的，選擇最佳測量方式與相應的最佳測量儀器。 / 以自己經驗判斷，解決測量時所發生的技術問題，以完成測量。 / 對部屬和新進人員，給予安全衛生程序上的建議及指導，可預防測量時發生的危險。 / 測量結果的分析與評估 / 具備空油壓相關流體量測的豐富經驗，確實掌握結合各種因素所發生的誤差原因，以提升測量精準度。 / 所得之測量結果不如預期時，以自己經驗，分析原因和找出問題。 / 系統性建立彙整誤差分析與提升測量制度之對策，為部門內的測量技術與know-how帶來貢獻。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 國際單位制（SI）相關知識 / 公司內部測量安全程序手冊、各測量儀器安全作業程序 / 噪音管制法、振動管制法等相關法規 / 測量方式【註1】 / 測量工具設備【註2】
職能內涵 / （S=skills技能）	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 遵循組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 測量方式與測量儀器選用能力 / 單位換算計算能力 / 校正各種測量儀器 / 測量工具設備操作與維護技術 / 分析與評估測量結果 / 撰寫測量作業務紀錄與呈報實務
評量設計參考	評量證據 / 使用測定器或測量儀，測量長度、速度、力矩、振動、噪音、電流・電壓等機械量和電量等。 / 能將所需知識與技能應用於各種情境與狀況等。 / 評量情境與資源 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 工具、設備、材料及工作相關文件等。 / 產品和製造規格、規範標準、手冊及參考資料等。 / 評量方法 / 直接觀察或當面提問。 / 專案工作。。 / 受評者的證據作品集。 / 第三方提供之工作績效表現報告。
說明與補充事項	【註1】測量方式：包括直接測量和間接測量、偏位法、零點法、補償法、誤差解釋與分析的相關知識、誤差和誤差率、誤差種類、統計處理相關知識等。 / 【註2】測量設備工具：如長度、速度、振動、力矩、噪音、電氣、電子等專業測量工具。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。