職能單元代碼	SET2R0329v2
職能單元名稱	執行工程測量
領域類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	選擇合適的裝置或設備 / 依照規格【註1】與需求決定所需測量。 / 為達到所要求的目標，按照標準作業程序選擇合適的裝置或設備。 / 使用測量設備【註2】取得測量結果 / 使用正確且合適的測量方法。 / 取得正確測量結果。 / 視需要使用基本運算【註3】決定或確認尺寸與精度。 / 維護測量裝置 / 按照製造商規格或標準作業程序，進行設備的定期維護與保養。 / 經常調整【註4】並確認裝置精準度。 / 呈現測量【註5】結果 / 準確記錄測量結果。 / 視需要準備徒手之紀錄描述所需資訊【註6】。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 測量設備類型與測量方法 / 操作與保養測量裝置的程序 / 調整並歸零測量裝置的程序 / 呈現測量結果之繪圖技巧 / 安全工作實務及程序
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 製圖與閱讀圖面能力 / 工程測量與計算能力 / 測量設備維護及保養能力 / 調整測量設備能力 / 準確記錄測量結果
評量設計參考	評量證據 / 能完成測量並呈現測量結果。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵，包括使用合適的測量設備等。 / 評量情境與資源 / 評量情境可以在工作中、非工作期間或兩者結合的情境中進行。當評量在非工作情境下進行，須儘量利用適當模擬環境，以反映真實工作的情況。 / 受評者可採個人單獨工作或團隊運作。 / 相關工具、設備、材料。 / 相關所需文件。 / 評量方法 / 評量者應該蒐集各種有效、充足、符合時效和真實的證據。 / 評量者可以透過直接觀察、專案工作、樣本和口頭提問評估受評者。 / 受評者必須受到允許可以援引任何相關的職場程序、產品和製造規格、規範、標準、手冊與參考資料。
說明與補充事項	【註1】規格：如繪圖、草圖、工作說明、圖解、圖表、技術手冊等。 / 【註2】測量設備：如分度器、組合角尺、三角板、千分錶、溫度計、膠帶、尺規、千分尺、游標尺等測量儀器。 / 【註3】基本運算：係指如果看刻度獲得測量結果還不足的話，進行必要運算，像是測量值相減以獲得第三個測量結果。運算例子包括加減乘除、分數及小數點等運算，而且能夠使用計算機。 / 【註4】調整：係指使用簡易歸零及刻度調整，確認設備正確性。 / 【註5】測量：係指從各種類比、數位或其他測量設備測量取得長度、方形度、厚薄度、角度、圓弧度、透明度等測量結果等。 / 【註6】資訊：係指尺寸、說明、基線或資料等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。