職能單元代碼	SET4R0695v2
職能單元名稱	製作工業管線的繪圖或模型
領域類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	判定工作需求 / 檢查繪圖或模型的目的、範圍和資訊【註1】需求。 / 解讀與專案和工作相關的需求，確認和提出進一步資訊的需求。 / 確認並準備完成工作所需的設備。 / 確認並應用與管線安裝繪圖或模型相關的規範、標準和符號。 / 依照工作需求，確認並取得組織文件、版型和符號。 / 二、分析管線系統【註2】元件 / 解讀管線、儀器圖和規格。 / 確認各種管線配件與凸緣，並制定其應用方式。 / 描述閥門和輔助設備的功能及應用。 / 確認管線專案中使用的組件。 / 確認應用於管線系統的職業安全衛生要素。 / 三、製作工業管線系統的安裝配置繪圖或模型 / 應用管線系統與設備的操作原則和規格於繪圖／模型。 / 詳細說明管線、閥門和輔助設備的資訊。 / 指出垂直和水平偏移量及手輪方向。 / 將職業安全衛生和環境因素應用於繪圖細節。 / 確保繪圖或模型精確地反映規格，根據組織需求呈現，並包含所有相關資訊。 / 製作流程圖、管線和儀表圖，等角圖與部分配管圖。 / 按照工程師草圖，製作管線安裝系統的正交單雙線配置圖。 / 從配置和細節繪圖準備鋼筋切截表。 / 四、完成繪圖或模型任務 / 檢查並確認繪圖或模型的正確性及符合產業標準。 / 確保繪圖或模型是根據組織需求呈現，且包含所有相關資訊。 / 按照工作場域程序將繪圖歸檔。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	製圖工具和材料相關的職業安全衛生相關規範 / 與製圖相關之版權和智慧財產權議題 / 不同繪圖方法的知識 / 品質保證程序 / 國家標準的管線、配件 / 標準閥門及輔助設備 / 在工業管線中使用的輔助設備 / 產生正交及等距管線繪圖【註3】 / 各類管線配件和組件【註4】 / 不同類型的工業管線系統 / 與工業管線系統相關的專業術語
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 工業管線的繪圖與模型製作能力 / 使用電腦技術和導引軟體 / 應用空間原則，實現規模和比例 / 使用與解讀流程圖、管線和儀表圖 / 判定閥的功能分類與連接方式 / 彙整鋼筋切截表 / 確認配件和組件 / 應用符號來識別管線 / 正確使用線條粗細材料和結構
評量設計參考	評量證據 / 能解讀、應用繪圖規格及工業管線標準於管線裝置圖的生產。 / 能為商業或工業管線系統製作完整且詳細的註記及繪圖。 / 能將所需知識與技能應用於各種情境與狀況。 / 評量情境與資源 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 工具、設備、材料及工作相關文件。 / 產品和製造規格、規範、標準、手冊及參考資料。 / 評量方法 / 直接觀察。 / 專案工作。 / 口頭提問。 / 受評者的證據作品集。 / 第三方提供之工作績效表現報告。
說明與補充事項	【註1】資訊：如施工文件、建立和協調資訊、工作規格、工廠服務設備的資訊、產業規範、標準和規定、設計概要等。 / 【註2】管線系統：如石油化工、氣、水、酒和果汁等。 / 【註3】管線繪圖：如短管和水管輔助的資訊、佈局和供應商設備的繪圖、單線和雙線正交配置圖、將供應商設備圖轉換為詳細繪圖、根據配置安排和細節繪圖匯集的鋼筋切截表等。 / 【註4】管線系統配件及組件：如球、塞、門、角和軟木；凸緣、T形件、彎頭、插頭、蓋子、連接器和減壓器等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。