職能單元代碼	SET4R3164
職能單元名稱	醫療儀器維修與保養
領域類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、執行醫療儀器維修保養作業 / 依各類醫療儀器手冊【註1】及醫療院所醫療儀器保養維修標準作業流程，定期確實執行維護、檢查、測試、保養或校正等作業。 / 依醫療儀器設備分級保養制度，應用醫工管理系統進行醫療儀器設備分級管理。 / 能處理緊急檢修工作，並能尋找或製作在地零件以排除故障。 / 二、維修保養文件撰寫及管理 / 能記錄儀器故障或失靈等缺失原因，作為日後檢查、維修保養之參考，並設定改善措施及期限，且能在期限內完成改善。 / 能將維護、檢查、測試、保養或校正等各類作業之相關表單紀錄分類與歸檔，或使用與登錄醫工管理系統。 / 能統計故障影響作業時數、維修頻率與成本，以供後續累計成本分析。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、職業安全衛生相關規範 / 二、機械機電知識概論 / 三、醫用電子系統設計概論 / 四、醫學工程導論 / 五、醫學儀表與量測 / 六、臨床醫療概論 / 七、生醫光電原理 / 八、醫學影像處理 / 九、生物力學 / 十、訊號與系統 / 十一、醫療器材管理相關規範【註2】
職能內涵 / (S=skills技能)	一、專業術語應用能力 / 二、醫療儀器安裝、操作與測試校正能力 / 三、維修工具使用、管理及維護能力 / 四、資通訊網路設備操作能力 / 五、儀器故障檢修能力 / 六、分析與解讀能力 / 七、溝通能力 / 八、問題解決能力 / 九、維修品質導向能力
評量設計參考	一、評量證據 / 能執行醫療儀器維修保養作業。 / 能了解職業安全衛生、醫療器材管理等相關規範，概知醫學工程、臨床醫療等通識，並熟知機械機電、醫用電子系統、醫學儀表量測、生醫光電、生物力學、訊號與系統。 / 能具備各類醫療儀器維修分級保養能力（如醫療儀器安裝、操作與校正測試；維修工具使用、資通訊網路設備操作、儀器故障檢修等），以及溝通行政能力（如專業術語應用、分析與解讀、問題解決等）。 / 能遵循職業安全衛生、智慧財產權、個人資料保護法與隱私權等相關法規。 / 二、評量情境與資源 / 準備醫療儀器維修與保養的相關表單。 / 相應軟硬體。 / 於接近工作實務、安全要求和環境限制下進行評量。 / 三、評量方法 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對上述職能內涵之了解。 / 設計狀況情境，請受評者口頭說明，評量者可評估醫療儀器維修與保養的執行能力。 / 參考受評者提供的第三方（如主管、同事）工作績效報告。
說明與補充事項	【註1】手冊：包含原廠所附之安裝手冊、操作手冊、技術手冊、使用說明書、保養維修手冊等。 / 【註2】醫療器材管理相關規範：如衛福部「醫療器材管理辦法」、醫院評鑑基準等。