職能單元代碼	SET4R3165
職能單元名稱	醫療設備評估與測試
領域類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、評估與測試醫療設備 / 進行各類醫療設備的安全性評估與功能測試，確保設備的規格（包括主機與附件）和功能符合採購需求，且能正常使用。 / 應記錄設備測試結果，確認是否有與合約品項不符、功能不適用或無法使用等情形，以辦理後續因應措施。 / 二、醫療設備風險管理 / 對各類醫療設施、醫療設備、醫療儀器及醫療器材，依照其風險特性，進行風險分級監控或評估管理。 / 能要求醫療設備廠商進階維護訓練或技術轉移。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、職業安全衛生相關規範 / 二、機械機電知識 / 三、醫用電子系統設計 / 四、醫學儀表與量測 / 五、生醫光電原理 / 六、醫學影像處理 / 七、生物力學 / 八、訊號與系統 / 九、醫療器材管理相關規範【註1】
職能內涵 / (S=skills技能)	一、專業術語應用能力 / 二、醫療儀器設備安裝、操作與測試能力 / 三、資通訊網路設備操作能力 / 四、分析與解讀能力 / 五、溝通能力 / 六、問題解決能力 / 七、品質導向能力 / 八、策略性思考能力
評量設計參考	一、評量證據 / 能進行各類醫療儀器設備的安全性評估與功能測試，完成評估儀器設備測試的工作。 / 能了解職業安全衛生、醫療器材管理等相關規範，並熟知機械機電、醫用電子系統、醫學儀表量測、生醫光電、醫學影像處理、生物力學、訊號與系統等知識。 / 能具備醫療儀器設備維評估與測試能力（如醫療儀器安裝、操作與測試；通訊網路設備操作等），以及溝通行政能力（如專業術語應用、分析與解讀、溝通、問題解決、品質導向等）。 / 能遵循職業安全衛生、智慧財產權、個人資料保護法與隱私權等相關法規。 / 二、評量情境與資源 / 準備醫療設備汰換與採購的相關表單。 / 相應軟硬體設備。 / 在接近工作實務、安全要求和環境限制下進行評量。 / 三、評量方法 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對上述職能內涵之了解。 / 設計狀況情境，請受評者口頭說明，評量者可評估醫療設備評估與測試的執行能力。 / 參考受評者提供的第三方（如主管、同事）工作績效報告。
說明與補充事項	【註1】醫療器材管理相關規範：如衛福部「醫療器材管理辦法」、醫院評鑑基準等。