職能單元代碼	SMS4R0507
職能單元名稱	分析實驗數據並報告結果
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	執行科學計算【註1】 / 確保原始數據符合期望值和合理範圍 / 計算科學量，包括代數、功率、指數和/或對數函數 / 確保計算量符合預估值 / 使用適當單位、不確定度和有效數字來呈現結果 / 分析數據中的趨勢和關係 / 判定數據組間的線性和非線性關係 / 準備及分析管制圖來判定製程是否在控制中 / 辨識失控狀況的可能原因 / 遵循公司程序【註2】將製程導正回受控狀態 / 判定數據分佈的變異和/或不確定度 / 將原始數據整理成適當的頻率分佈 / 計算分組和未分組數據的平均值、中位數、眾數、全距和標準差 / 解讀頻率分佈以判定樣本或人口的特性 / 計算平均值和重複值的標準差和信賴界限 / 使用統計分析【註3】來預估測量結果的不確定度 / 使用統計檢定和企業程序來判定數據的可接受度 / 檢查異常結果 / 辨識跟樣本、樣本文件、檢驗程序和/或預期結果不一致的數據 / 必要時諮詢主管以決定適當的行動 / 報告結果 / 使用規定的圖表、表格和圖形格式來呈現結果 / 確認數據輸入和結果是正確的 / 使用符合公司準則和用途的格式與方式來準備報告 / 按照公司的保密和安全準則在特定時間內說明結果
職能內涵 / (K=knowledge知識)	相關科學和技術術語【註4】，例如變數、離散、集中趨勢、製程管制、程序穩定性、常態分佈、信賴水準和重複 / 包含代數、功率、指數和/或對數函數的公式評估計算 / 線性圖和非線性圖、複雜的管制圖和次數分佈圖的準備和解讀 / 迴歸線性方程式和相關係數的判定 / 統計分析和顯著檢定，例如t檢定、f檢定和變異數分析(ANOVA) / 數據可接受度檢定，例如Q檢定、T檢定和約登指數 / 有效測量的特性 / 實驗室測量的國家測量法規和準則的相關性與重要性 / 測量不確定度的來源和預估 / 數據溯源性的程序 / 驗證數據和修正錯誤的程序 / 紀錄【註5】維護、紀錄歸檔，及數據安全性維護的程序
職能內涵 / (S=skills技能)	進行實驗室運算【註6】 / 計算科學量【註7】 / 進行統計分析 / 進行圖形分析【註8】 / 在預定時限內使用規定格式來報告結果 / 依照文件回溯程序來儲存、檢索和處理數據 / 按照職場和法規要求來維護數據的安全性和機密性
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 遵循文件溯源程序來儲存、檢索和處理數據 / 計算和工作相關的科學量，並用規定格式來呈現準確結果 / 分析數據來判定變數關係 / 準備數據的頻率分佈，並計算及解讀集中趨勢和離散的量測 / 準備及解讀管制圖並採取適當行動 / 按照職場和法規要求來維護數據的安全性和機密性 / 在預定時間內使用規定格式來報告結果 / 評量所需情境與特定資源： / 數據組和紀錄 / 電腦和相關軟體或實驗室資訊系統 / 相關的職場程序 / 評量方法： / 檢閱受評者準備的數據工作表單、計算、電腦檔案(例如試算表和資料庫)、統計分析、圖形和/或表格 / 進行提問以評量受評者對相關程序、數據趨勢和不確定度來源的了解程度 / 檢閱受評者所準備的報告 / 主管和同僚的回饋意見，證明受評者能按照公司程序分析及報告數據
說明與補充事項	【註1】計算： / 使用計算機 / 不使用計算機 / 電腦軟體，例如: ： / 試算表 / 資料庫 / 統計套裝軟體 / 【註2】標準、規範、程序和/或企業要求 / 國家相關法規和準則 / 檢測機構、協會之技術說明 / 物質安全資料表(MSDS) / 設備說明書和保固、供應商目錄和手冊 / 抽樣和檢驗程序以及標準作業程序(SOPs) / 公司品質說明書和客戶品質計畫 / 設備和相關軟體的驗證 / 內部制定用於分析和處理計算的試算表的驗證 / 【註3】統計分析 / 柱狀圖、頻率圖、莖葉圖、盒形圖和散佈圖 / 機率和常態機率圖 / 柏拉圖、休哈特管制圖、累積和管制圖 / 校準、線性檢查和比較分析方法的的迴歸方法 / 變異數分析(ANOVA) / 數據可接受度檢定，例如Q檢定、T檢定和約登指數 / 【註4】科學和技術術語： / 變數 / 分散 / 集中趨勢 / 製程管制 / 程序穩定性 / 常態分佈 / 信賴水準 / 重複 / 【註5】紀錄： / 設備和物料的採購 / 服務紀錄 / 安全性程序 / 校準和檢測結果的歷史紀錄 / 【註6】實驗室運算： / 代數、對數、指數和冪函數 / 計算分數、小數、比率、比例和百分比 / 包含冪函數、指數函數和代數函數的公式評估 / 科學記數法、正確單位和正確有效數字的使用 / 不確定度的計算 / 線性、半對數和雙對數圖形的準備和解讀 / 統計量的計算和解讀，例如平均值、眾數、全距、變異數和標準差 / 迴歸線性方程式和相關係數的判定 / 較複雜的管制圖和次數分佈圖的準備和解讀 / 【註7】科學量的計算： / 測量和檢測結果的百分比與絕對不確定度 / 劑量(毫克)、稀釋(1:10)、濃度(莫耳濃度、克/毫升、毫克/升、百萬分之一和十億分之一) / pH值、[H+]值、[OH-]值、緩衝計算、Ka值、pKa值、Kb值、pKb值和 Kw值 / 溶解度常數Ks 和pKs / 放射性： / 半衰期、劑量、活性和曝光度 / 光學性質: / 吸收率/透射率、路徑長度、消光係數、濃度(比耳定律)和偵測極限 / 電性能： / 導電性、阻電性和介電常數 / 力學性質： / 壓力、張力、彈性係數、降伏強度和硬度 / 熱性質： / 熱容量、熱膨脹、導熱性和熱阻性 / 食物的水份、灰化分、膳食纖維、粗纖維、碳水化合物、蛋白質、脂肪和特定維生素的含量百分比 / 與品質控管監測、評量和報告相關的計量 / 【註8】圖形分析： / 線性關係、對數關係、指數關係和功率關係的判定 / 線性迴歸和相關係數的解讀 / 準備數據的頻率分佈 / 計算和解讀集中趨勢和離散的測量