職能單元代碼	SMS3R0505
職能單元名稱	判讀實驗數據
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	擷取並檢查數據【註1】 / 使用適當的檔案文件和/或應用軟體來儲存及檢索數據 / 使用公司程序【註2】來驗證數據的品質 / 使用公司程序來矯正錯誤數據 / 計算【註3】科學量【註4】 / 計算數據的統計值 / 使用公式和數據來計算科學量，並預估不確定度 / 確保計算的量是符合預估值和期望值 / 使用適合的單位和正確的有效數值來報告所有的計算量 / 用表格、圖表和圖形來呈現數據 / 用清楚標示的表格和圖表來呈現數據 / 使用合適比例來繪製數據，以顯示資料範圍或呈現趨勢 / 使用適合的單位和正確的有效數值來報告所有的計算量 / 解讀表格、圖表和圖形數據 / 解讀圖像的顯著特徵，例如梯度、截距、最大值、最小值和極限線 / 辨識及報告數據中的趨勢 / 保存準確的紀錄【註5】並維特機密性 / 準確地轉錄資訊 / 遵循公司程序來驗證紀錄的準確性 / 根據公司程序來歸檔及儲存職場紀錄 / 按照邏輯歸檔所有參考文件，並保持更新與安全 / 遵守公司的保密標準
職能內涵 / (K=knowledge知識)	計量概念【註6】 / 國際單位制(SI) / 相關的科學和技術術語 / 與量測步驟相關的不確定度 / 編碼、輸入、儲存、檢索及傳送數據的程序 / 驗證資料和矯正錯誤的程序 / 包含倍數和約數的轉換單位 / 有效數字、四捨五入、預估值、近似值 / 移調和評估公式 / 分數、小數、比例和百分比的計算 / 判定數據的統計值，例如平均值、中位數、眾數和標準差 / 保存和歸檔紀錄，及保持資料安全的程序
職能內涵 / (S=skills技能)	計算科學量 / 使用科學記數 / 應用計量概念 / 在職場中應用計算 / 準確地編碼、記錄和檢查數據 / 使用規定格式呈現準確的結果 / 準備圖形、表格和圖表(圓餅圖、條狀圖、柱狀圖)並解讀趨勢 / 準備及解讀製程管制圖 / 依照職場和監管規定來維持資料的機密性
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 編碼、記錄及檢查數據 / 計算職場相關的科學量和統計值，並以規定格式呈現結果 / 辨識數據中的異常和趨勢 / 按照職場和法規要求來維持數據的機密性 / 保持紀錄更新和安全 / 評量所需情境與特定資源： / 數據和紀錄 / 電腦和相關軟體或實驗室資訊系統 / 相關的職場程序 / 評量方法： / 檢視受評者準備的數據工作表單、計算、電腦文件(例如試算表、資料庫、統計分析)、圖形、表格和/或圖表 / 檢視受評者所轉錄、維護或儲存的紀錄 / 主管和同事的回饋意見 / 進行提問以評量受評者對相關程序和數據趨勢的了解程度 / 觀察受評者處理數據、歸檔和儲存紀錄
說明與補充事項	【註1】數據： / 數據可能記錄在： / 工作表 / 運算表 / 連結資訊管理系統的資料庫 / 資料可能包含以下的結果： / 觀察 / 檢驗和測量 / 分析 / 調查 / 品質保證和管制評估 / 資料可能以以下格式呈現： / 圖形 / 表格 / 柱狀圖 / 圓餅圖 / 條狀圖 / 管制圖 / 半定量觀察並以量分表示(例如1-4分) / 【註2】標準、規範、程序和/或企業要求： / 國家相關法規 / 檢測機構、協會之相關技術說明 / 物質安全資料表(MSDS) / 設備說明書和保固、供應商目錄和指南書 / 抽樣和檢測程序及標準作業程序 / 公司品質說明手冊 / 設備和相關軟體的驗證 / 內部制定用於分析和處理計算的試算表的驗證 / 【註3】計算： / 使用或不使用計算機 / 使用電腦軟體、試算表、資料庫、統計套裝軟體 / 【註4】科學量的計算： / 包含倍數和約數的轉換單位 / 有效數值、四捨五入、預估值和近似值 / 移調和評估公式 / 分數、小數點、比例和百分比 / 周長和角度 / 量測和檢驗結果的百分比與絕對不確定度 / 數據的統計值，例如平均值、中位數、眾數和標準差 / 規則形狀，例如包裝的面積(平方公尺)和容量(毫升、公升、立方公尺) / 劑量(毫克)、平均質量、質量百分比、密度、比重、含水分、相對和絕對濕度、黏度和滲透性 / 比率，例如質量對質量、質量對容量、容量對容量的百分比 / 濃度，例如莫耳濃度、克/100毫升、毫克/升、百萬分之一、十億分之一、稀釋毫升/升 / 平均計數、每次擦拭表面的菌落、細胞數、例如存活和死亡/總數 / 製程變數，例如壓力、表壓力、速度和流速 / 生物需氧量(BOD)、化學需氧量(COD)和總有機碳量 (TOC) / 水分、灰分、脂肪、蛋白質、醇、二氧化硫和微量金屬，例如鈣和鋅的的含量百分比 / 食品性質，例如濃度(以乾基計)、脆度、苦味、百利糖度、游離氨基氮，澱粉酶分解力，卡路量和酵母存活的含量百分比 / 應力、應變、模數和力 / 【註5】紀錄： / 設備和物料的採購、服務紀錄 / 安全性程序 / 校準和檢測結果的歷史 / 【註6】計量概念： / 所有的測量結果都是預估值 / 測量結果是屬於所量測參數中的其中一個量測單位 / 重複性 / 精密度 / 準確度 / 顯著差異 / 錯誤來源 / 量測不確定度 / 溯源性