職能單元代碼	SMS5R0481
職能單元名稱	執行化學測試與程序
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	解釋與安排測試要求 / 審查測試要求以辨識要測試的樣本、測試方法，以及有關設備/儀器 / 辨識與樣本、準備/測試方法、試劑和/或設備有關的危害【註1】與企業控管措施 / 在適當情況下透過多種樣本的產出.，規劃工作順序最適化 / 接受與準備樣本【註2】 / 使用標準作業程序記錄樣本 / 記錄樣本描述，與規格相比較，記下差異並提出報告 / 根據化學測試要求準備樣本與標準 / 確保樣本從接受到結果回報的過程可追溯性 / 使用前檢查設備 / 據測試方法的要求設定設備/儀器 / 根據相關企業與作業程序，執行使用前與安全檢查 / 辨識錯誤或不安全的元件與設備，並回報給適當的人員 / 在適用的情況下，使用明確指定的標準與程序以檢查校正設備 / 隔離從校正不準的設備/儀器 / 確保測試需要的試劑有效，品質亦符合要求 / 測試樣本以判斷化學種類或特性 / 根據測試方法的要求操作設備/儀器 / 在適用的情況下，根據明確指定的方法對所有樣本與標準進行測試/程序 / 根據作業程序關閉設備/儀器 / 處理與解釋資料 / 記錄測試資料，指出異常的觀察結果 / 在適用的情況下，建立校正圖表，並為這些圖表的所有樣本計算結果 / 確保計算的值符合預期 / 根據企業程序記錄並回報結果 / 根據企業流程，視需要估計並記錄測量的不準量 / 解釋資料的趨勢和/或結果，並迅速向適當人員通報不符規格或異常結果 / 判斷明顯的程序或設備問題是否導致異常的資料或結果 / 維持安全的工作環境 / 使用已建立的安全工作實務與個人防護設備，以確保個人安全及實驗室其他人員的安全 / 使廢棄物的產生和環境衝擊影響最小化 / 確保安全收集實驗室與有害廢棄物，進行後續棄置 / 依照要求注意並儲存設備與試劑 / 維護實驗室紀錄【註3】 / 將受認可的資料輸入實驗室管理系統 / 維持企業資訊與實驗室資料的機密與安全 / 根據企業程序維護設備與校正紀錄
職能內涵 / (K=knowledge知識)	測試相關的化學原理和觀念【註4】 / 測試的目的 / 度量衡學的觀念 / 和設備/儀器操作與測試有關的原理和觀念 / 設備/儀器和/或試劑的關鍵成分功能 / 修改設備/儀器變數的影響 / 使用校正程序 / 企業和/或法律可追溯性的要求 / 相關健康、安全與環境要求
職能內涵 / (S=skills技能)	解釋測試方法和程序【註5】 / 樣本準備程序 / 執行校正檢查 / 使用儀器進行質化和/或量化分析 / 維護並評估試劑 / 基本的設備/方法疑難排解 / 使用計算方法，包括適當的單位、不準量、平衡算式以及滴定法化學反應的溶液濃度 / 利用適當的單位和準確性準備校正圖表與計算結果 / 應用理論知識解釋資料的宏觀特徵，並得出相關結論，例如辨識超出正常範圍的異常結果或人為現象 / 追蹤並找出人為現象的成因 / 根據企業程序記錄並傳達結果 / 維持樣本、次樣本、測試資料、結果與文件記錄的安全性、完整性、可追溯性
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 正確解釋測試方法/程序 / 配合樣本性質準備與測試樣本 / 執行校正檢查(若有需要) / 依照企業標準和/或製造商的規格安全操作測試設備/儀器 / 利用適當的單位和準確性準備校正圖表與計算結果 / 應用基本理論知識解釋資料的宏觀特徵，並得出相關結論 / 辨識超出正常範圍的異常結果或人為現象 / 追蹤並找出人為現象的成因 / 向監督者或外部服務技師傳達問題 / 根據企業程序記錄並傳達結果 / 維持樣本、次樣本、測試資料與結果及文件記錄的安全性、完整性、可追溯性 / 評量所需情境與特定資源： / 評量必須在真實或模擬的工作場域情境中進行。 / 資源可包括： / 配備適當測試設備/儀器、標準與試劑的標準實驗室 / 企業程序與標準方法 / 評量方法： / 建議使用以下評量方法: / 審查受評者在一段時間內獲得的測試資料/結果，確認結果的正確度、一致性，以及時間軸 / 審查由受評者完成的測試記錄和工作場域文件記錄 / 觀察受評者進行各種測試與程序，以及樣本準備 / 同儕與主管的意見回饋 / 針對化學原理、概念、測試方法與企業程序進行口頭或書面提問 / 在任何情況下，除了進行實務評量，還應配合提問，以評量受評者的基礎知識及較難直接評量的職能面向。 / 必要時，需對工作環境和訓練情境做出合理調整，以配合受評者的種族、年紀、性別、人口和殘疾條件。 / 必要時，須提供適當的學習和/或評量協助。 / 評量所要求的語言、讀寫和計算條件不應高於執行此職能單元所需的程度 / 實務能力： / 產業代表已提供以下案例研究來展現此職能單元的實務應用，及在工作場域情景的相關性 / 製造：紫外線分光術是適合判斷藥品備製時磺胺製劑濃度的方法。紫外線吸收光譜由pH所決定，即酸性溶液與鹼性溶液間波長的最大差異。例如：技術人員進行分析並記錄波長最大值從約250奈米變化成230奈米以下。接著審查所採用的程序，並檢查是否有錯誤，技術人員發現使用了錯誤的溶劑進行分析。根據標準方法，以氫氧化鈉取代鹽酸溶劑，取得正確吸收光譜。 / 環境：因已有關於先前數周的湖泊藻華報告，技術人員被要求測試從當地湖泊取得的多日水樣本，判斷湖泊的營養程度。他/她使用現場色度計組，依照SOP判斷硝酸鹽及正磷酸鹽含量。因為使用同樣的色度盒檢測硝酸鹽與正磷酸鹽，因此在測試之間必須仔細清潔，並以蒸餾水沖洗(如SOP中的明確要求)。在審視過前三天的結果後，技術人員記錄第一次正磷酸鹽結果，這是在所有硝酸鹽測試結束後立刻進行的測試，結果比後續的正磷酸鹽測試結果高出許多，因為後續的正磷酸鹽測試結果一律很低。技術人員認為，儘管已經仔細遵守清潔/沖洗的SOP，先前的正磷酸鹽測試結果之所以很「高」，依舊可能是因為之前硝酸鹽測試殘留的試劑交叉污染。與主管討論後，技術人員修改了現場程序，在測試硝酸鹽與正磷酸鹽時，使用完全不同的色度盒。在後續所有的正磷酸鹽測試中，再也沒有如同最早的樣本出現的「高」結果。因此，實驗室主管修改了SOP，以納入這項新的要求。 / 食品加工：乳品公司實驗室會定期檢查乳酪含鹽量。技術人員檢查空氣衝擊鹽液滴定法設備的結果，若發現異常，應先行通知主管再採取適當行動。舉例來說，若獲得「高」的結果，助理會通知主管，接著開始檢查機器，辨識出現高讀數的可能原因。他/她發現，測試使用的硝酸銀的供應瓶幾乎全空，使得被抽入設備內的溶液少於必須的量，造成鹽含量過高的圖表讀數。更換硝酸銀瓶後，重新校正設備，助理重新測試乳酪樣本，發現含鹽量符合預期，在1％到2％之間。
說明與補充事項	【註1】危害可能包括： / 化學品： / 酸（例如硫酸、高氯酸和氫氟酸） / 重金屬與殺蟲劑 / 陰離子（例如氟化物） / 碳氫化合物（例如單環芳烴） / 來自破裂的離心機管、吸管的浮質 / 銳利與破裂的玻璃器皿 / 可燃液體與氣體 / 低溫物品，例如乾冰與液態氮 / 在壓力下的液體，例如在氣液層析儀的氫、原子吸收光譜法的乙炔 / 點火的源頭 / 高溫灰化過程 / 干擾或中斷服務 / 【註2】樣本準備流程可能包括： / 研磨 / 磨碎 / 圓盤粉碎 / 消化 / 溶解 / 灰化 / 回流 / 痕量分析 / 過濾 / 揮發 / 結塊 / 沈澱 / 清洗 / 乾燥 / 離心 / 【註3】紀錄可能包括： / 測試與校正結果 / 設備使用、維護與服務歷史 / 錯誤或不安全的設備 / 【註4】化學原理和觀念可能包括： / 離子、原子、分子、結合力與化學特性的連結 / 涉及酸/鹼、氧化還原反應、複雜的離子構成、可溶性與均衡的化學反應 / 能量層級和吸收/散發光譜 / 【註5】化學測試方法可能包括： / 控制起始物料、在製物料與完成品 / 環境監測 / 在SOP與企業流程的範圍內基本的疑難排解和/或問題解決