職能單元代碼	SMS4R0517
職能單元名稱	執行實驗基本測試
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	解讀測試需求 / 檢視測試需求以確認所需測試樣品、測試方法，以及有關設備【註1】 / 確認危險【註2】所在以及有關樣品、準備方法、試劑，和/或設備的企業控管【註3】 / 準備樣品【註4】 / 記錄樣品敘述，跟規格、紀錄比較，並報告差異 / 根據適當標準方法準備樣品 / 在使用前檢查設備 / 按照測試方法設置測試設備 / 根據企業的程序和製造商的說明書進行使用前的安全檢查 / 識別故障或不安全的設備並報告給適當人員 / 檢查設備的校準狀態，並報告任何不符合校準的項目給適當人員 / 對樣品進行測試 / 確認、準備、和稱重或測量【註5】和需測試標準 / 根據企業的程序進行測試 / 根據企業的程序記錄數據 / 依規定對數據進行計算 / 確定並立即報告不符規格或異常結果給適當人員 / 按照操作程序關閉設備 / 維持安全的工作環境 / 使用訂立的安全工作規範和個人防護裝備，以確保個人和其他實驗室人員安全 / 減少垃圾的製造和對環境的影響【註6】 / 確認安全丟棄實驗室和危險廢棄物 / 按要求清潔，照顧和存儲設備和試劑
職能內涵 / (K=knowledge知識)	計量概念【註7】 / 國際單位制（SI） / 測試的目的 / 標準方法的原理 / 使用前的設備檢查 / 相關標準/規格【註8】及其說明 / 測量不確定性的來源和控制方法 / 企業和/或法律的可追溯性要求 / 詮釋和記錄測試結果，其中包括簡單的計算 / 識別/報告意外或不尋常的結果之程序 / 相關健康、安全和環境的要求
職能內涵 / (S=skills技能)	準確解釋企業程式或標準方法 / 使用安全資訊，如材料安全資料表（MSDS）和執行程式的安全 / 在使用前檢查測試設備 / 在不犧牲安全性、準確性或品質的情況下，在規定的時間內完成所有的測試 / 準確、清晰計算記錄和顯示結果 / 維護所有樣品、資料/結果和檔案的安全性、完整性和可追溯性 / 清洗和保養設備
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 準確地解釋企業的程序或標準方法 / 在不犧牲安全準確性和品質的情況下，在規定時間內完成所有測試 / 對測量的準確性和精確度和所得到的數據,表現密切注意 / 保持所有樣本、數據/結果和文件的安全性、完整性和可追溯性 / 評量所需情境與特定資源： / 標準實驗室配備適當的設備標準和材料 / 企業的程序和標準方法，以及設備手冊 / 物質安全數據表 (MSDS) / 評量方法： / 檢視受評者完成的測試數據/結果的品質 / 檢視受評者完成的紀錄和職場文件 / 來自同事與主管的回饋 / 觀察受評者執行各種基本測試 / 口頭或書面詢問以評量測試程序的基礎知識
說明與補充事項	【註1】常用測量設備： / 尺寸測量設備 / DO 及 EC / 類比和數位儀表和圖表/紀錄器 / 基本的化學和生物檢測套組 / 試紙及現場測試套組（例如HACK） / 計時裝置 / 溫度測量裝置，例如溫度計和熱電偶 / 【註2】危害： / 電擊 / 生物危害，如土壤、空氣、水、血液和血液製品有關聯的微生物有機體和試劑，以及人或動物組織和體液. / 太陽輻射、粉塵和噪音 / 化學品如硫酸、氟化物和碳氫化合物 / 氣膠 / 銳器、破碎玻璃器皿 / 易燃液體 / 乾冰和液態氮 / 壓力下的流體 / 點火源 / 職業過度使用症狀，如滑倒、絆倒和跌落 / 人工搬運、高空工作、在密閉空間工作 / 跟移動機械和掉落物品相關的破碎，糾纏和割傷 / 【註3】對付危害的企業控制措施： / 使用物質安全資料表（MSDS） / 使用標誌、障礙和服務分離標籤 / 使用個人防護用品，如硬帽子、耳罩、防曬油、手套、安全眼鏡、護目鏡、面罩、工作袍、工作服、緊身衣褲、呼吸器和安全靴 / 使用合適的設備，如生物危害容器和櫃子、層流櫃 / 認識並識別危險警告和安全標誌 / 樣品、試劑等分樣品和有害物質的標記 / 按照標籤、MSDS和製造商的說明，處理與存儲所有有害材料和設備 / 依照建議程序定期的清理和/或去污器材和工作環境 / 對人工搬運相關的工作，遵照人工處理程序 / 【註4】準備樣品： / 次採樣或分裂程序，如金剛砂水磨、壓模和四分法、手工和機械分離器 / 稀釋樣品 / 物理處理，如灰化、溶解、過濾、篩分、離心和粉碎 / 成型，鑄造或切割樣本 / 【註5】測量： / 簡單的地面調查 / 氣象參數，如風向/強度、降雨、最高/最低溫度、濕度和太陽輻射 / 簡單的背景輻射調查 / 生產/程序參數，如溫度、流量和壓力 / 在狹窄空間的氣體含量 / 【註6】減少環境影響： / 回收非危險廢物，如化學品，電池，塑料，金屬和玻璃 / 適當處理有害廢棄物 / 正確處置多餘的樣品/測試材料 / 正確的存儲和處理危險化學藥品 / 【註7】計量概念： / 所有的測量都只是估計 / 測量是屬於測量參數的一系列測量值中 / 重複性 / 準確性 / 有效位數 / 誤差來源 / 不確定性 / 可追溯性 / 【註8】標準、規範、程序和/或企業需求： / 校準和維護計畫 / 企業之記錄和報告程序 / 設備使用手冊 / 設備啟動，運行和關閉流程 / 物質安全數據表（MSDS）和安全程序 / 材料、生產和產品規格 / 計量法規和準則 / 優良實驗室操作規範（GLP） / 生產和實驗室時間表 / 品質手冊 / 標準作業程序（SOP） / 【註9】實驗室/現場助理進行的典型測試： / 觀，顏色，質地，身份，濁度，折射率（酒精含量和波美度/白利糖度）的視覺/光學測試 / 物理測試： / 密度、比重和壓實密度 / 水分含量和水分活度 / 顆粒大小、顆粒形狀和大小分佈 / 化學測試： / 重量 / 色度 / 電導率（EC）和pH值 / 使用試紙和試劑盒的特定離子 / 使用基本檢測工具組的營養鹽（如硝酸鹽和正磷酸鹽） / 灰燼，包括硫酸鹽灰燼. / 生物/環境測試： / pH值、氧化還原電位（ORP）、溶解氧（DO）和（EC） / 使用測試套件的大腸桿菌 / 表面衛生/微生物的存在 / 封裝測試： / 耐撕裂性、耐破強度和耐衝擊性 / 滲透性和/或洩漏 / 機械測試 / 愛默生等級 / 混凝土坍落度