職能單元代碼	SMS4R0512
職能單元名稱	控管實驗測試結果與數據的品質
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	驗證數據與技術紀錄【註1】的準確性 / 在特定的時間間隔、測試或產品種類或專案，擷取並整體所有相關數據檔案和技術紀錄 / 調查數據紀錄以檢驗確認數據輸入、變更、轉移與計算的完整度 / 確認包含充足資訊的技術紀錄以提供涉及測試的稽核試驗 / 評估數據/結果的品質 / 使用圖表和表格以判定數據/結果是否在特定限制內【註2】 / 為對照組分析空白、重複數據趨勢與結果，並/或檢驗樣本以偵測系統的不確定性 / 使用統計測試與企業程序【註3】檢驗數據的可接受性 / 檢驗不確定性的預測是否合理並與測試方法、客戶或產品規格要求等一致 / 確認和技術紀錄和/或預期成果不符的結果 / 確認不可接受結果的潛在原因 / 評估使用者之檢核與校正/性能紀錄【註4】，以確保設備/器材符合測試規格 / 檢驗在量測過程中，是否出現明顯的干擾來源【註5】 / 評估技術紀錄以確認可能影響結果可信度的人為或環境因素【註6】 / 評估樣本蒐集與準備的紀錄以確任保管要求的系列並遵守取樣程序 / 查驗任何受到技術性證明和授權來自取樣程序和/或測試方法的紀錄偏差 / 如果適用/可行，查驗取樣設備和/或儲存樣本的狀況 / 呈報結果給相關人員 / 彙總測試結果與數據的品質 / 記錄不合格作業的潛在來源與例子，並評估其重要性 / 建議適當的預防/矯正措施【註7】以改善取樣、測試和/或校正活動 / 準備符合其預期使用和企業指導方針一致的格式和式樣的報告
職能內涵 / (K=knowledge知識)	具爭議的原材料特性 / 調查要求的樣本、測試與/或校正活動的規格 / 所使用程序、設備、材料與儀器以產生測試成果和數據的相關科學和技術知識 / 數據統計分析方法(方法、範圍、標準偏差、信賴區間、數據可接受性)與取樣程序 / 解決問題技巧與根本原因分析 / 企業和/或法律的追溯性要求 / 相關衛生、安全與環境要求
職能內涵 / (S=skills技能)	確效數據、結果與技術紀錄的準確性與完整性 / 確認在數據和/或變異結果的顯著趨勢 / 使用統計測試以估算不確定度並判斷數據的可接受性 / 分析取樣、樣本準備測試和/或校正活動以確認不可接受數據/結果的潛在原因【註8】 / 運用有效的問題解決策略 / 推薦適當預防/矯正措施以控制潛在/實際的非法規遵循性的作業 / 遵守企業程序並做好文件及報告的品質管控
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 確效數據、結果與技術紀錄的準確性與完整性 / 確認在數據和/或變異結果的顯著趨勢 / 使用統計測試以估算不確定度並決定數據的可接受性 / 分析取樣、樣本準備測試和/或校正活動以確認不可接受數據/結果的潛在原因 / 應用有效的問題解決策略 / 推薦適當的預防/矯正措施以控制潛在/實際的非法規遵循性的作業 / 為記錄和呈報有關品質的資訊而遵守企業程序 / 評量所需情境與特定資源： / 數據檔案與技術紀錄，以及實驗室資訊管理系統(LIMS) / 適當之軟體 / 企業品質手冊與程序 / 樣本取得門路、取樣設備和測試設備/儀器/原料 / 評量方法： / 評量受評者之效紀錄和產生的報告 / 來自主管或同儕回饋有關受評者之監控測試結果和數據品質 / 詢問以評估對於數據趨勢、不確定性來源、以及預防/修正措施的了解
說明與補充事項	【註1】技術紀錄： / 需求表格、服務協定與契約 / 工作表、工作簿、檢查表與工作筆記 / 從資料、運算得出的原始觀察 / 管制圖表 / 外部、內部測試報告與校正證書 / 客戶註解、報告與回饋 / 數據列表和負責各測試/校正與檢查結果的取樣、績效的人員 / 【註2】圖表、表格與統計測試： / 執行與控制圖表 / 柱狀圖、頻率圖、莖葉圖、箱形圖與散佈圖 / 機率圖與常態機率圖 / 排列圖法、施華特管制圖與累和管制圖 / 校正迴歸方法、線性檢查與分析方法比較 / 變異數分析 / 資料可行性測試，如Q、T和約登指數 / 【註3】標準、規範、程序和/或企業規定： / 國家相關標準 / 企業的記錄與呈報程序 / 設備啟動、操作與關閉程序 / 物質安全資料表 / 優良實驗室操作規範 / 生產與實驗室期程 / 品質手冊、設備與程序手冊 / 標準作業程序與出版的準備方法 / 【註4】器材校正/性能紀錄： / 檢查設備/儀器符合規格 / 校準、調整、合格門檻的日期、結果和報告副本以及證書與下次校準預定日期 / 維護計畫、近期的維護 / 損壞、異常、修正或修理 / 【註5】干擾來源： / 光譜干擾(例如：感應耦合電漿) / 物理干擾(例如：原子吸收光譜) / 基質效應 / 存在汙染源 / 分析物遮蔽 / 【註6】人為與環境因素： / 操作人員缺乏能力與訓練 / 對細節疏忽、疲勞與壓力 / 不適當的衛生和無菌環境 / 不受允許的灰塵、濕度、溫度與光線程度 / 電磁干擾 / 燃氣、電力與水源供應的變動 / 不受允許的聲音與震動程度 / 【註7】預防/矯正措施： / 使用參考物質進行內部品質控管 / 參與實驗室間比較或能力比對試驗 / 使用相同或不同的方法，重複測試或校正 / 重測或重新校正留存的項目 / 單一項目不同特性的結果相關性 / 額外稽核與管理審查 / 消耗品的定期品質檢查 / 提升員工遵守、監督和/或訓練 / 更多具體的樣本規格、測試方法與程序 / 來自客戶對於改善品質系統、測試與校正活動的回饋 / 【註8】樣本準備問題： / 準備不周全 / 分解 / 樣本干擾 / 錯誤的樣本容器 / 錯誤的樣本處理(過濾/不過濾、溫度控制與保存) / 錯誤的粒徑尺寸 / 錯誤的基質 / 消化不完全