職能單元代碼	SMS3R0518
職能單元名稱	準備工作所需的溶液
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	安全使用實驗室的化學品、玻璃器皿和設備 / 為了實驗室設備【註1】和危險化學物質的使用，應用適當安全注意事項【註2】【註3】 / 使用適當實驗室玻璃器皿和量測設備 / 按照公司作業清潔並儲存玻璃器皿和設備 / 組成工作所需的溶液 / 確認溶液準備的相關標準方法 / 組裝指定實驗室設備 / 選擇並準備材料和指定純度的溶液【註4】 / 秤量適當的試劑，為溶液準備並記錄數據 / 準備實驗室登記的標籤和溶液日誌細節 / 轉換溶液至適當已標籤的容器 / 檢查現有溶液存量 / 根據實驗室程序，監控工作用溶液的保存期限 / 根據實驗室程序，替換過期或丟棄的溶液 / 如果適當，進行定期的滴定分析以判定溶液是否適合目的
職能內涵 / (K=knowledge知識)	相關生物、化學、食品和實驗室術語 / 度量衡原則【註5】 / 國際單位制 (SI) / 濃度術語，如 % w/w、% w/v、 % v/v、 ppm (mg/L) 和莫耳濃度 / 酸、鹼、鹽、緩衝劑和的中和作用之基礎理論 / 準備溶液的企業程序 / 計算所需準備指定濃度溶液的指定總量 / 溶液準備、處理和處置的適當職業安全衛生程序 / 物質安全資料表 (MSDS)的使用 / 相關健康、安全和環境要求
職能內涵 / (S=skills技能)	使用適當材料、設備和程序來準備溶液 / 遵循適用的職業安全衛生和衛生程序 / 安全並有效地使用所有設備 / 使用公司作業以計算濃度 / 確認不適合使用的溶液 / 使用滴定以決定溶液濃度 / 適切地標籤、儲存和處理溶液 / 適當記錄並簡報數據
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 遵照相關標準、適當程序和/或公司要求【註6】，準備工作用溶液 / 遵守職業衛生和安全程序安全使用化學玻璃器皿和設備 / 按照公司作業程序，配置所需溶液 / 檢視現有適合目標的溶液庫存 / 評量所需情境與特定資源： / 具有適當設備和試劑的標準實驗室 / 標準做程序和測試方法 / 取得適當容器和儲存設備 / 評量方法： / 檢視受評者準備之溶液、標籤和儲存 / 評量受評者完成溶液之紀錄和相關文件 / 來自同事和主管的回饋 / 觀察受評者準備溶液 / 以口頭或書面詢問基本知識
說明與補充事項	【註1】實驗室設備： / pH酸鹼值計 / 天秤 / 電磁攪拌器、水浴槽和熱板 / 量筒、燒杯、錐形瓶、量瓶、吸管和滴定管 / 濾紙和漏斗 / 通風櫃 / 【註2】危害： / 腐蝕性化學物質，如酸和鹼 / 熱源，如噴燈 / 銳利和破碎的玻璃器皿 / 溢流 / 【註3】安全注意事項： / 物質安全資料表的使用 / 個人防護設備的使用，如防護眼鏡、手套和工作服 / 試劑和有害物質的正確標示 / 按照標籤、物質資料表、製造商說明書和公司作業程序和法規，處理並儲存有害物質和設備 / 設備和工作區域的定期清潔和/或消毒 / 【註4】典型測試溶液： / 在食品和化學實驗室為診斷/分析和限制測試所需溶液，如硫酸鹽以及氯化物和重金屬 / 溶液，如在生物醫學/環境實驗室為了標準診斷/分析程序的色斑，細胞和組織的染色、定影，細胞和滴定指標的懸浮體 / 為實驗室維護和消毒所需溶液，如 70%乙醇和次氯酸鹽 / 【註5】度量衡概念： / 預估所有測量 / 重複性 / 精確性 / 準確性 / 有效位數 / 誤差來源 / 不確定度 / 可追溯性 / 【註6】標準、規範、程序和/或企業要求： / 校正和維護時間表 / 企業紀錄和報告程序 / 設備手冊 / 設備啟動、操作和關閉程序 / 物質安全資料表(MSDS)和安全程序 / 材料、製造和產品規格 / 量測法規和指南 / 優良實驗室操作規範(GLP) / 製造和實驗室時間表 / 品質手冊 / 標準作業程序(SOPs)