職能單元代碼	MQM3R1108v2
職能單元名稱	例行紡織品測試並分析結果
領域類別	製造／品質管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	判定測試需求 / 自工作表或文件紀錄取得適用於紡織品、纖維、紗線和布料的規格。 / 確認適用於紡織品、纖維、紗線和布料的例行測試【註1】，並判定測試的理由。 / 判定適用於紡織品、纖維、紗線和布料的測試規範，並選擇測試方法。 / 決定原料、製程、設備的測試規定和時程。 / 必要時，使用適當的資訊來源【註2】說明測試規定和規格。 / 進行紡織品測試 / 判定、取得、準備和校準需用於測試原料、工具和設備【註3】。 / 檢查環境是否符合測試規定。 / 根據測試步驟和職業安全衛生實務規範【註4】進行測試。 / 使用標準的記錄步驟，對測試程序和結果進行記錄。 / 找出關於標準測試程序的偏差狀況，記錄或呈報予相關人員【註5】。 / 分析測試結果 / 依數據正確解讀測試結果。 / 檢查和驗證測試結果的偏差。 / 根據業界和設計規格【註6】評估測試結果【註7】。 / 記錄測試結果的偏差狀況，並依標準程序進行呈報。 / 檢查不一致的測試結果是否符合測試規定，並視需要再次進行測試。 / 完成測試程序 / 使用標準的記錄程序記錄測試結果。 / 清潔工作區域和測試設備，並依工作場域標準進行廠務清潔管理。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 紡織產業專業用語 / 紡織品測試設備類型 / 國際和我國規格標準 / 紡織品製造流程 / 紡織品測試步驟
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 依據樣品性質選擇合適之測試規範與方法 / 紡織品測試機械之操作技術 / 依據業界和設計規格判讀樣品測試結果 / 探討測試結果出現的偏差之成因 / 撰寫樣品測試結果紀錄與呈報
評量設計參考	評量證據 / 能判定紡織品製程相關的測試規格。 / 能使用工作場域實務規範及職業安全衛生實務規範，進行紡織品原料相關的各種例行測試。 / 能完成測試程序並正確解讀測試規定和結果。 / 能正確轉換測試規格。 / 能辨別測試結果中的偏差，正確記錄資訊並提出改善方案。 / 評量情境與資源 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 符合工作場域實務規範和職業安全衛生實務規範。 / 相關硬體設備。 / 相關紡織品材料。 / 評量方法 / 必須確認受評者績效的一致性和準確性，以及基礎知識的應用。 / 直接觀察受評者工作，包括詢問基礎知識，以確保能夠正確地了解和應用。 / 在相關條件（實際或模擬）下進行評量，並記錄過程。
說明與補充事項	例行測試：包括纖維厚度、纖維長度、線性密度、磨損測試、尺寸改變、化學特性、強度、接縫滑紗、色牢度（耐水洗、耐汗漬、耐摩擦、耐光照）及每單位面積的質量等。 / 資訊來源：可能來自標準操作程序、安全程序、工作清單、製造商手冊、規格、紡織品製造樣式和機器設備設定、我國和國際標準、貿易期刊、品質系統文件紀錄、客戶要求、工作場域和現場作業步驟和手冊、業界手冊、實務規範、獎勵、法規、計畫、圖面資料、記錄簿；實體影本或電子數據；重要人員、主管、訓練人員、同事等。 / 測試原料、工具和設備：包括光譜儀、強度測試器、磨損測試器、光箱及洗衣機等。 / 職業安全衛生實務規範：本單元提及的危害識別和控管、危害評估，與執行任務特定的危害降低措施，包括手工處理技術、標準作業程序、個人防護設備、安全的材料處理、休息時間、工作場域工程的安排、遵行標記走道、設備的安全存放、廠務清潔管理、回報事故和事件、環保實務規範等。 / 相關人員：包括主管、品質經理及訓練人員等。 / 業界和設計規格：包括重量或質量、密度、長度、 外廓、恆定的延伸率、加工及尺寸改變等。 / 測試結果：包括業界和國家標準的比較、標準和非標準的偏差、符合規範、限制範圍和允許公差等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。