職能單元代碼	MQM4R3254v2
職能單元名稱	精密量測管控
職類別	製造／品質管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	確認量測資訊 / 依據設計圖面製作量測文件。 / 量測文件判讀，並與相關人員溝通，確認量測需求。 / 分析量測文件及量測需求，確定規格、檢驗及量測程序、量測方法等。 / 選用量測儀器設備及開發量測治具 / 依確認後量測需求，選用正確的量測儀器設備。 / 視量測需求，編輯三次元量床程式，並設計量測治具。 / 確認並使用處於校驗合格狀態的量具。 / 使用長度量具、角度量具、比對量具、表面形貌等量測儀器，確認量測工件是否符合檢驗基準。 / 依量測需求，使用相關量測設備，確認量測物件是否符合檢驗基準。 / 記錄量測結果及異常問題，分析與標準值符合情形，提出解決方案。 / 精密量測數據分析 / 使用精密量測儀器測量工件、料件或產品，確認符合規格。 / 檢視量測結果，分析量測數據，並製作量測報告。 / 分析量測異常問題，並提出解決方案。 / 指導及管理人員 / 依組織規範及量測需求項目，訓練檢驗人員。 / 依組織規範及量測需求項目，進行人員工作安排。
工作產出	量測紀錄文件 / 量測報告 / 量測文件
職能內涵 / (K=knowledge知識)	量測方法 / 職業安全衛生相關規範 / 精密量測概論 / 行業數學 / 量測規格 / 精密零件規範 / 檢驗及量測程序
職能內涵 / (S=skills技能)	量測儀器設備選用能力 / 精密量測儀器設備操作能力 / 異常狀況判別及解決能力 / 量測需求分析能力 / 工件階級及深度尺寸量測能力 / 指導能力 / 工件外形及內孔尺寸量測能力 / 識圖能力 / 量測報告製作能力 / 人員分工規劃能力 / 配合間隙量測能力 / 精密零件規範解讀能力 / 三次元量床程式編輯能力 / 工件內外圓弧尺寸量測能力 / 量測數據分析能力 / 溝通協調能力 / 工件角度量測能力 / 表面粗糙度量測與判別能力 / 量測治具應用能力
說明與補充事項	長度量具：包含游標卡尺、分厘卡、缸徑規、量表、塊規、高度規、測長儀、三次元量床、雷射干涉儀、雷射掃描儀等。 / 角度量具：包含量角器、角尺、直角規、角度量規、錐度量規、組合角尺、水平儀、角度塊規、三次元量床、光學投影機、工具顯微鏡、雷射干涉儀、自動視準儀、雷射準直儀等。 / 表面形貌：包含光學平板、表面粗糙度量測儀、輪廓量測儀、真圓度量測儀、光學投影機、工具顯微鏡、三次元量床、齒型量測機、凸輪軸量測儀等。