職能單元代碼	MIM2R0643
職能單元名稱	維護實驗室及開放工作場域的職業安全衛生工作
領域類別	科學、技術、工程、數學/工程及技術
職能單元級別	2
工作任務與行為指標	確認、控制和報告職業安全衛生和環境之危險 / 在工作之前和工作之中，例行檢查【註1】工作區域中的危險 / 提出責任範圍內的危險事項【註2】 / 根據企業政策和程序，報告危險和事件給指定之人員【註3】 / 安全地執行工作 / 選擇合身和使用合適的個人保護衣物和裝備 / 執行工作勤務時遵循企業程序 / 保持所有工作範圍的乾淨，並清除障礙物 / 保持個人衛生 / 安全存放、運送和安置危險材料與危險貨品 / 遵循事件與緊急情況回應程序 / 判定事件和緊急情況 / 根據企業程序【註4】，報告和記錄事件【註5】和緊急情況 / 根據企業程序，在緊急狀況下遵循緊急處理程序
職能內涵 / (K=knowledge知識)	指示、標誌及與職業安全衛生相關的告示 / 在工作場所中，個人保護裝備和緊急/危險控制裝備的地點和目的，包括急救設施與相關人員 / 對於個人保護衣物和裝備的使用、照顧和維護 / 職業安全衛生危害和事件的處理程序 / 安全的工作執行方式，包括處理、儲存及放置危險物質，以及標示危險物質的要求 / 報告潛在之危險情況 / 企業之職業安全衛生及環境政策和程序
職能內涵 / (S=skills技能)	識別潛在事故和採取合適的修正措施 / 展示工作場所火災操作、事件、急救和緊急疏散程序 / 遵循職業安全衛生和環境政策與程序，進行危險判定和風險控制 / 使用、儲存和維護個人保護裝備 / 遵循企業指示和程序以儲存、運送和安置危險貨品 / 與特定相關人員溝通職業安全衛生及環境議題
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 安全工作 / 認識潛在事件和危險，並採取合適的修正行動 / 遵循工作場所事件、急救和緊急回應程序 / 迅速和特定相關人員溝通職業安全衛生和環境議題 / 評量所需情境與特定資源： / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量 / 實驗室/開放工作環境、裝備和材料 / 個人保護裝備 / 企業程序 / 評量方法： / 直接觀察受評者進行各種工作 / 以書面或口頭提問，評量基礎知識和在危險/緊急情況中的可能反應 / 來自同事和主管的回饋 / 評量受評者對於個案研究、情境和/或假設之回應
說明與補充事項	【註1】例行檢查可能包括： / 一般清潔檢查，包括可能造成危險的阻塞 / 安全裝備的檢查，如眼部清洗站 / 檢查化學試劑和裝備安全 / 檢查緊急裝備的可用性 / 檢查個人保護裝備的功能 / 【註2】危險可能包括： / 觸電 / 與土壤、空氣、水和血液與血液製品，以及人類或動物組織和流體有關的微生物有機體 / 太陽輻射、粉塵和噪音 / 化學物質，如酸、重金屬、農藥和碳氫化合物 / 來自破碎的離心管和移液氣熔膠 / 輻射線，如α，β，γ，X射線和中子 / 銳器、玻璃破碎和手工具 / 易燃液體 / 低溫，如乾冰和液態氣 / 壓力下的流體，如蒸汽、氫氣在氣液色譜和乙炔在原子吸收光譜法 / 點火源 / 高溫灰化過程 / 干擾或中斷服務 / 職業用眼過度綜合症、滑倒、絆倒、跌倒 / 人工搬運、高空工作、在密閉空間工作 / 【註3】指定之人員可能包括： / 實驗室管理者 / 主管 / 職業安全衛生代表 / 【註4】企業程序可能包括： / 職業安全衛生之特定程序，例如危險、事件報告、溝通、議題解決和風險管理 / 控制已知的危險 / 降低環境威脅 / 減少並清除廢棄物 / 回應安全、緊急、火災和事件 / 選擇/使用個人保護衣物和裝備 / 【註5】事件可能包括： / 工作場所受傷和意外 / 剪除、背刺、穿刺、粉碎、浸泡在水中、窒息、低體溫、燒傷、熱壓力、動物咬傷、過敏反應和受攻擊 / 生物、化學或放射性洩漏、火災、炸彈威脅、安全威脅和爆炸