職能單元代碼	MPM4R2252
職能單元名稱	安裝更換低電壓比流器（CT）計量表
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備安裝或更換CT能量計量表 / 確認、取得並瞭解特定工區的職業安全衛生程序 / 準備工作期間，確認職業安全衛生風險，並遵循已建風險控管辦法及程序 / 註記之前未確認之安全危害，並執行已建風險控管辦法（註1：可能面臨風險之例包括石棉瓦強化開關板配電箱、退化開關設備、佈纜與開關板位置） / 檢查評估欲裝計量表／CT之開關板，以符合安全與功能標準（註2：安全與功能標準包括清楚確認開關板構件及其功能、配線構件健全之電氣絕緣、健全多重接地中線—MEN、主要地線連接、抗火完整性與通道） / 根據已建程序，請更高階人士批准驗證糾正開關板安全與／或功能瑕疵 / 咨詢其他受工作影響人員後，準備安裝計量表與修復工作，並排出適當次序 / 根據已建程序，取得工作所需素材，並就工作要求進行檢查 / 根據已建程序取得工作所需之工具、設備和測試裝置，並就正確作業及安全進行檢查 / 安裝或更換CT計量表 / 遵循執行工作所需之職業安全衛生風險控管辦法與程序 / 嚴格根據職業安全衛生要求決定現場測試或測量需求；必要時，可於已建安全程序內實施 / 嚴格根據職業安全衛生要求與程序，個別檢查現有計量表 / 根據已建程序執行核可修復工作，以符合標準 / 安裝／更換計量表與CT，以符合技術標準、工作規格及要求 / 根據製造商規格、功能與法規要求，連接計量表電力及通訊（必要時） / 根據製造商規格、功能與法規要求，設定計量表操作參數 / 根據安全與授權人士之核可處理意外情況 / 根據已建程序持續檢查所裝儀器之品質 / 在無不必要素材浪費或損壞儀器、電路、週遭環境或服務等情形下安裝計量表／CT，且運用永續能源之原則 / 完成並報告計量表安裝活動 / 遵循職業安全衛生完工風險控管辦法與程序，並於安裝時恢復電源供應 / 根據已建程序清潔工地，並保障其安全 / 執行最終檢查，使所裝計量表與CT符合要求 / 根據已建程序，記錄「目前安裝」計量表、CT和修正工作，並通知適當人員
職能內涵 / (K=knowledge知識)	比流器（CT）包含：用途與功能；特性與飽和；計量器與保護CT之間差異；標準比例和輸出；負載精準範圍；熱電流限制；負荷與連接電纜長度；次級短路之安全問題；精準等級 / 用於CT之收益表類型包含： / CT安裝包含：受規範市場與相關法規之使用；類型與固定方法；開關板配置（各式配電器）；CT最低間隙；單相與多相收益表之連接；多相計量表內之單相極性逆轉的後果
職能內涵 / (S=skills技能)
評量設計參考	評量證據：安裝／更換低電壓CT計量表，並包括： / 準確檢驗評估開關板安全與功能合格度 / 遵循已建程序，取得修正開關板不合格面向之核可 / 有效執行準備工作 / 修正合格性瑕疵 / 正確放置並固定計量表 / 根據製造商規格、功能及法規要求，連接電力及通訊 / 根據製造商規格、功能與法規要求，設定計量表參數 / 安全恢復安裝供電 / 根據已建程序，記錄CT計量表與修正工作，並通知適當人員 / 引用必要知識技能，提供就上述列入項目而併於整體評量之適當解決方案，以便因應未及計劃事件
說明與補充事項	無